## BC
INFORMACIÓN GENERAL PARA CASO DE NEGOCIO (BC)
Actualización: 15 enero 2026 17:05
FECHA MAXIMA PARA CALCULO DE CONSUMIBLES (NO MENOR A 48 HORAS)
TIPO DE CLIENTE
ENTIDAD CONTRATANTE
CLIENTE
Código del Proceso
Objeto de contratación
Provincia /Ciudad
* Ambiente de Laboratorio :
Número de días por semana que trabaja el laboratorio
Turnos por dia
Horas por turno
Controles de calidad por turno
Niveles de Control
Frecuencia de controles de calidad (Rutina)
Pruebas Especiales
Frecuencia de controles de calidad pruebas especiales
*Equipamiento
Nombre de Equipo Principal
Estado de equipo principal (nuevo / usado/ año de fabricación) TDR
Estado de equipo: Propio / Alquilado /Nuevo /Reservado/ Serie (FAM)
Imagen reserva de equipo
Nombre de Equipo Back up
Estado de equipo back up (nuevo / usado/ año de fabricación)
Se debe instalar a la par del equipo principal? SI/NO
Ubicación de los equipos a instalar
Permite equipo provisional
Requiere equipo complementario) SI/NO
Equipo complementario, para que prueba
*LIS
Incluye LIS : Si / No
Proveedor del sistema a trabajar
Incluye Hadware: Si/No
Número de pacientes MENSUAL
Interfaz a sistema actual
Nombre del sistema
Proveedor
Incluye Hadware: Si/No
Interfaz de equipos
Modelo / Proveedor
Modelo / Proveedor
Modelo / Proveedor
* Requerimiento del BC:
Cobro de arriendo del equipamiento: Si / NO (GERENCIA)
Plazo
Proyección de plazo
*Compra
Presupuesto Referencial del proceso
Porcentaje máximo de canje
Compromiso de compra (GERENCIA)
*Entregas
Total/Parcial - tiempo/Parcial a necesidad del laboratorio
Determinacion Efectiva Si/No
Observaciones
*Inversiones adicionales | Características | Estado | Cantidad | Precio | Total
Control externo de tercera opinión |  |  |  |  | $ -
Control interno interlaboratorial |  |  |  |  | $ -
Póliza de Fiel Cumplimiento del Contrato |  |  |  |  | $ -
Póliza de seguro de equipos |  |  |  |  | $ -
Ups equipo |  |  |  |  | $ -
Ups servidor |  |  |  |  | $ -
LIS |  |  |  |  | $ -
Interfaz |  |  |  |  | $ -
Lantronix |  |  |  |  | $ -
IP publica |  |  |  |  | $ -
Punto de consulta web
Internet |  |  |  |  | $ -
Router para Internet
Servidor |  |  |  |  | $ -
Computadores |  |  |  |  | $ -
Mantenimiento Computador
Impresora |  |  |  |  | $ -
Man
Tinta |  |  |  |  | $ -
Toner para impresora de equipos (en caso de dejar las impresoras) |  |  |  |  | $ -
Impresora Zebra Termica ZD230 ETHERNET Y USB |  |  |  |  | $ -
Lector inalambrico de codigo de barra
Sistema de destilación de agua pequeño
Sistema de osmosis |  |  |  |  | $ -
Mantenimiento sistema de osmosis
Sistema de prefiltracion |  |  |  |  | $ -
Mantenimiento sistema pre filtración
Tanque para resina mixta (muerta) |  |  |  |  | $ -
Estructura de proteccion para sistema de agua |  |  |  |  | $ -
MEMBRANE EQ.OSMOSIS, AG2521TF 2.5 diam
FILTER NOM. P/SEDIMENTS PX10-20XX PURTR (CARBON - AZUL)
FILTER NOM.P/SEDIMENTS GX05-20XX HYTREX (FIBRA - PAPEL - PAPEL)
RESINA IONICA REGENERADA 20 "
RESINA MUERTA 16kilos
Sal en grano x quintal
Modificaciones de espacio fisico - estructura
Modificaciones de espacio fisico - mobiliario
Climatizacion del area |  |  |  |  | $ -
Rollo de cable UTP CAT5e x 100m |  |  |  |  | $ -
Conector RJ45 Delta CAT5E x 50 unds |  |  |  |  | $ -
Rack Cerrado POWEST 5UR |  |  |  |  | $ -
Switch HP Aruba Ion 5 puertos |  |  |  |  | $ -
Switch HP Aruba Ion 1430 24 puertos |  |  |  |  | $ -
Extensiones y cortapicos |  |  |  |  | $ -
Extras (tairas, canaletas, espiral plastico) |  |  |  |  | $ -
Etiquetas |  |  |  |  | $ -
A4 printer paper |  |  |  |  | $ -
Refrigerador panorámico |  |  |  |  | $ -
Refrigerador médico
Termometro para refrigerador |  |  |  |  | $ -
Termohigrometros |  |  |  |  | $ -
Cronometros digitales |  |  |  |  | $ -
Centrifuga |  |  |  |  | $ -
Servicio Logisticos Proveedores |  |  |  |  | $ -
Servicio Logisticos Clientes |  |  |  |  | $ -
Ampolla de agua bidestilada |  |  |  |  | $ -
Agua destilada por galón |  |  |  |  | $ -
Hisopos x 100 uds |  |  |  |  | $ -
Gasas x 100 uds |  |  |  |  | $ -
Alcohol prepad 10 x 100 uds |  |  |  |  | $ -
Tubos eppendorf X 500 UDS
Otros
|  |  |  | Sub total | 0
|  |  |  | 15% | $ -
|  |  |  | Total | $ -
¿Porque es importante ganar este proceso ? | OBJETIVO SMART + ESTRATEGIA

## XP 300
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD |  | DETERMINACIÓN/ DETERMINACIÓN EFECTIVA/COMODATO TODO COBRADO/COMODATO POR DETERMINACIÓN/EQUIPO ALQUILADO
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO | XP 300
Parámetro | ID | PRODUCTO | DET/KIT | DIAS ESTABILIDAD | DET/AÑO PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR | REGISTROS SANITARIOS | VIGENCIA
Biometria básica | 3145611001 | CELLPACK 20L | 450 | 60 |  | 0 | #REF! |  | AD-102-03-10
| 12216540001 | STROMA WH KX21 x 500ML | 450 | 60 |  | 0 | #REF! |  | AD-102-03-10
| 3134466001 | EIGHT CHECK-3WP XTRA ( 4 X 2 ML) | 0 | 85 |  | #DIV/0! | #REF! |  | AD-485-11-12
| 3113353180 | PAPER ROLL F.PRINTER STP211-144 (10PCS.) | 900 | 365 |  | 0 | #REF! |  | No Aplica

## XN-L
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD |  | DETERMINACIÓN/ DETERMINACIÓN EFECTIVA/COMODATO TODO COBRADO/COMODATO POR DETERMINACIÓN/EQUIPO ALQUILADO
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO | XN 550 | (350/450/550)
Parámetro | ID | PRODUCTO | DET/KIT | DIAS ESTABILIDAD | DET/AÑO/PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR | PRODUCTO A ENTREGAR | REGISTROS SANITARIOS | VIGENCIA
Biometria básica | 6510167001 | CELLPACK DCL | 450 | 60 |  | 0 | #REF! |  |  | AD-565-06-13
| 3337006001 | SULFOLYSER REAGENT X 5L | 9450 | 60 |  | 0 | #REF! |  |  | AD-102-03-10
| 12215616001 | SULFOLYSER REAGENT 500 ml | 850 | 60 |  | 0 | #REF! |  |  | AD-102-03-10
| 7837984001 | WDF Lysercell WDF | 2450 | 90 |  | 0 | #REF! |  |  | 657-RBE-1015
| 6510256001 | WDF Fluorocell WDF 2X42 ML | 3400 | 180 |  | k | #REF! |  |  | AD-546-04-13
| 6952291001 | CELLCLEAN AUTO 4 ML X 20 | 0 | 150 |  | #DIV/0! | #REF! |  |  | AD-546-04-13
| 7051506001 | XN Check 12x3.0ml Level 1,2,3 | 0 | 56 |  | #DIV/0! | #REF! |  |  | 657-RBE-1015
Reticulocitos | 6510272001 | FLUOROCELL RET 2 X 12ML | 650 | 180 |  | 0 | #REF! |  |  | AD-546-04-13
| 9426752001 | CELLPACK DFL 1 L | 450 | 60 |  | 0 | #REF! |  |  | 180-RBE-1014
Líquidos | 7051409001 | XN-Check BF 6x3.0ml Level 1,2 | 0 | 56 |  | #DIV/0! | #REF! |  |  | AD-546-04-13

## XN 1000
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD |  | DETERMINACIÓN/ DETERMINACIÓN EFECTIVA/COMODATO TODO COBRADO/COMODATO POR DETERMINACIÓN/EQUIPO ALQUILADO
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO | XN | 1000
Parámetro | ID | PRODUCTO | DET/KIT | DIAS ESTABILIDAD | DET/AÑO PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR | REGISTROS SANITARIOS | VIGENCIA
Biometria básica | 6510167001 | CELLPACK DCL | 450 | 60 |  | 0 | #REF! |  | AD-546-04-13
| 3337006001 | SULFOLYSER REAGENT X 5L | 9450 | 60 |  | 0 | #REF! |  | AD-102-03-10
| 12215616001 | SULFOLYSER REAGENT 500 ml | 850 | 60 |  | 0 | #REF! |  | AD-102-03-10
| 7837984001 | WDF Lysercell WDF | 2450 | 90 |  | 0 | #REF! |  | 657-RBE-1015
| 6510256001 | WDF Fluorocell WDF 2X42 ML | 3400 | 180 |  | 0 | #REF! |  | AD-546-04-13
| 6510248001 | FLUOROCELL WNR 2 X 82ML | 6945 | 180 |  | 0 | #REF! |  | AD-546-04-13
| 7838000001 | LYSERCELL-WNR WNR-210A | 2950 | 90 |  | 0 | #REF! |  | 657-RBE-1015
| 6952291001 | CELLCLEAN AUTO 4 ML X 20 | 0 | 150 |  | #DIV/0! | #REF! |  | AD-546-04-13
| 7051506001 | XN Check 12x3.0ml Level 1,2,3 | 0 | 56 |  | #DIV/0! | #REF! |  | 180-RBE-1014
Plaquetas Fluorescentes | 6510299001 | FLUOROCELL PLT 2 X 12ML | 650 | 180 |  | 0 | #REF! |  | AD-546-04-13
| 9426752001 | CELLPACK DFL 1 L | 450 | 60 |  | 0 | #REF! |  | AD-546-04-13
Reticulocitos | 6510272001 | FLUOROCELL RET 2 X 12ML | 650 | 180 |  | 0 | #REF! |  | AD-546-04-13
| 9426752001 | CELLPACK DFL 1 L | 450 | 60 |  | 0 | #REF! |  | AD-546-04-13
Líquidos | 7051409001 | XN-Check BF 6x3.0ml Level 1,2 | 0 | 56 |  | #DIV/0! | #REF! |  | 180-RBE-1014

## c111
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO | c 111
ID | REACTIVO | DET/KIT | DIAS ESTABILIDAD | CANTIDAD PROCESO/AÑO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
4657527190 | Glucosa | 400 | 120 |  | 0 | 3.0417
4657616190 | Urea | 400 | 120 |  | 0 | 3.0417
5401755190 | Creatinina | 400 | 120 |  | 0 | 3.0417
4657608190 | Acido Úrico | 400 | 120 |  | 0 | 3.0417
4718917190 | Colesterol | 400 | 120 |  | 0 | 3.0417
4657594190 | Triglicéridos | 200 | 120 |  | 0 | 3.0417
4718569190 | ALT - TGP | 400 | 120 |  | 0 | 3.0417
4657543190 | AST - TGO | 400 | 120 |  | 0 | 3.0417
4657373190 | Fosfatasa alcalina | 200 | 120 |  | 0 | 3.0417
5795648190 | Bilirrubina Total | 400 | 120 |  | 0 | 3.0417
5589134190 | Bilirrubina Directa | 100 | 60 |  | 0 | 6.0833
7528604190 | HDL Colesterol | 200 | 60 |  | 0 | 6.0833
5401496190 | AMILASA | 200 | 60 |  | 0 | 6.0833
5401704190 | LIPASA | 100 | 60 |  | 0 | 6.0833
5401461190 | GGT | 200 | 60 |  | 0 | 6.0833
4657357190 | Albumina | 400 | 120 |  | 0 | 3.0417
7005806190 | LDL Colesterol | 100 | 60 |  | 0 | 6.0833
5061504190 | Calcio | 400 | 120 |  | 0 | 3.0417
7442017190 | CK | 200 | 60 |  | 0 | 6.0833
5401674190 | LDH | 100 | 60 |  | 0 | 6.0833
5336180190 | HbA1c | 200 | 60 |  | 0 | 6.0833
5401658190 | Hierro | 100 | 60 |  | 0 | 6.0833
4657586190 | Proteinas totales | 400 | 120 |  | 0 | 3.0417
7876432190 | PCR latex | 200 | 60 |  | 0 | 6.0833
5077753190 | D-Dimer | 200 | 120 |  | 0 | 3.0417
5401780190 | Phosforo | 100 | 60 |  | 0 | 6.0833
5401739190 | NH3L Ammonia | 100 | 56 |  | 0 | 6.5179
7442050190 | CK-MB | 100 | 60 |  | 0 | 6.0833
|  | TOTAL DET |  | 0
CALIBRADOR
10759350190 | Calibrator f.a.s. 12x3 ml | 12 | 28 |  |  | 1.0863
12172623122 | Cfas Lipids 3x1ML | 3 | 28 |  |  | 4.3452
11355279216 | Cfas Proteins | 5 | 28 |  |  | 2.6071
4528417190 | Cfas HbA1c, 3x2ml | 3 | 84 |  |  | 1.4484
20751995190 | Ammonia/Ethanol/CO2 Calibrator | 2 | 56 |  |  | 3.2589
5050901190 | Cfas D- Dimer | 1 | 84 |  |  | 4.3452
11447394216 | Calibrator f.a.s. CK‑MB | 3 | 28 |  |  | 4.3452
CONTROL
5947626190 | PreciControl ClinChem Multi 1 4x5ml | 4 | 14 |  |  | 6.5179
5947774190 | PreciControl ClinChem Multi 2 4x5ml | 4 | 14 |  |  | 6.5179
5479207190 | PreciControl HBA1c Norm | 4 | 28 |  |  | 3.2589
5912504190 | PRECICONTROL HBA1C PATH | 4 | 28 |  |  | 3.2589
20752401190 | Ammonia/Ethanol/CO2 Control Normal | 5 | 56 |  |  | 1.3036
20753009190 | Ammonia/Ethanol/CO2 Control Normal | 5 | 56 |  |  | 1.3036
5050936190 | PreciControl D- Dimer | 2 | 84 |  |  | 2.1726
CONSUMIBLES
4774230190 | NaCL 9% cobas c 111 | 4 | 28 |  |  | 3.2589
5007232190 | HAEMOLYSE REAGENT 800T COBAS C111 | 8 | 10 |  |  | 4.5625
4663632190 | Activator for cobas c,Integra,c111 | 9 | 12 |  |  | 3.3796
11298500316 | ISE CLEANING SOLUTION 5x100ml | 5 | 73 |  |  | 1
20754765322 | Cobas Integra Cleaner | 1 | 84 |  |  | 4.3452
4357108001 | Micro Cuvette Segment | 1 | 365 |  |  | 1
4444191001 | Sample cup 250 St | 1 | 365 |  |  | 1
4352483001 | URISYS Thermo-printer paper 5 | 5 | 365 |  |  | 0.2
5344620001 | LAMP HALOGEN 12V/20W ASSY | 1 | 365 |  |  | 1

## c311
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO | C311
I.D | DESCRIPCION | DET/KIT | DIAS ESTABILIDAD | DET/AÑO/PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
6750052190 | A-1MG TQ GEN.2, 100TEST, COBAS C/INT | 200 | 84 |  | 0 | 4.3452
3005771322 | AAT GEN.2, 100TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
4375351190 | ACP HIT 917 LARGE | 400 | 84 |  | 0 | 4.3452
3183688122 | ALB2, 300T, COBAS C, INTEGRA | 300 | 84 |  | 0 | 4.3452
4469658190 | ALB-T TQ GEN.2, 100TESTS, COBAS C, INT | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
3333752190 | ALP2, 200T, COBAS C, INTEGRA | 200 | 56 |  | 0 | 6.5179
20764957322 | ALTL, 500TESTS, COBAS C, INTEGRA | 500 | 84 |  | 0 | 4.3452
3183742122 | AMYL GEN.2, 300TESTS, COBAS C, INTEGRA | 300 | 84 |  | 0 | 4.3452
3032566122 | APOAT, 100TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
3032574122 | APOBT, 100TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
4489403190 | ASLO TQ, 150TESTS, COBAS C | 150 | 84 |  | 0 | 4.3452
20764949322 | ASTL, 500TESTS, COBAS C, INTEGRA | 500 | 84 |  | 0 | 4.3452
8047430190 | B2MG, 140T, COBAS C 311, COBAS C 501/502 | 140 | 84 |  | 0 | 4.3452
5589061190 | BIL-D GEN.2, 350TESTS COBAS C, INTEGRA | 350 | 42 |  | 0 | 8.6905
5795397190 | BIL-T GEN.3, 250TESTS COBAS C,INTEGRA | 250 | 42 |  | 0 | 8.6905
3001938322 | C3C, 100TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 42 |  | 0 | 8.6905
3001962322 | C4, 100TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 56 |  | 0 | 6.5179
5061482190 | CA, GEN.2, 300TESTS, COBAS C,INTEGRA | 300 | 56 |  | 0 | 6.5179
20764663322 | CERU, 100TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 56 |  | 0 | 6.5179
4498577190 | CHE GEN.2, 200TESTS, COBAS C, INTEGRA | 200 | 28 |  | 0 | 13.0357
3039773190 | CHOL HICO GEN.2, 400TESTS, COBAS C, INT. | 400 | 28 |  | 0 | 13.0357
7190794190 | CK 200 TESTS, COBAS C/INTEGRA | 200 | 56 |  | 0 | 6.5179
7190808190 | CK-MB 100TESTS, COBAS C/INTEGRA | 100 | 56 |  | 0 | 6.5179
3289923190 | COBAS INTEGRA CO2-L GEN.2 250 TEST | 250 | 42 |  | 0 | 8.6905
4490827190 | COC2, 200T, COBAS C | 200 | 56 |  | 0 | 6.5179
4810716190 | CREAJ2, 700T, COBAS C, INTEGRA | 700 | 56 |  | 0 | 6.5179
4628918190 | CRP LX HS, 300TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
7876033190 | CRP4, 250T, COBAS C 311/501/502,INTEGRA | 250 | 84 |  | 0 | 4.3452
6600239190 | CYSC2, 225T, COBAS INTEGRA | 225 | 56 |  | 0 | 6.5179
4912551190 | D-DIMER GEN.2, 100TEST, COBAS C, INTEGRA | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
3183777190 | ETOH2 , 100T, COBAS INTEGRA | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
4537939190 | FRUC, 150TESTS, COBAS C, INTEGRA | 150 | 56 |  | 0 | 6.5179
3002721122 | GGT-2, 400T, COBAS C, INTEGRA | 400 | 84 |  | 0 | 4.3452
4404483190 | GLUC HK GEN.3, 800TESTS, COBAS C, INT. | 800 | 56 |  | 0 | 6.5179
3005593322 | HAPT GEN.2, 100TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
5336163190 | HBA1C TQ GEN.3, 150TESTS,COBAS C501/INT | 150 | 84 |  | 0 | 4.3452
6750036190 | HBDH GEN.2, 100TESTS, COBAS C/INT | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
5385415190 | HCYS, 100T COBAS INTEGRA | 100 | 28 |  | 0 | 13.0357
7528566190 | HDLC4, 350T, COBAS C, INTEGRA | 350 | 84 |  | 0 | 4.3452
3507343190 | IGA GEN.2, 150TESTS, COBAS C | 150 | 84 |  | 0 | 4.3452
5973058190 | IGA-C,150T, COBAS C 501/502, COBAS C 311 | 150 | 84 |  | 0 | 4.3452
3507432190 | IGG GEN.2, 150TESTS, COBAS C | 150 | 84 |  | 0 | 4.3452
3507190190 | IGM GEN.2, 150TESTS, COBAS C | 150 | 84 |  | 0 | 4.3452
3183696122 | IRON GEN.2, 200TESTS, COBAS C, INTEGRA | 200 | 42 |  | 0 | 8.6905
6749976190 | KAPPA TQ GEN.2, 100TESTS, COBAS C/INT | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
3183700190 | LACT2, 100T, COBAS C, INTEGRA | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
6749992190 | LAMB TQ GEN.2, 100TESTS, COBAS C/INT | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
3004732122 | LDHI GEN.2 ACC.IFCC, 300T, COBAS C, INT | 300 | 84 |  | 0 | 4.3452
7005717190 | LDL-C GEN.3, 200TESTS, COBAS C,INT | 200 | 84 |  | 0 | 4.3452
3029590322 | LIPC, 200TESTS, COBAS C, INTEGRA | 200 | 28 |  | 0 | 13.0357
5852625190 | LPA GEN.2, 150TESTS COBAS C/INT | 150 | 42 |  | 0 | 8.6905
6481647190 | MG2, 250T, COBAS C,INTEGRA | 250 | 84 |  | 0 | 4.3452
7229593190 | NH3L2, 150T, cobas c 311,cobas c 5 | 150 | 56 |  | 0 | 6.5179
3183793122 | PHOS GEN.2, 250TESTS, COBAS C, INTEGRA | 250 | 84 |  | 0 | 4.3452
20764655322 | PREA, 100TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 56 |  | 0 | 6.5179
20764574322 | RFII, 100TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 56 |  | 0 | 6.5179
7227841190 | STFR2, 100T,COBAS C, INTEGRA | 100 | 182 |  | 0 | 2.0055
4491009190 | THC2, 200T, COBAS C | 200 | 56 |  | 0 | 6.5179
3183734190 | TP GEN.2, 300TESTS, COBAS C, INTEGRA | 300 | 28 |  | 0 | 13.0357
3333825190 | TPUC3, 150T, COBAS C, INTEGRA | 150 | 84 |  | 0 | 4.3452
20767107322 | TRIGL, 250TESTS, COBAS C, INTEGRA | 250 | 56 |  | 0 | 6.5179
3015050122 | TRSF GEN.2, 100TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 56 |  | 0 | 6.5179
3183807190 | UA GEN.2, 400TESTS, COBAS C, INTEGRA | 400 | 56 |  | 0 | 6.5179
4536355190 | UIBC, 100TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 56 |  | 0 | 6.5179
4460715190 | UREAL, 500T, COBAS C, INTEGRA | 500 | 56 |  | 0 | 6.5179
|  |  | TOTAL DET | 0
| CALIBRADORES |  | DIAS ESTABILIDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
20751995190 | Ammonia/Ethanol/CO2 Calibrator | 2 | 56 |  |  | 3.2589
4975901190 | C.f.a.s. Cystatin C | 1 |  |  |  | #DIV/0!
3555941190 | C.f.a.s. PAC | 3 | 14 |  |  | 8.6905
10759350190 | Calibrator f.a.s. | 12 | 28 |  |  | 1.0863
11447394216 | Calibrator f.a.s. CK-MB | 3 | 28 |  |  | 4.3452
6533850190 | Calibrator f.a.s. IgA/IgM CSF | 3 | 14 |  |  | 8.6905
12172623122 | Calibrator f.a.s. Lipids | 3 | 28 |  |  | 4.3452
11355279216 | Calibrator f.a.s.proteins | 5 | 28 |  |  | 2.6071
8753776190 | CALIBRATOR STFR GEN.2 | 3 | 28 |  |  | 4.3452
8047545190 | Calibrator β2‑Microglobulin | 2 | 84 |  |  | 2.1726
4528417190 | Cfas HbA1c | 3 | 84 |  |  | 1.4484
3121305122 | Cfas Proteins U | 5 | 28 |  |  | 2.6071
5050901190 | D-Dimer Gen.2 Calibrator Set | 1 | 84 |  |  | 4.3452
12146401216 | Fe Standard | 1 | 360 |  |  | 1.0139
5385504190 | HCYS Calibrator Kit | 2 | 28 |  |  | 6.5179
11098993122 | Precimat Fructosamina | 3 | 28 |  |  | 4.3452
3304671190 | PRECISET DAT PLUS I | 1 | 60 |  |  | 6.0833
5852641190 | Preciset Lp(a) Gen.2 | 1 | 14 |  |  | 26.0714
12172828322 | Preciset RF | 1 | 30 |  |  | 12.1667
| CONTROLES | PRESENTACION | DIAS ESTABILIDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
20752401190 | Ammonia/Ethanol/CO2 Control Normal | 5 | 56 |  |  | 1.3036
20753009190 | Ammonia/Ethanol/CO2 Control Abnormal | 5 | 56 |  |  | 1.3036
8362785190 | Control Set β2‑Microglobulin (Nivel 1-2) | 2 | 84 |  |  | 2.1726
8278202190 | CONTROL-SET STFR | 3 | 28 |  |  | 4.3452
6729371190 | Cystatin C Control Set Gen.2 (1,2,3) | 3 | 30 |  |  | 4.0556
5050936190 | D-Dimer Gen.2 Control I/II | 2 | 84 |  |  | 2.1726
5142423190 | HCYS Control Kit Control 1 y 2 | 2 | 28 |  |  | 6.5179
5947626190 | PreciControl ClinChem Multi 1, 4x5 ml | 4 | 14 |  |  | 6.5179
5947774190 | PreciControl ClinChem Multi 2, 4x5 ml | 4 | 14 |  |  | 6.5179
5479207190 | PreciControl HbA1c norm | 4 | 28 |  |  | 3.2589
5912504190 | PreciControl HbA1c path | 4 | 28 |  |  | 3.2589
5852650190 | PreciControl Lp(a) Gen.2 | 2 | 14 |  |  | 13.0357
11098985122 | PRECINORM FRUC | 3 | 28 |  |  | 4.3452
3121313122 | PRECINORM PUC | 4 | 28 |  |  | 3.2589
11174118122 | PRECIPATH FRUC | 3 | 28 |  |  | 4.3452
3121291122 | PRECIPATH PUC | 4 | 28 |  |  | 3.2589
3005496122 | RF Control Set | 4 | 30 |  |  | 3.0417
| CONSUMIBLES | PRESENTACION | DIAS ESTABILIDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
4880285190 | Cell Wash Solution I / NaOH-D | 2 | 70 |  |  | 2.6071
4880307190 | Cell Wash Solution II / Acid Wash | 2 | 84 |  |  | 2.1726
4444191001 | cobas sample cups | 1 | 365 |  |  | 1
4555040001 | Cuvettes – reaction cell sets | 3 | 84 |  |  | 1.4484
5422485190 | Ecotergent | 1 | 28 |  |  | 13.0357
4554124001 | FILTRO DE RESINA IONICA REGENERADA 20" | 1 | 30 |  |  | 12.1667
4516273001 | FILTRO NOM. P/SEDIMENTS GX05-20XX (BLANCO) | 1 | 30 |  |  | 12.1667
4516265001 | FILTRO NOM. P/SEDIMENTS PX5-20 PURTR (AZUL) | 1 | 30 |  |  | 12.1667
4528182190 | HBA1C TQ HAEMOLYZING RGT, COBAS C | 1 | 28 |  |  | 13.0357
4813707001 | Lamp, Halogen | 1 | 45 |  |  | 8.1111
4516303001 | MEMBRANE EQ.OSMOSIS, AG2521TF 2.5 diam | 1 | 360 |  |  | 1.0139
4708725190 | Multiclean, Sample Cleaner 1 | 12 | 28 |  |  | 1.0863
4489357190 | NaCl 9% Diluent | 1 | 84 |  |  | 4.3452
4489241190 | NaOH-D c pack | 1 | 84 |  |  | 4.3452
4489225190 | SMS | 1 | 84 |  |  | 4.3452
SISTEMA PARA ELECTROLITOS |  | DET/AÑO/PROCESO | PRESENTACION | DIAS ESTABILIDAD | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
11183974216 | ISE Standard low 10x3ML |  | 10 | 1 |  | 36.5
11183982216 | ISE Standard high 10x3ML |  | 10 | 1 |  | 36.5
11298500316 | ISE cleaning solution Sys Clean |  | 5 | 74 |  | 73
4663632190 | Activator |  | 9 | 28 |  | 40.5556
4522630190 | ISE Diluent Gen.2 (5 × 300 mL) |  | 5 | 14 |  | 73
4522320190 | ISE Internal Standard Gen.2 (5 × 600 mL) |  | 5 | 14 |  | 73
11360981216 | ISE Reference Electrolyte (5 × 300 mL) |  | 5 | 28 |  | 73
3149501001 | REFERENCE ELECTRODE |  | 1 | 168 |  | 365
10825468001 | Electrodo sodio |  | 1 | 56 |  | 365
10825441001 | Electrodo potasio |  | 1 | 56 |  | 365
3246353001 | Electrodo cloro |  | 1 | 56 |  | 365

## e411
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO | E411 DISK
I.D | DESCRIPCION | NOMBRE | DET/KIT | DIAS ESTABILIDAD | DET/AÑO/PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
8946710190 | ACTH ELECSYS COBAS E 100 V2 | Hormona Adrenocorticotrópica | 100 | 84 |  | 0 | 4.2857
9015060190 | AFP ELECSYS COBAS E 100 V2 | Alfa1 - Fetoproteína | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
10059516190 | AMH plus Elecsys cobas e 100 V3 | Hormona Antimülleriana | 100 |  |  | 0 | #DIV/0!
6368590190 | ANTI TPO | Anti-Peroxidasa Tiroidea | 100 | 15 |  | 0 | 24
5031656190 | ANTI-CCP ELECSYS COBAS E 100 | Anticuerpos Antipéptido Cíclico Citrulinado | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
8086630190 | ANTI-HAV G2 ELECSYS,COBAS E100 (COI) | Anticuerpos Hepatitis A | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
11820591122 | ANTI-HAV IGM ELECSYS COBAS E 100 | Anticuerpos IGM Hepatitis A | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
11820567122 | ANTI-HBC IGM ELECSYS COBAS E 100 | Anticuerpos IGM Hepatitis B | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
9014918190 | Anti-HBc II ELECSYS COBAS E100 | Anticuerpos IgG e IgM Hepatitis B | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
11820613122 | ANTI-HBE ELECSYS COBAS E 100 | Anticuerpo contra antigeno de HBE | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
8498598190 | Anti-HBs G2 Elecsys cobas e 100 V2 | Anticuerpo contra antigeno de HBs | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
8836981190 | ANTI-HCV G2 ELECSYS COBAS E 100 V2 | Anticuerpos contra el virus de la hepatitis C | 100 | 49 |  | 0 | 7.3469
9203095190 | ANTI-SARS-COV-2 ELECSYS COBAS E 200 | Antígeno de la nucleocápside del coronavirus 2 | 200 | 28 |  | 0 | 12.8571
9289267190 | ANTI-SARS-COV-2 S ELECSYS COBAS E 200 | Anticuerpos de proteina espícula S contra el corona virus 2 | 200 | 28 |  | 0 | 12.8571
9004998190 | ANTI-TG ELECSYS COBAS E 100 V5 | Anticuerpos anti-tiroglobulina | 100 | 42 |  | 0 | 8.5714
8496609190 | ANTI-TSHR ELECSYS COBAS E 100 V2 | Autoanticuerpos antirreceptor del hipertiroidismo | 100 | 21 |  | 0 | 17.1429
9005773190 | B -CROSSLAPS/SERUM ELECSYS COBAS E 100 V2 | Productos de degradación del colágeno tipo | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
11776223190 | CA 125 G2 ELECSYS COBAS E 100 | Marcador Tumoral 125 cancer de ovario | 100 | 42 |  | 0 | 8.5714
3045838122 | CA 15-3 G2 ELECSYS COBAS E 100 | Marcador Tumoral 15-3 cancer de mama | 100 | 35 |  | 0 | 10.2857
11776193122 | CA 19-9 ELECSYS COBAS E 100 | Marcador Tumoral 19-9 cancer de pancreas | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
9005692190 | CA 72-4 ELECSYS COBAS E 100 V2 | Marcador Tumoral Glicoproteína 72-4 | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
11731629322 | CEA ELECSYS COBAS E 100 | Antígeno carcinoembrionario | 100 | 42 |  | 0 | 8.5714
9015566190 | CHAGAS ELECSYS COBAS E 100 V2 | Anticuerpos contra Trypanosoma cruzi | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
5957648190 | CK-MB STAT ELECSYS COBAS E 100 V4 | Isoenzima MB de la creatina quinasa | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
9342397190 | CMV IGG AVIDITY ELECSYS COBAS E 100 V2 | Avidez de anticuerpos IgG contra citomegalovirus | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
9118543190 | CMV IGG ELECSYS COBAS E 100 V2 | Anticuerpos Inmunoglobinas G contra citomegalovirus | 100 | 21 |  | 0 | 17.1429
4784618190 | CMV IGM ELECSYS COBAS E 100 | Anticuerpos Inmunoglobinas M contra citomegalovirus | 100 | 42 |  | 0 | 8.5714
6687733190 | CORTISOL G2 ELECSYS COBAS E 100 | Cortisol | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
3184897190 | C-PEPTIDE ELECSYS COBAS E 100 | Péptido C | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
11820966122 | CYFRA 21-1 ELECSYS COBAS E 100 | Fragmentos de citoqueratina 19 | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
3000087122 | DHEA-S ELECSYS COBAS E 100 | Sulfato de dehidroepiandrosterona | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
11820796190 | DIGOXIN ELECSYS COBAS E 100 V2 | Digoxina | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
8355371190 | EBV EBNA IGG ELECSYS COBAS E 100 | Anticuerpos IgG contra el antígeno nuclear 1 | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
8355258190 | EBV IGM ELECSYS COBAS E 100 | Anticuerpos IgM contra el virus de Epstein-Bar | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
8355312190 | EBV VCA IGG ELECSYS COBAS E 100 | Anticuerpos IgG contra el virus de Epstein-Barr | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
6656021190 | ESTRADIOL G3 ELECSYS COBAS E100 | Estradiol | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
3737551190 | FERRITIN ELECSYS COBAS E 100 V2 | Ferritina | 100 | 42 |  | 0 | 8.5714
7559992190 | FOLATE G3 ELECSYS COBAS E 100 V2 | Ácido Fólico | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
8860297190 | FREE HCGBETA ELECSYS COBAS E 100 V2 | Subunidad β libre de la gonadotropina coriónica humana | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
8828601190 | FREE PSA ELECSYS COBAS E 100 V3 | Antigeno Prostatico Especifico Libre | 100 | 42 |  | 0 | 8.5714
8932352190 | FSH ELECSYS COBAS E 100 V2 | Hormona Folículoestimulant | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
9005803190 | FT3 G3 ELECSYS COBAS E 200 V2 | Triyodotironina libre | 200 | 56 |  | 0 | 6.4286
9043276190 | FT4 G4 ELECSYS COBAS E 200 | Tiroxina libre | 200 | 56 |  | 0 | 6.4286
8946779190 | GDF-15 ELECSYS COBAS E 100 V2 | Factor de diferenciación de crecimiento | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
11820583122 | HBEAG ELECSYS COBAS E 100 | Antigeno E Hepatitis B | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
8814856190 | HBSAG G2 ELECSYS COBAS E 100 V2 | Antigeno de Superficie Hepatitis B | 100 | 42 |  | 0 | 8.5714
8890587190 | HCG STAT ELECSYS COBAS E 100 V3 | Gonadotropina Coriónica Humana | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
3271749190 | HCG+BETA ELECSYS COBAS E 100 V2 | Subunidad β Gonadotropina Coriónica Humana | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
5950929190 | HE4 ELECSYS COBAS E 100 | Proteína Epididimaria Humana | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
5390125190 | HGH ELECSYS COBAS E 100 | Hormona de Crecimiento Humana | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
8924163190 | HIV COMBI PT ELECSYS COBAS E 100 V2 | Antigeno y anticuerpo contra VIH | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
8948844190 | HSV-1 IgG Elecsys cobas e 100 V2 | Anticuerpos IGG contra virus de herpes 1 | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
8948887190 | HSV-2 IgG Elecsys cobas e 100 V2 | Anticuerpos IGG contra virus de herpes 2 | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
9015175190 | HTLV I/II ELECSYS COBAS E100 V2 | Anticuerpos contra virus linfotrópico humano de células T | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
4827031190 | IGE G2 ELECSYS COBAS E 100 | Inmunoglobulina E | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
7475896190 | IGF-1 ELECSYS COBAS E 100 | Factor de crecimiento | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
7574690190 | IGFBP-3 ELECSYS COBAS E 100 | Proteína transportadora de factor crecimiento | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
9015604190 | IL 6 ELECSYS COBAS E 100 V2 | Interleucina-6 | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
12017547122 | INSULIN ELECSYS COBAS E 100 | Insulina | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
11732234122 | LH ELECSYS COBAS E 100 | Hormona luteinizante | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
11820788122 | MYOGLOBIN STAT ELECSYS COBAS E 100 | Mioglobina | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
12149133122 | N-MID OSTEOCALCIN ELECSYS COBAS E 100 | Osteocalcina N-MID | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
12133113122 | NSE ELECSYS COBAS E 100 | Enolasa neuronal específica | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
8860173190 | PAPP-A ELECSYS COBAS E 100 V2 | Proteina Plasmatica A | 100 | 21 |  | 0 | 17.1429
9318712190 | PCT BRAHMS-ROCHE ELECSYS COBAS E100 V2.1 | Procalcitonina | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
5144671190 | PIGF ELECSYS COBAS E 100 | Preeclampsia | 100 | 84 |  | 0 | 4.2857
9315268190 | PROBNP G2 ELECSYS COBAS E 100 V2 | Péptidos natriuréticos | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
8836744190 | PROBNP G2 STAT ELECSYS COBAS E 100 V2 | Péptidos natriuréticos STAT | 100 |  |  | 0 | #DIV/0!
7092539190 | PROGESTERONE G3 ELECSYS COBAS E 100 | Progesterona | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
9007636190 | PROGRP ELECSYS COBAS E 100 V2 | Péptido liberador de gastrina | 100 | 42 |  | 0 | 8.5714
3203093190 | PROLACTIN G2 ELECSYS COBAS E 100 V2.1 | Prolactina | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
9005757190 | PTH (1-84) ELECSYS COBAS E 100 V2 | Parathormona 1-84 | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
8928380190 | PTH ELECSYS COBAS E 100 | Parathormona | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
4618793190 | RUBELLA IGG ELECSYS COBAS E 100 | Rubéola Inmunoglobina G | 100 | 84 |  | 0 | 4.2857
4618831190 | RUBELLA IGM ELECSYS COBAS E100 | Rubéola Inmunoglobina M | 100 | 84 |  | 0 | 4.2857
9345272190 | SARS-COV-2 AG ELECSYS COBAS E 200 | Antigeno corona virus 2 | 200 | 56 |  | 0 | 6.4286
7126972190 | SCC ELECSYS COBAS E 100 | Antígeno del Carcinoma de Células Escamosas | 100 | 49 |  | 0 | 7.3469
5109523190 | SFLT1 ELECSYS COBAS E 100 | Tirosina quinasa -1 | 100 | 84 |  | 0 | 4.2857
3052001190 | SHBG ELECSYS COBAS E 100 | Globulina Fijadora de Hormonas Sexuales | 100 | 49 |  | 0 | 7.3469
9014977190 | SYPHILIS ELECSYS COBAS E 100 V2 | Anticuerpos Treponema Pallidum | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
9007725190 | T3 ELECSYS COBAS E 200 V2 | Triyodotironina | 200 | 56 |  | 0 | 6.4286
9007741190 | T4 ELECSYS COBAS E 200 V3 | Tiroxina | 200 | 56 |  | 0 | 6.4286
8946353190 | Testosterone | Testosterona | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
8906556190 | TG G2 ELECSYS COBAS E 100 V2 | Tiroglobulina | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
8791686190 | TOTAL PSA ELECSYS COBAS E 100 V3 | Antigeno Prostatico Especifico Total | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
5802571190 | TOXO IGG AVIDITY ELECSYS COBAS E 100 | Toxoplasma Inmunoglobinas G Avidity | 100 | 84 |  | 0 | 4.2857
4618815190 | TOXO IGG ELECSYS COBAS E 100 | Toxoplasma Inmunoglobinas G | 100 | 84 |  | 0 | 4.2857
4618858190 | TOXO IGM ELECSYS COBAS E 100 | Toxoplasma Inmunoglobinas M | 100 | 84 |  | 0 | 4.2857
5094798190 | TROPONIN I STAT ELECSYS COBAS E 100 | Troponina I Cardiaca | 100 | 14 |  | 0 | 25.7143
9315322190 | TROPONIN T HS ELECSYS COBAS E 200 V2.1 | Troponina T Cardiaca High Sensitive | 200 | 28 |  | 0 | 12.8571
9315349190 | TROPONIN T HS STAT ELECSYS COBAS E100 V2 | Troponina T Cardiaca High Sensitive STAT | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
8429324190 | TSH ELECSYS COBAS E 200 V2 | Hormona Estimulante de Tiroides | 200 | 56 |  | 0 | 6.4286
7212771190 | VITAMIN B12 G2 ELECSYS COBAS E 100 | Vitamina B12 | 100 | 60 |  | 0 | 6
9038078190 | VITAMIN D TOTAL G3 ELECSYS COBAS E 100 | Vitamina D | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
TOTAL DET |  |  |  |  | 0
CALIBRADORES |  |  | PRESENTACION | DIAS ESTABILDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
8959820190 | ACTH CS ELECSYS V2 | - | 2 | 28 |  |  | 6.4286
9227261190 | AFP G2 CS ELECSYS V3 | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
7957203190 | AMH PLUS CS ELECSYS | - | 2 | 28 |  |  | 6.4286
9289291190 | Anti SARS-COV-2-S CS | - | 2 | 42 |  |  | 4.2857
9005030190 | ANTI-TG CS ELECSYS | - | 2 | 42 |  |  | 4.2857
6472931190 | ANTI-TPO CS ELECSYS | - | 2 | 56 |  |  | 3.2143
8496641190 | ANTI-TSHR CS | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
11972316122 | B-CrossLaps CS | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
7030207190 | CA 125 CS | - | 2 | 140 |  |  | 1.2857
3045846122 | CA 15-3 G2 CS ELECSYS | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
11776215122 | CA 19-9 CS | - | 2 | 56 |  |  | 3.2143
9175130190 | CA 72-4 CS ELECSYS V2 | - | 2 | 42 |  |  | 4.2857
11731645322 | CEA CS | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
5957656190 | CK-MB STAT CS | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
6687750190 | Cortisol CS | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
3184919190 | C-PEPTIDE CS ELECSYS | - | 2 | 28 |  |  | 6.4286
11820974322 | CYFRA 21-1 CS | - | 2 | 56 |  |  | 3.2143
3000095122 | DHEA-S CS ELECSYS | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
11820907322 | DIGOXIN CS | - | 2 | 56 |  |  | 3.2143
6656048190 | ESTRADIOL G3 CS ELECYSS | - | 2 | 31 |  |  | 5.8065
3737586190 | Ferritina CS | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
7560001190 | Folate G3 CS | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
4854080200 | FREE B HCG CS | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
8851964190 | Free PSA Calset | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
9557440190 | FSH CS Elecsys V3.1 | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
9077871190 | FT3 Calset | - | 2 | 56 |  |  | 3.2143
9043292190 | FT4 Calset | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
7125941190 | GDF-15 CS | - | 2 | 56 |  |  | 3.2143
9013296190 | HCG STAT CS | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
3302652190 | HCG+B CalSet | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
5950945190 | HE4 CS | - | 2 | 56 |  |  | 3.2143
5390133190 | HGH CS | - | 2 | 28 |  |  | 6.4286
11930427122 | IgE CS | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
7475969190 | IGF-1 CS | - | 2 | 31 |  |  | 5.8065
7574762190 | IGFBP-3 CS | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
5109469190 | IL 6 CS ELECSYS | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
12017504122 | Insulina CS | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
9557423190 | LH Calset | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
11820893122 | MYOGLOBIN STAT CS | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
11972111122 | N-MID OSTEOCALCIN CS | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
12133121122 | NSE CS | - | 2 | 42 |  |  | 4.2857
4854101200 | PAPP-A CS | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
5144701190 | PIGF CS | - | 2 | 28 |  |  | 6.4286
9315292190 | proBNP CS | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
9315276190 | proBNP STAT CS | - | 2 |  |  |  | #DIV/0!
7092547190 | Progesterona Calset | - | 2 | 31 |  |  | 5.8065
6505970190 | ProGRP CS | - | 2 | 56 |  |  | 3.2143
3277356190 | Prolactin CalSet | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
5608554190 | PTH (1-84) CS | - | 2 | 90 |  |  | 2
8928452190 | PTH CS ELECSYS V2 | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
7126999190 | SCC CS | - | 2 | 28 |  |  | 6.4286
5109531190 | sFLT-1 CS | - | 2 | 28 |  |  | 6.4286
3052028190 | SHBG CS | - | 2 | 56 |  |  | 3.2143
11731548122 | T3 Calset | - | 2 | 56 |  |  | 3.2143
12017717122 | T4 Calset | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
5202230190 | Testosterone Calset | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
8991405190 | TG G2 CS ELECSYS V2 | - | 2 | 93 |  |  | 1.9355
8838534190 | Total PSA CalSet | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
5094801190 | TROPONIN I STAT CS | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
9315365190 | TROPONIN T HS CS ELECSYS V1.1 | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
9315381190 | TROPONIN T HS STAT CS ELECSYS V1.1 | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
8443459190 | TSH CalSet | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
7212780190 | VITAMIN B12 G2 CS ELECSYS V2 | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
9038116190 | Vitamina D CS | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
CONTROLES |  |  | PRESENTACION | DIAS ESTABILDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
9216928190 | ANTI-SARS-COV-2 PC ELECSYS | - | 2 | 28 |  |  | 6.4286
5942322190 | CMV IgG Avidity PC Elecsys | - | 3 | 84 |  |  | 1.4286
8335923190 | HCV Duo PC Elecsys | - | 5 |  |  |  | #DIV/0!
8740062190 | Maternal Care Gen.2 PC Elecsys | - | 3 | 84 |  |  | 1.4286
6709966190 | PreciControl AMH | - | 2 |  |  |  | #DIV/0!
7957211190 | PreciControl AMH Plus | - | 2 | 28 |  |  | 6.4286
5031664190 | PreciControl Anti‑CCP | - | 2 | 28 |  |  | 6.4286
11876368122 | PreciControl Anti‑HAV IgM | - | 8 | 56 |  |  | 0.80357
8086672190 | PreciControl Anti‑HAV II | - | 4 | 56 |  |  | 1.6071
11876333122 | PreciControl Anti‑HBc IgM | - | 8 | 56 |  |  | 0.80357
4927931190 | PreciControl Anti‑HBc II | - | 8 | 56 |  |  | 0.80357
11876384122 | PreciControl Anti‑HBe | - | 8 | 56 |  |  | 0.80357
11876317122 | PreciControl Anti‑HBs | - | 8 | 56 |  |  | 0.80357
3290379190 | PreciControl Anti‑HCV | - | 8 | 56 |  |  | 0.80357
9216928190 | PreciControl Anti‑SARS‑CoV‑2 | - | 2 | 28 |  |  | 6.4286
9289313190 | PreciControl Anti‑SARS‑CoV‑2 | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
4917049190 | PreciControl Cardiac II | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
7092571190 | PreciControl Chagas | - | 8 | 28 |  |  | 1.6071
4784600190 | PreciControl CMV IgG | - | 8 | 56 |  |  | 0.80357
4784626190 | PreciControl CMV IgM | - | 8 | 56 |  |  | 0.80357
8355436190 | PreciControl EBV EBNA IgG | - | 4 | 84 |  |  | 1.0714
8355428190 | PreciControl EBV IgM/VCA IgG | - | 3 | 112 |  |  | 1.0714
7294131190 | PreciControl Everolimus | - | 1 | 28 |  |  | 12.8571
7476108190 | PreciControl Growth | - | 2 | 31 |  |  | 5.8065
11876376122 | PreciControl HBeAg | - | 8 | 56 |  |  | 0.80357
4687876190 | PreciControl HBsAg II | - | 8 | 56 |  |  | 0.80357
7143745190 | PreciControl HBsAg II quant | - | 5 | 56 |  |  | 1.2857
5950953190 | PreciControl HE4 | - | 2 | 28 |  |  | 6.4286
6924107190 | PreciControl HIV Gen II | - | 3 | 84 |  |  | 1.4286
5572207190 | PreciControl HSV | - | 2 | 28 |  |  | 6.4286
7108133190 | PreciControl HTLV | - | 3 | 84 |  |  | 1.4286
5889081190 | PreciControl ISD | - | 1 | 28 |  |  | 12.8571
7360070190 | PreciControl Lung Cancer | - | 2 | 28 |  |  | 6.4286
8740062190 | PreciControl Maternal Care p | - | 3 | 84 |  |  | 1.4286
5341787190 | PreciControl Multimarker Elecsys,cobas e | - | 3 | 31 |  |  | 3.871
6505988190 | PreciControl ProGRP | - | 2 |  |  |  | #DIV/0!
4618807190 | PreciControl Rubella IgG | - | 8 | 56 |  |  | 0.80357
4618840190 | PreciControl Rubella IgM | - | 4 | 56 |  |  | 1.6071
9345302190 | PreciControl SARS‑CoV‑2 Antigen | - | 3 | 21 |  |  | 5.7143
6923364190 | PreciControl Syphilis | - | 2 | 168 |  |  | 1.0714
5042666191 | PreciControl ThyroAB | - | 2 | 28 |  |  | 6.4286
4618823190 | PreciControl Toxo IgG | - | 8 | 56 |  |  | 0.80357
5802580190 | PreciControl Toxo IgG Avidity | - | 3 | 56 |  |  | 2.1429
4618866190 | PreciControl Toxo IgM | - | 8 | 56 |  |  | 0.80357
5095107190 | PreciControl Troponin | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
11776452122 | PreciControl Tumor Marker Elec | - | 2 | 28 |  |  | 6.4286
11731416190 | PreciControl Universal | - | 2 | 28 |  |  | 6.4286
5618860190 | PreciControl Varia Elecsys | - | 2 | 28 |  |  | 6.4286
9038124190 | PreciControl Vitamin D total III | - | 3 | 31 |  |  | 3.871
CONSUMIBLES |  |  | PRESENTACION | DIAS ESTABILDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
11706802001 | ASSAY CUP | - | 1 | 365 |  |  | 0.9863
11706799001 | ASSY TIP | - | 1 | 365 |  |  | 0.9863
4444191001 | Copillas de muestra Hitachi | - | 1 | 365 |  |  | 0.9863
11662970122 | Elecsys Clean-Cell | - | 6 | 28 |  |  | 2.1429
11662988122 | Elecsys ProCell | - | 6 | 28 |  |  | 2.1429
11930346122 | Elecsys Sys Wash | - | 1 | 168 |  |  | 2.1429
11298500316 | ISE CLEANING SOLUTION | - | 5 | 365 |  |  | 0.19726
5151643001 | Measuring CELL | - | 1 | 365 |  |  | 0.9863
11732277122 | UNIVERSAL DILUENT 2X16ML ELECSYS,COBAS E | - | 2 | 84 |  |  | 2.1429
3183971122 | UNIVERSAL DILUENT 2X36ML ELECSYS,COBAS E | - | 1 | 84 |  |  | 4.2857
11800507001 | CLEAN-LINER | - | 1 | 365 |  |  | 0.9863

## c303 c503
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO | COBAS PURE c303 |  | COBAS PRO c503
I.D | DESCRIPCION |  | DET/KIT | DIAS ESTABILIDAD | DET/AÑO/PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENVIAR
8058750190 | ÁCIDO ÚRICO | UA2, 1300T, cobas c pack green | 1300 | 182 |  | 0 | 1.978
8056692190 | ALBÚMINA RUTINA | ALB2, 750T, cobas c pack green | 750 | 182 |  | 0 | 1.978
8056811190 | Amilasa Serica | AMYL2, 750T, cobas c pack green | 750 | 182 |  | 0 | 1.978
8056820190 | Amilasa Pancreatica | AMY-P, 450T, cobas c pack green | 450 | 182 |  | 0 | 1.978
8056960190 | BILIRRUBINA TOTAL | BILT3, 1050T, cobas c pack green | 1050 | 42 |  | 0 | 8.5714
8056951190 | Bilirrubina Directa Alto Rendimiento | BILD2, 1000T, cobas c pack green | 1000 | 182 |  | 0 | 1.978
8057427190 | CALCIO | CA2, 1500T, cobas c pack green | 1500 | 182 |  | 0 | 1.978
8057443190 | COLESTEROL | CHOL2, 2600T, cobas c pack green | 2600 | 182 |  | 0 | 1.978
8105561190 | Colinesterasa Gen 2 | CHE2, 1050T, cobas c pack green | 1050 | 182 |  | 0 | 1.978
8057460190 | CREATIN KINASA | CK, 500T, cobas c pack green | 500 | 56 |  | 0 | 6.4286
8056757190 | FOSFATASA ALCALINA | ALP2, 1100T, cobas c pack green | 1100 | 56 |  | 0 | 6.4286
8058610190 | FOSFORO TOTAL | PHOS2, 750T, cobas c pack green | 750 | 182 |  | 0 | 1.978
8057796190 | γ-Glutamyltransferasa ver. 2 | GGT-2, 400T, cobas c pack green | 400 | 84 |  | 0 | 4.2857
8057800190 | GLUCOSA | GLUC3, 3300T, cobas c pack green | 3300 | 182 |  | 0 | 1.978
8057931190 | HIERRO SÉRICO | IRON2, 700T, cobas c pack green | 700 | 84 |  | 0 | 4.2857
8057940190 | Lactato | LACT2, 100T, cobas c pack green | 100 | 84 |  | 0 | 4.2857
8057958190 | LDH | LDHI2, 850T, cobas c pack green | 850 | 182 |  | 0 | 1.978
8057982190 | LIPASA | LIPC, 200T, cobas c pack green | 200 | 28 |  | 0 | 12.8571
8058016190 | MAGNESIO | MG2, 690T, cobas c pack green | 690 | 182 |  | 0 | 1.978
8104697190 | ALT (PYP en el mismo reactivo) | ALTP2, 800T, cobas c pack green | 800 | 182 |  | 0 | 1.978
8104719190 | AST (PYP en el mismo reactivo) | ASTP2, 800T, cobas c pack green | 800 | 182 |  | 0 | 1.978
8058687190 | TRIGLICÉRIDOS | TRIGL, 1000T, cobas c pack green | 1000 | 182 |  | 0 | 1.978
8058806190 | UREA | UREAL, 600T, cobas c pack green | 600 | 56 |  | 0 | 6.4286
8106053190 | α-Hydroxybutyrate Dehydrogenase Gen.2 | HBDH, 300T, cobas c pack green | 300 | 182 |  | 0 | 1.978
8056714190 | Albumin BC | ALBP, 500T, cobas c pack green | 500 | 182 |  | 0 | 1.978
8058652190 | PROTEÍNAS TOTALES | TP2, 1050T, cobas c pack green | 1050 | 182 |  | 0 | 1.978
8057524190 | Creatinina Enzimatica | CREP2, 600T, cobas c pack green | 600 | 126 |  | 0 | 2.8571
8057532190 | Creatinina Jaffe | CREAJ2, 2500T, cobas c pack green | 2500 | 182 |  | 0 | 1.978
8057877190 | COLESTEROL HDL | HDLC4, 700T, cobas c pack green | 700 | 84 |  | 0 | 4.2857
8057966190 | COLESTEROL LDL | LDLC3, 600T, cobas c pack green | 600 | 182 |  | 0 | 1.978
8105448190 | Apoliproteina A-1 | APOAT, 250T, cobas c pack green | 250 | 182 |  | 0 | 1.978
8105464190 | Apoliproteina B | APOBT, 250T, cobas c pack green | 250 | 182 |  | 0 | 1.978
8063516190 | Indices Sericos | SI2, 14500T, cobas c pack green | 14500 | 182 |  | 0 | 1.978
8057486190 | Creatinin Kinasa MB | CKMB, 150T, cobas c pack green | 150 | 56 |  | 0 | 6.4286
8056722190 | MICROALBUMINURIA | ALBT2, 500T, cobas c pack green | 500 | 182 |  | 0 | 1.978
8058679190 | Proteinas en Orina y LCR | TPUC3, 650T, cobas c pack green | 650 | 182 |  | 0 | 1.978
8057915190 | Inmunoglobulina G (Ig G) | IGG-2, 300T, cobas c pack green | 300 | 182 |  | 0 | 1.978
8105472190 | Anti-Estreptolisina O (ASO) | ASLOT, 200T, cobas c pack green | 200 | 182 |  | 0 | 1.978
8105553190 | Ceruloplasmina | CERU, 200T, cobas c pack green | 200 | 56 |  | 0 | 6.4286
8252645190 | Prealbumina | PREA, 200T, cobas c pack green | 200 | 182 |  | 0 | 1.978
8106070190 | Tina-quant IgM CSF | IGM-C, 150T, cobas c pack green | 150 | 182 |  | 0 | 1.978
8106061190 | Tina-quant IgA CSF | IGA-C, 150T, cobas c pack green | 150 | 182 |  | 0 | 1.978
8058776190 | UIBC | UIBC, 100T, cobas c pack green | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
8057591190 | CRP CUANTITATIVA* | CRP4, 500T, cobas c pack green | 500 | 84 |  | 0 | 4.2857
8105545190 | Complemento C4 | C4-2, 150T, cobas c pack green | 150 | 154 |  | 0 | 2.3377
8106045190 | Haptoglobina | HAPT2, 200T, cobas c pack green | 200 | 182 |  | 0 | 1.978
8105537190 | Complemento C3 | C3C-2, 150T, cobas c pack green | 150 | 154 |  | 0 | 2.3377
8106088190 | Cadenas Ligeras Totales Kappa | KAPP2, 100T, cobas c pack green | 100 | 182 |  | 0 | 1.978
8106096190 | Cadenas Ligeras Totales Lambda | LAMB2, 100T, cobas c pack green | 100 | 182 |  | 0 | 1.978
8101396190 | Tina-quant α1-Antitrypsin ver.2 | AAT2, 200T, cobas c pack green | 200 | 182 |  | 0 | 1.978
8058733190 | Transferrina | TRSF2, 500T, cobas c pack green | 500 | 182 |  | 0 | 1.978
8057648190 | Tina-quant Ferritin Gen.4 | FERR4, 400T, cobas c pack green | 400 | 182 |  | 0 | 1.978
8057923190 | Inmunoglobulina M (Ig M) en suero | IGM-2, 300T, cobas c pack green | 300 | 182 |  | 0 | 1.978
8057915190 | Inmunoglobulina G (Ig G) en suero | IGG-2, 300T, cobas c pack green | 300 | 182 |  | 0 | 1.978
8057885190 | Inmunoglobulina A (Ig A) en suero | IGA-2, 300T, cobas c pack green | 300 | 182 |  | 0 | 1.978
8056668190 | Hemoglobina Glicosilada alto rendimiento | A1CX3, 500T, cobas c pack green | 500 | 182 |  | 0 | 1.978
8445699190 | Hemoglobina Glicosilada bajo rendimiento | A1CX3, 200T, cobas c pack green | 200 | 28 |  | 0 | 12.8571
8105626190 | DIMERO D | D-Dimer Gen.2,100Test,cobas c pack green | 100 | 182 |  | 0 | 1.978
8105529190 | B2-Microglobulina | B2MG, 150T, cobas c pack green | 150 | 84 |  | 0 | 4.2857
8106126190 | Lipoproteina A | LPA2, 150T, cobas c pack green | 150 | 182 |  | 0 | 1.978
8105596190 | Cistatina C | CYSC2, 250T, cobas c pack green | 250 | 182 |  | 0 | 1.978
8057826190 | Homocisteina | HCYS, 100T, cobas c pack green | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
8057494190 | Bicarbonato | CO2-L, 250T, cobas c pack green | 250 | 42 |  | 0 | 8.5714
8058024190 | Amonio Plasmatico | NH3L2, 300T cobas c pack green | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
8057630190 | Etanol alto rendimiento | ETOH2, 850T, cobas c pack green | 850 | 84 |  | 0 | 4.2857
8445672190 | Etanol bajo rendimiento | ETOH2, 150T, cobas c pack green | 150 | 84 |  | 0 | 4.2857
8105677190 | FRUCTOSAMINA | FRA, 550T, cobas c pack green | 550 | 56 |  | 0 | 6.4286
8252629190 | Tina-quant Myoglobin Gen.2 | MYO2, 200T, cobas c pack green | 200 | 84 |  | 0 | 4.2857
8058628190 | Factor Reumatoideo cuantitativo* | RF-II, 400T, cobas c pack green | 400 | 56 |  | 0 | 6.4286
8445567190 | Fenitoína libre y total | PHNY2, 100T, cobas c pack green | 100 | 84 |  | 0 | 4.2857
8058580190 | Fenobarbital | PHNO2, 200T, cobas c pack green | 200 | 90 |  | 0 | 4
8057435190 | CARBAMAZEPINA | CARB4, 500T, cobas c pack green | 500 | 182 |  | 0 | 1.978
8445575190 | Ácido valproico | VALP2, 200T, cobas c pack green | 200 | 126 |  | 0 | 2.8571
8058849190 | Vancomicina | VANC3, 200T, cobas c pack green | 200 | 84 |  | 0 | 4.2857
|  |  |  | TOTAL DET | 0
CONTROLES Y CALIBRADORES |  |  | PRESENTACION | DIAS ESTABILDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
10759350190 | Calibrator f.a.s. | Calibrator f.a.s. | 12 | 28 |  |  | 12.8571
3121313122 | PRECINORM PUC | PRECINORM PUC | 4 | 28 |  |  | 12.8571
3121291122 | PRECIPATH PUC | PRECIPATH PUC | 4 | 28 |  |  | 12.8571
12172623122 | Calibrator f.a.s. Lipids | Cfas Lipids 3x1ML | 3 | 28 |  |  | 12.8571
11447394216 | Calibrator f.a.s. CK-MB | Cfas CK.MB 3x1ML | 3 | 28 |  |  | 12.8571
3121305122 | Cfas Proteins U | C.f.a.s. PUC | 5 | 28 |  |  | 12.8571
3555941190 | C.f.a.s. PAC | C.f.a.s. PAC | 3 | 14 |  |  | 25.7143
6533850190 | Calibrator f.a.s. IgA/IgM CSF | Calibrator f.a.s. IgA/IgM CSF | 3 | 14 |  |  | 25.7143
12146401216 | Fe Standard | Fe Standard | 1 | 183 |  |  | 1.9672
11355279216 | Calibrator f.a.s.proteins | Calibrator f.a.s.proteins | 5 | 28 |  |  | 12.8571
5117003190 | PreciControl ClinChem Multi 1,20x5ml | PreciControl ClinChem Multi 1,20x5ml | 20 | 28 |  |  | 12.8571
5117216190 | PreciControl ClinChem Multi 2,20x5ml | PreciControl ClinChem Multi 2,20x5ml | 20 | 14 |  |  | 25.7143
5117208922 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml | 20 |  |  |  | #DIV/0!
5117291922 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml | 20 |  |  |  | #DIV/0!
5947626190 | PreciControl ClinChem Multi 1, 4x5 ml | PreciControl ClinChem Multi 1, 4x5 ml | 4 | 14 |  |  | 25.7143
5947774190 | PreciControl ClinChem Multi 2, 4x5 ml | PreciControl ClinChem Multi 2, 4x5 ml | 4 | 14 |  |  | 25.7143
4528417190 | Cfas HbA1c | Cfas HbA1c | 3 | 84 |  |  | 4.2857
5479207190 | PreciControl HbA1c norm | PreciControl HbA1c norm | 4 | 28 |  |  | 12.8571
5912504190 | PreciControl HbA1c path | PreciControl HbA1c path | 4 | 28 |  |  | 12.8571
5050901190 | D-Dimer Gen.2 Calibrator Set |  | 1 | 84 |  |  | 4.2857
5050936190 | D-Dimer Gen.2 Control I/II |  | 2 | 84 |  |  | 4.2857
8047545190 | Calibrator β2‑Microglobulin |  | 2 | 84 |  |  | 4.2857
8362785190 | Control Set β2‑Microglobulin (Nivel 1-2) |  | 2 | 84 |  |  | 4.2857
5852641190 | Preciset Lp(a) Gen.2 |  | 1 | 14 |  |  | 25.7143
5852650190 | PreciControl Lp(a) Gen.2 |  | 2 | 14 |  |  | 25.7143
4975901191 | C.f.a.s. Cystatin C |  | 1 | 30 |  |  | 12
6729371190 | Cystatin C Control Set Gen.2 (1,2,3) |  | 3 | 30 |  |  | 12
5385504190 | HCYS Calibrator Kit |  | 2 | 28 |  |  | 12.8571
5142423190 | HCYS Control Kit Control 1 y 2 |  | 2 | 28 |  |  | 12.8571
20751995190 | Ammonia/Ethanol/CO2 Calibrator | NH3/ETH/CO2 Calibrator | 2 | 56 |  |  | 6.4286
20752401190 | Ammonia/Ethanol/CO2 Control Normal | NH3/ETH/CO2 Control N | 5 | 56 |  |  | 6.4286
20753009190 | Ammonia/Ethanol/CO2 Control Abnormal | NH3/ETH/CO2 Control A | 5 | 56 |  |  | 6.4286
11098993122 | Precimat Fructosamina | PRECIMAT FRUC 3x1ML | 3 | 28 |  |  | 12.8571
11098985122 | PRECINORM FRUC |  | 3 | 28 |  |  | 12.8571
11174118122 | PRECIPATH FRUC |  | 3 | 28 |  |  | 12.8571
4580044190 | C.f.a.s. Myoglobin |  | 3 | 28 |  |  | 12.8571
11730835216 | Myoglobin Control Set (Nivel I, II) |  | 2 | 56 |  |  | 6.4286
12172828322 | Preciset RF |  | 1 | 30 |  |  | 12
3005496122 | RF Control Set |  | 4 | 30 |  |  | 12
3375790190 | HITACHI I PRECISET TDM 1 |  | 6 | 280 |  |  | 1.2857
4521536190 | TDM Control Set |  | 6 | 336 |  |  | 1.0714
CONSUMIBLES |  |  | PRESENTACION | DIAS ESTABILDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
7700814001 | Reaction Cell for c 503 / c 513* | Caja | 1 | 60 |  |  | 6
9033408001 | Reaction Cell for c303 | Caja | 1 | 60 |  |  | 6
8063354190 | ECO-D, 40T, cobas c pack green c303 | Cassette | 1 | 28 |  |  | 12.8571
8063354190 | ECO-D, 40T, cobas c pack green c503 | Cassette | 1 | 28 |  |  | 12.8571
8063451190 | NaOH-D, cobas c pack green c303 | Cassette | 1 | 84 |  |  | 4.2857
8063451190 | NaOH-D, cobas c pack green c503 | Cassette | 1 | 84 |  |  | 4.2857
8063494190 | NACl, cobas c pack green | Cassette | 1 | 182 |  |  | 1.978
8063478190 | SMS, cobas c pack green | Cassette | 1 | 84 |  |  | 4.2857
8302723190 | Acid Wash 2x2 L c303 | Caja por 02 galoneras de 2L | 2 | 84 |  |  | 4.2857
8302723190 | Acid Wash 2x2 L c503 | Caja por 02 galoneras de 2L | 2 | 84 |  |  | 4.2857
8463093190 | SCCS, 50mL, cobas c pack green | Cassette | 1 | 7 |  |  | 51.4286
8302545190 | Basic Wash 2x2 L c303 | Caja por 02 galoneras de 2L | 2 | 70 |  |  | 5.1429
8302545190 | Basic Wash 2x2 L c503 | Caja por 02 galoneras de 2L | 2 | 70 |  |  | 5.1429
4444191001 | Copillas de muestra Hitachi | funda de 250 | 1 | 365 |  |  | 0.9863
8463107190 | A1CD, cobas c pack green | Cassette | 1 | 28 |  |  | 12.8571
8059322190 | Antigen Excess Reagent (START) | START, 1000T, cobas c pack green | 1 | 182 |  |  | 1.978
5870020001 | Barcode Label 2,5x5,1cm | rollo | 1 |  |  |  | #DIV/0!
4419987001 | A4 PRINTER PAPER | resma | 1 |  |  |  | #DIV/0!
4740955001 | RD Standard False Bottom Tube |  | 1 |  |  |  | #DIV/0!
4813707001 | Lamp, Halogen |  | 1 |  |  |  | #DIV/0!
SISTEMA PARA ELECTROLITOS-ISE |  | DET/AÑO/PROCESO | PRESENTACION | DIAS ESTABILDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
11183974216 | ISE Standard low 10x3ML | 7500 | 10 | 1 |  |  | 360
11183982216 | ISE Standard high 10x3ML |  | 10 | 1 |  |  | 360
11298500316 | ISE cleaning solution Sys Clean |  | 5 | 73 |  |  | 4.9315
4663632190 | Activator |  | 9 | 12 |  |  | 30
20763071122 | ISE DEPROTEINIZER cobas integra (6x21ML) |  | 6 | 56 |  |  | 6.4286
4880480190 | ISE Diluent Gen.2, 2x2 Liter |  | 2 | 42 |  |  | 8.5714
4880455190 | ISE Internal Stand Gen.2, 2x2 Liter |  | 2 | 42 |  |  | 8.5714
8392013190 | ISE Reference Electrolyte, 2L |  | 2 | 365 |  |  | 0.9863
10820652216 | ISE Reference Electrolyte 500ML |  | 1 | 365 |  |  | 0.9863
3149501001 | REFERENCE ELECTRODE |  | 1 | 168 |  |  | 2.1429
10825468001 | Electrodo sodio |  | 1 | 56 |  |  | 6.4286
10825441001 | Electrodo potasio |  | 1 | 56 |  |  | 6.4286
3246353001 | Electrodo cloro |  | 1 | 56 |  |  | 6.4286

## e402 e801
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO | COBAS PURE e402 |  | COBAS PRO e801
DESCRIPCION | I.D | DET/KIT | DIAS ESTABILIDAD | DET/AÑO/PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENVIAR
8443432190 | TSH Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
9007733190 | T3 Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
9007784190 | T4 Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
9005811190 | FT3 G3 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
9043284190 | FT4 G3 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
8906564190 | TG G2 Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7026935190 | Anti-TPO Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
9005021190 | Anti-TG Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
8496633190 | Anti-TSHR Elecsys E2G 300 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027575190 | LH Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
8932387190 | FSH Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027249190 | Estradiol G3 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027699190 | Progesterone G3 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027737190 | Prolactin G2 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
8946370190 | Testosterone G2 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7258496190 | SHBG Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027192190 | DHEA-S Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
7251025190 | HCG+beta Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
8890595190 | hCG STAT Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
8860319190 | Free HCGbeta Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
8860181190 | PAPP-A Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027648190 | PLGF Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027818190 | sFLT1 Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027168190 | C-Peptide Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027559190 | Insulin Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027150190 | Cortisol G2 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7682808190 | Cortisol III Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
8946728190 | ACTH Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027486190 | hGH Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
10059524190 | AMH plus Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
8791732190 | Total PSA Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
8828610190 | free PSA Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
9015124190 | AFP Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027079190 | CEA Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7026986190 | CA 125 G2 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027001190 | CA 15-3 G2 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027028190 | CA 19-9 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7299966190 | Cyfra 21-1 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
9005706190 | CA 72-4 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7299982190 | NSE Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
8817324190 | S100 Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027478190 | HE4 Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
9015043190 | PIVKAII Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
9007695190 | proGRP Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
7028253190 | SCC Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027214190 | Digoxin Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027087190 | CK-MB Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027583190 | Myoglobin Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
8946809190 | GDF-15 Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
9315357190 | Troponin T hs Elecsys E2G 300 V2.1 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7028059190 | Troponin I Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
9315284190 | proBNP G2 Elecsys E2G 300 V2.1 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
9005676190 | Calcitonin Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
9015612190 | IL 6 Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027273190 | Ferritin Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027290190 | Folate G3 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7028121190 | Vitamin B12 G2 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7713258190 | Active B12 Elecsys cobas E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027516190 | IgE G2 Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
7251068190 | PTH Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
9005765190 | PTH (1-84) Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027940190 | Total P1NP Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
9005781190 | B-CrossLaps/serum Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027591190 | N-MID Osteocalcin Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
7251670190 | Anti-CCP Elecsys E2G 100 V1 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
9318747190 | PCT Brahms-Roche Elecsys E2G 300 V | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
9038086190 | Vitamin D total G2 Elecsys E2G 300 | 300 | 77 |  | 0 | 4.6753
7475918190 | IGF-1 Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
7574720190 | IGFBP-3 Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
8836973190 | HIV duo Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
8110697190 | HCV Duo Elecsys E2G 300 | 300 | 31 |  | 0 | 11.6129
8086664190 | Anti-HAV G2 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7026773190 | Anti-HAV IgM Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
8814848190 | HBsAg G2 Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
8498610190 | Anti-HBs G2 Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027427190 | HBeAg Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7026838190 | Anti-HBe Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
9014926190 | Anti-HBc G2 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7026811190 | Anti-HBc IgM Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
8837058190 | Anti-HCV G2 Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 31 |  | 0 | 11.6129
7027770190 | Rubella IgG Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027796190 | Rubella IgM Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7028008190 | Toxo IgG Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027974190 | Toxo IgG Avidity Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
7028024190 | Toxo IgM Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
9118551190 | CMV IgG Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
9342389190 | CMV IgG Avidity Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
7027133190 | CMV IgM Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
8948852190 | HSV-1 IgG Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
8948909190 | HSV-2 IgG Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3.2143
8355274190 | EBV IGM ELECSYS E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
8355355190 | EBV VCA IGG ELECSYS E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
8355380190 | EBV EBNA IGG ELECSYS E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
9015272190 | HTLV Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
9015051190 | SYPHILIS ELECSYS E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
9015582190 | Chagas Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
9203079190 | Anti-SARS-CoV-2 Elecsys E2G 300 | 300 | 30 |  | 0 | 12
9289275190 | Anti-SARS-CoV-2 S Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
9345299190 | SARS-CoV-2 Ag Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0 | #DIV/0!
7251246190 | Cyclosporine Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0 | #DIV/0!
7027257190 | Everolimus Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0 | #DIV/0!
7027834190 | Sirolimus Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0 | #DIV/0!
7251254190 | Tacrolimus Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL DET | 0
CALIBRADORES |  | PRESENTACION | DIAS ESTABILIDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
8443459190 | TSH CalSet | 2 | 84 |  |  | 4.2857
11731548122 | T3 CalSet | 2 | 84 |  |  | 4.2857
12017717122 | T4 CalSet | 2 | 84 |  |  | 4.2857
9077871190 | FT3 III CalSet | 2 | 56 |  |  | 6.4286
9043292190 | CalSet FT4 III | 2 | 84 |  |  | 4.2857
8991405190 | Tg II CalSet | 2 | 93 |  |  | 3.871
6472931190 | Anti‑TPO CalSet | 2 | 56 |  |  | 6.4286
9005030190 | Anti‑Tg CalSet | 2 | 42 |  |  | 8.5714
8496641190 | CalSet Anti‑TSHR | 2 | 84 |  |  | 4.2857
9557423190 | LH CalSet II | 2 | 84 |  |  | 4.2857
9557440190 | FSH CS Elecsys V3 | 2 | 84 |  |  | 4.2857
6656048190 | Estradiol III CalSet | 2 | 31 |  |  | 11.6129
7092547190 | Progesterone III CalSet | 2 | 31 |  |  | 11.6129
3277356190 | Prolactin II CalSet | 2 | 84 |  |  | 4.2857
5202230190 | Testosterone II CalSet II | 2 | 84 |  |  | 4.2857
3052028190 | SHBG CalSet | 2 | 56 |  |  | 6.4286
3000095122 | DHEA‑S CalSet | 2 | 84 |  |  | 4.2857
3302652190 | HCG+β CalSet | 2 | 84 |  |  | 4.2857
9013296190 | HCG STAT CalSet | 2 | 84 |  |  | 4.2857
4854080200 | free βhCG CalSet | 2 | 84 |  |  | 4.2857
4854101200 | PAPP‑A CalSet | 2 | 84 |  |  | 4.2857
5144701190 | PlGF CalSet | 2 | 28 |  |  | 12.8571
5109531190 | sFlt‑1 CalSet | 2 | 28 |  |  | 12.8571
3184919190 | C‑Peptide CalSet | 2 | 28 |  |  | 12.8571
12017504122 | Insulin CalSet | 2 | 84 |  |  | 4.2857
6687750190 | Cortisol II CalSet | 2 | 84 |  |  | 4.2857
9290940190 | CalSet Cortisol III Urine | 2 | 1 |  |  | 360
8959820190 | ACTH CalSet | 2 | 28 |  |  | 12.8571
5390133190 | hGH CalSet | 2 | 28 |  |  | 12.8571
7957203190 | CalSet AMH Plus | 2 | 28 |  |  | 12.8571
8838534190 | total PSA CalSet II | 2 | 84 |  |  | 4.2857
8851964190 | free PSA CalSet | 2 | 84 |  |  | 4.2857
9227261190 | AFP CalSet II | 2 | 84 |  |  | 4.2857
11731645322 | CEA CalSet | 2 | 84 |  |  | 4.2857
7030207190 | CA 125 II CalSet | 2 | 140 |  |  | 2.5714
3045846122 | CA 15-3 II CalSet | 2 | 84 |  |  | 4.2857
11776215122 | CA 19‑9 CalSet | 2 | 56 |  |  | 6.4286
11820974322 | CYFRA 21‑1 CalSet | 2 | 56 |  |  | 6.4286
9175130190 | CA 72‑4 CalSet | 2 | 42 |  |  | 8.5714
12133121122 | NSE CalSet | 2 | 42 |  |  | 8.5714
3289834190 | S100 CalSet | 2 | 84 |  |  | 4.2857
5950945190 | HE4 CalSet | 2 | 56 |  |  | 6.4286
8333637190 | CalSet PIVKA‑II | 2 | 28 |  |  | 12.8571
6505970190 | ProGRP CalSet | 2 | 56 |  |  | 6.4286
7126999190 | SCC CalSet | 2 | 28 |  |  | 12.8571
11820907322 | Digoxin CalSet | 2 | 56 |  |  | 6.4286
7394667190 | CalSet CK‑MB | 2 | 84 |  |  | 4.2857
7394675190 | CalSet Myoglobin | 2 | 84 |  |  | 4.2857
7125941190 | CalSet GDF‑15 | 2 | 56 |  |  | 6.4286
9315373190 | Troponin T hs CS Elecsys E2G V1.1 | 2 | 84 |  |  | 4.2857
7439547190 | CalSet Troponin I | 2 | 84 |  |  | 4.2857
9315314190 | proBNP G2 CS Elecsys E2G V2.1 | 2 | 84 |  |  | 4.2857
9005684190 | Calcitonin CalSet | 2 | 84 |  |  | 4.2857
5109469190 | Elecsys IL 6 Calset | 2 | 84 |  |  | 4.2857
3737586190 | Ferritin CalSet | 2 | 84 |  |  | 4.2857
7396473190 | CalSet Folate | 2 | 84 |  |  | 4.2857
7212780190 | Vitamin B12 II CalSet | 2 | 84 |  |  | 4.2857
7726350190 | CalSet Active B12 | 2 | 31 |  |  | 11.6129
11930427122 | IgE CalSet | 2 | 84 |  |  | 4.2857
8243891190 | CalSet PTH | 2 | 84 |  |  | 4.2857
5608554190 | PTH (1‑84) CalSet | 2 | 90 |  |  | 4
3141080190 | total P1NP CalSet | 2 | 84 |  |  | 4.2857
11972316122 | β‑CrossLaps CalSet | 2 | 84 |  |  | 4.2857
11972111122 | N‑MID Osteocalcin CalSet | 2 | 84 |  |  | 4.2857
9038116190 | CalSet Vitamin D total III | 2 | 84 |  |  | 4.2857
7475969190 | CalSet IGF‑1 | 2 | 31 |  |  | 11.6129
7574762190 | CalSet IGFBP‑3 | 2 | 84 |  |  | 4.2857
9289291190 | CalSet Anti‑SARS‑CoV‑2 S | 2 | 84 |  |  | 4.2857
5889022190 | Cyclosporine CalSet | 3 | 28 |  |  | 12.8571
6633196190 | Everolimus CalSet | 3 | 28 |  |  | 12.8571
6327982190 | Sirolimus CalSet | 3 | 28 |  |  | 12.8571
5889065190 | Tacrolimus CalSet | 3 | 28 |  |  | 12.8571
CONTROLES |  | PRESENTACION | DIAS ESTABILIDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
11731416190 | PreciControl Universal | 2 | 28 |  |  | 12.8571
8740062190 | Maternal Care Gen.2 PC Elecsys | 2 | 84 |  |  | 4.2857
5341787190 | PreciControl Multimarker Elecsys,cobas e | 3 | 31 |  |  | 11.6129
6687776190 | PreciControl Cortisol Urine | 2 | 28 |  |  | 12.8571
11776452122 | PreciControl Tumor Marker Elec | 2 | 28 |  |  | 12.8571
7713223190 | PreciControl Active B12 | 2 | 31 |  |  | 11.6129
4917049190 | PreciControl Cardiac II | 2 | 84 |  |  | 4.2857
5095107190 | PreciControl Troponin | 2 | 84 |  |  | 4.2857
5042666191 | PreciControl ThyroAB | 2 | 28 |  |  | 12.8571
7957211190 | PreciControl AMH Plus | 2 | 28 |  |  | 12.8571
5950953190 | PreciControl HE4 | 2 | 28 |  |  | 12.8571
8333645190 | PreciControl HCC | 2 | 28 |  |  | 12.8571
6505988190 | PreciControl ProGRP | 2 | 28 |  |  | 12.8571
7360070190 | PreciControl Lung Cancer | 2 | 28 |  |  | 12.8571
5618860190 | PreciControl Varia Elecsys | 2 | 31 |  |  | 11.6129
5031664190 | PreciControl Anti‑CCP | 2 | 28 |  |  | 12.8571
9038124190 | PreciControl Vitamin D total III | 3 | 31 |  |  | 11.6129
7476108190 | PreciControl Growth | 2 | 31 |  |  | 11.6129
6924107190 | PreciControl HIV Gen II | 2 | 84 |  |  | 4.2857
8335923190 | HCV Duo PC Elecsys | 5 | 56 |  |  | 6.4286
8086672190 | PreciControl Anti‑HAV II | 8 | 56 |  |  | 6.4286
11876368122 | PreciControl Anti‑HAV IgM | 8 | 56 |  |  | 6.4286
4687876190 | PreciControl HBsAg II | 8 | 56 |  |  | 6.4286
11876317122 | PreciControl Anti‑HBs | 8 | 56 |  |  | 6.4286
11876376122 | PreciControl HBeAg | 8 | 56 |  |  | 6.4286
11876384122 | PreciControl Anti‑HBe | 8 | 56 |  |  | 6.4286
4927931190 | PreciControl Anti‑HBc II | 8 | 56 |  |  | 6.4286
11876333122 | PreciControl Anti‑HBc IgM | 8 | 56 |  |  | 6.4286
3290379190 | PreciControl Anti‑HCV | 8 | 56 |  |  | 6.4286
4618807190 | PreciControl Rubella IgG | 8 | 56 |  |  | 6.4286
4618840190 | PreciControl Rubella IgM | 4 | 56 |  |  | 6.4286
4618823190 | PreciControl Toxo IgG | 8 | 56 |  |  | 6.4286
5802580190 | PreciControl Toxo IgG Avidity | 3 | 56 |  |  | 6.4286
4618866190 | PreciControl Toxo IgM | 8 | 56 |  |  | 6.4286
4784600190 | PreciControl CMV IgG | 8 | 56 |  |  | 6.4286
5942322190 | CMV IgG Avidity PC Elecsys | 3 | 84 |  |  | 4.2857
4784626190 | PreciControl CMV IgM | 8 | 56 |  |  | 6.4286
5572207190 | PreciControl HSV | 2 | 28 |  |  | 12.8571
8355428190 | PreciControl EBV IgM/VCA IgG | 2 | 112 |  |  | 3.2143
8355436190 | PreciControl EBV EBNA IgG | 4 | 112 |  |  | 3.2143
7108133190 | PreciControl HTLV | 2 | 84 |  |  | 4.2857
6923364190 | PreciControl Syphilis | 2 | 168 |  |  | 2.1429
7092571190 | PreciControl Chagas | 8 | 28 |  |  | 12.8571
9216928190 | PreciControl Anti‑SARS‑CoV‑2 | 2 | 28 |  |  | 12.8571
9289313190 | PreciControl Anti‑SARS‑CoV‑2 | 2 | 84 |  |  | 4.2857
9345302190 | PreciControl SARS‑CoV‑2 Antigen | 3 | 21 |  |  | 17.1429
5889081190 | PreciControl ISD | 1 | 28 |  |  | 12.8571
7294131190 | PreciControl Everolimus | 1 | 28 |  |  | 12.8571
CONSUMIBLES |  | PRESENTACION | DIAS ESTABILIDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
5694302001 | AssayTip/AssayCup tray | 1 | 365 |  |  | 0.9863 | 0.9863
7299010190 | Diluent MultiAssay E2G | 1 | 112 |  |  | 3.2143 | 3.2143
7299001190 | Diluent Universal E2G | 1 | 112 |  |  | 3.2143 | 3.2143
9762582190 | Elecsys Progesteron Diluent | 1 | 28 |  |  | 12.8571 | 12.8571
6908853190 | PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G e801 | 2 | 28 |  |  | 12.8571 | 12.8571
6908853190 | PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G e402 | 2 | 28 |  |  | 12.8571 | 12.8571
4880293190 | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e801 | 2 | 21 |  |  | 17.1429 | 17.1429
4880293190 | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e402 | 2 | 21 |  |  | 17.1429 | 17.1429
6908799190 | ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G e801 | 2 | 21 |  |  | 17.1429 | 17.1429
6908799190 | ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G e402 | 2 | 21 |  |  | 17.1429 | 17.1429
7373066190 | BlankCell High Elecsys E2G | 1 | 112 |  |  | 3.2143 | 3.2143
7372990190 | CellCheck Gen2 Elecsys E2G | 1 | 112 |  |  | 3.2143 | 3.2143
5118506190 | HBQ Sample Set Elecsys,cobas e | 2 | 5 |  |  | 72 | 72
4444191001 | Copillas de muestra Hitachi | 1 | 365 |  |  | 0.9863 | 0.9863
10394246001 | Cobas sample cup 5000pcs | 20 | 365 |  |  | 0.9863 | 0.9863
3142949122 | ControlSet Vials Elecsys,cobas e | 365 | 1 |  |  | 360 | 360
5889073190 | ISD Sample PT Elecsys cobas e 100 | 100 | 84 |  |  | 4.2857 | 4.2857
5944317190 | Folate RBC Hemolyzing Elecsys,cobas e | 4 | 14 |  |  | 25.7143 | 25.7143
9370064190 | SARS-CoV-2 Extraction Solution | 1 | 28 |  |  | 12.8571 | 12.8571
9370099190 | SARS-CoV-2 Extraction Solution C | 1 | 28 |  |  | 12.8571 | 12.8571
9127127190 | HBsAg Confirmatory Elecsys cobas e | 2 | 56 |  |  | 6.4286 | 6.4286
5870020001 | Barcode Label 2,5x5,1cm | 1 | 365 |  |  | 0.9863 | 0.9863
4419987001 | A4 PRINTER PAPER | 1 | 365 |  |  | 0.9863 | 0.9863
7485409001 | Reservoir cup Assy | 1 | 365 |  |  | 0.9863 | 0.9863
7485433001 | PW LFC CUP ASSY | 1 | 365 |  |  | 0.9863 | 0.9863
11298500316 | ISE CLEANING SOLUTION | 5 | 73 |  |  | 4.9315 | 4.9315

## t411 h232
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD |  | DETERMINACIÓN/ DETERMINACIÓN EFECTIVA/COMODATO TODO COBRADO/COMODATO POR DETERMINACIÓN/EQUIPO ALQUILADO
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO | cobas t411
I.D | REACTIVO | DET/KIT | DIAS ESTABILIDAD | DET/AÑO/PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENVIAR
7103352190 | PT screen cobas t411 (10x10ml) | 700 | 50 | 0 | 0 | 7.3
7103425190 | aPTT MedS cobas t411 (20x5ml) | 1300 | 140 | 0 | 0 | 2.6071
7103433190 | aPTT LowS cobas t411 (10x10ml) | 1300 | 70 | 0 | 0 | 5.2143
7142056190 | PT Calibrator Set cobas t411 (5x1x1ml) | 14 | 140 | 0 | 24 | 2.6071
7105100190 | Control 1 cobas t411 (20x1ml) | 10 | 20 | 0 | 36.5
7105339190 | Control 2 cobas t411 (20x1ml) | 10 | 20 | 0 | 36.5
7106912190 | Control 4 cobas t411 (20x1ml) | 10 | 20 | 0 | 36.5
6589367190 | D-Dimer Gen. 2 cobas t411 | 215 | 140 | 0 | 0 | 2.6071
7310498190 | D-Dimer Gen.2 Control I/II for t411 | 2 | 112 | 0 | 0 | 3.2589
7311320190 | D-Dimer Gen.2 Calibrator for t411 | 1 | 1 | 0 | 0
7103484190 | CC 25mM cobas t411 (10x15ml) | 1900 | 365 | 0 | 0 | 1
7204736190 | Day Clean (12x11ml) | 10 | 24 | 0 | 36.5 | 15.2083
7255926190 | CleanSol cobas t411 (12x5ml) | 60 | 336 | 0 | 4 | 1.0863
5064210001 | CPC / t 411 Cuvette bar | 2320 | 365 | 0 | 0 | 1
4444191001 | SAMPLE CUP | 1 | 365 | 0 | 0 | 1
FAM4 | AGUA DESTILADA X GALON | 13 | 2 | 0 | 0 | 182.5
| AMPOLLA DE AGUA BIDESTILADA | 1 |  | 0
EQUIPO | cobas h 232
I.D | REACTIVO | DET/KIT | DIAS ESTABILIDAD | DET/AÑO/PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENVIAR
4877802190 | Roche Cardiac Dimero D | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
4877900190 | ROCHE CARDIAC CK-MB 10 TESTS (COBAS) | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
5533643190 | ROCHE CARDIAC PROBNP+ 10 TESTS (COBAS) | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
7007302190 | ROCHE CARDIAC POC TROP T FOR NEW SW VER. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
| Tubo tapa verde | 100 |  |  | 0

## AVL 9180
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD |  | DETERMINACIÓN/ DETERMINACIÓN EFECTIVA/COMODATO TODO COBRADO/COMODATO POR DETERMINACIÓN/EQUIPO ALQUILADO
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO | AVL 9180
I.D | REACTIVO | DET/KIT | DIAS ESTABILIDAD | DET/AÑO/PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENVIAR
3112349180 | SNAPPAK, 9180 9181 | 250 | 112 | #REF! | #VALUE! | 3.2143
3110435180 | DEPROTEINIZER (125 ML) | 1 | 365 |  | #VALUE! | 0.9863
3111555180 | CLEANING SOLUTION 988-4 | 1 | 365 |  | #VALUE! | 0.9863
3110362180 | SODIUM CONDITIONER | 1 | 365 |  | #VALUE! | 0.9863
3110249180 | URINE DILUENT, 125ML (tiempo en uso 5 meses) | 1 | 365 |  | #VALUE! | 0.9863
3112888180 | ISETROL ELECTROLYTE CTRL L 1-3 | 30 | 12 |  | #VALUE! | 30
3112292018 | PAPER 91XX SERIES PRINTER 5/PKG | 5 | 73 |  | #VALUE! | 4.9315
3110419180 | AVL NA+ ELECTRODE | 1 | 196 |  | #ERROR! | 1.8367
3110338180 | AVL K+ ELECTRODE | 1 | 140 |  | #ERROR! | 2.5714
3110354180 | AVL CA+ ELECTRODE | 1 | 84 |  | #ERROR! | 4.2857
3110451180 | AVL CL ECTRODE | 1 | 84 |  | #ERROR! | 4.2857
3112306180 | ELECTRODE, ISE REFERENCE, 91XX | 1 | 308 |  | #ERROR! | 1.1688
3112284180 | REFERENCE HOUSING | 1 | 308 |  | #ERROR! | 1.1688

## b123
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD |  | DETERMINACIÓN/ DETERMINACIÓN EFECTIVA/COMODATO TODO COBRADO/COMODATO POR DETERMINACIÓN/EQUIPO ALQUILADO
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO |  | cobas b123
I.D | REACTIVO | DET/KIT | ESTABILIDAD | DET/AÑO/PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENVIAR
5169992001 | FLUID PACK COOX 200 | 200 | 42 |  | 0 | 8.5714
3321207001 | Combitrol Plus B, Level 2, 30 pcs | 30 | 30 |  | 12 | 12
3321193001 | Combitrol Plus B, Level 1, 30 pcs | 30 | 30 |  | 12 | 12
3321215001 | Combitrol Plus B, Level 3, 30 pcs | 30 | 30 |  | 12 | 12
5170478001 | Sensor Cartridge, BG/ISE/GLU/LAC | 1 | 21 |  | 17.1429 | 17.1429
5082595001 | Printer paper, b123 | 1 | 365 |  | 0 | 1
5689856001 | CLOT CATCHER PRO | 100 | 365 |  | 0 | 1
3066762001 | AMPOULE ADAPTER (150 PCS) | 150 | 365 |  | 7.2 | 1

## b101
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO |  | cobas b123
I.D | REACTIVO | DET/KIT | ESTABILIDAD | DET/AÑO/PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENVIAR
8038694190 | COBAS B101 HBA1C TEST 10PC (DIA CLAIM) | 10 |  |  | 0
6380115190 | COBAS B 101 LIPID PANEL 10PC | 10 |  |  | 0

## u6500
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD |  | DETERMINACIÓN/ DETERMINACIÓN EFECTIVA/COMODATO TODO COBRADO/COMODATO POR DETERMINACIÓN/EQUIPO ALQUILADO
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO |  | cobas u6500
I.D | REACTIVO | DET/KIT | ESTABILIDAD | DET AÑO/PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | PRODUCTO A ENTREGAR
6390552001 | cobas u cuvette (400 pc) | 400
6334601001 | cobas u pack (400 strips) | 400
CONSUMIBLES
6390579001 | cobas U Calibration Strip, 25 Str. | 25 (1 UN AÑO) | 12 MESES
8181004001 | DIP & SPIN URINE CONTROL (1470-01) | 1 | 2 MESES
6390544001 | WASTE BOX CARTON