## BC
INFORMACIÓN GENERAL PARA CASO DE NEGOCIO (BC)
Actualización: 11 marzo 2025 10 26am
FECHA MAXIMA PARA CALCULO DE CONSUMIBLES (NO MENOR A 48 HORAS) | 2025-05-27
TIPO DE CLIENTE | PUBLICO
ENTIDAD CONTRATANTE | HOSPITAL GENERAL PUYO
CLIENTE | HOSPITAL GENERAL PUYO
Código del Proceso | SIE-HGP-2025-023
Objeto de contratación | “ Adquisición de dispositivos médicos para diagnóstico In Vitro de química sanguínea e inmunología por determinaciones efectivas con apoyo tecnológico, para el Hospital General Puyo año 2025 .”.
Provincia /Ciudad | Pastaza - Puyo
* Ambiente de Laboratorio :
Número de días por semana que trabaja el laboratorio | 7
Turnos por dia | 2
Horas por turno | 12
Controles de calidad por turno | 0.5
Niveles de Control | 2
Frecuencia de controles de calidad (Rutina) | diario
Pruebas Especiales | ckmb , ck,phos,hba1c,tpu,uibc,trsf,Toxo Igg,Toxo Igm,Rubella Igg,Rubela Igm,Herpes 1y2 IGG,HBASG,anti hbs,ca 19-9,CEA,Ca125 ,ca15-3,CA 74,CYFRA 211, IGF1
Frecuencia de controles de calidad pruebas especiales | 2 veces a la semana
*Equipamiento
Nombre de Equipo Principal | Cobas Pure 303 + 402
Estado de equipo principal (nuevo / usado/ año de fabricación) TDR | NUEVO no menor al 2022
Estado de equipo: Propio / Alquilado /Nuevo /Reservado/ Serie (FAM) | pedido para importacion equipo 402 y 303 instalado
Imagen reserva de equipo
Nombre de Equipo Back up | En caso de daño del equipo principal
Estado de equipo back up (nuevo / usado/ año de fabricación) | CU
Se debe instalar a la par del equipo principal? SI/NO | No
Ubicación de los equipos a instalar | Laboratorio Clinico del Hospital General Puyo
Permite equipo provisional | No
*LIS
Incluye LIS : Si / No | SI
Proveedor del sistema a trabajar | Orion
Incluye Hadware: Si/No | SI
Número de pacientes MENSUAL | 700
Interfaz a sistema actual | N/A
Nombre del sistema | N/A
Proveedor | N/A
Incluye Hadware: Si/No | N/A
Interfaz de equipos | SI
Modelo / Proveedor | XN-1000 / Famproject
Modelo / Proveedor | CORNLEY PR-C ELECTROLYTE ANALYZER
Modelo / Proveedor | SYSMEX UF5000 URUANALISIS , DIRUI BCA1000 COAGULACION, VITEK 2 COMPACT MICROBIOLOGIA , BACT/ALERT 3D MICROBIOLOGIA | Incluir 2 equipos de gases propiedad del cliente, equipos EDAN
* Requerimiento del BC:
Cobro de arriendo del equipamiento: Si / NO (GERENCIA)
Plazo | 6 meses
Proyección de plazo | 8 meses
*Compra
Presupuesto Referencial del proceso | $ 151848,00
Porcentaje máximo de canje | 0%
Compromiso de compra (GERENCIA)
*Entregas
Total/Parcial - tiempo/Parcial a necesidad del laboratorio | 50% la primera entrega y el 50% a los 90 dias de la primera entrega
Determinacion Efectiva Si/No | SI
Observaciones | Proceso considerado para 6 meses para ser el unico oferente y llegar a una negociacion
*Inversiones adicionales | Características | Estado | Cantidad | Precio | Total
Control externo de tercera opinión |  |  | 0 | 0 | 0
Control interno interlaboratorial |  |  | 0 | 0 | 0
Póliza de Fiel Cumplimiento del Contrato | 72126.03 |  | 1 | 500 | 500
Póliza de seguro de equipos |  |  | 0 | 0 | 0
Ups equipo | incluido en el equipo |  | 0 | 0 | 0
Ups servidor | Powest on line 1kva 1000VA |  | 0 | 200 | 0
LIS |  |  | 1 | 700 | 700
Interfaz |  |  | 6 | 1500 | 9000
Lantronix |  |  | 0 | 0 | 0
IP publica |  |  | 0 | 0 | 0
Punto de consulta web |  |  | 0 |  | 0
Internet | contamos con internet en el proceso vigente |  | 8 | 49 | 392
ROUTER | tomar en cuenta que tenemos en el cliente |  | 1 | 70 | 70
Servidor |  |  | 0 | 0 | 0
Computadores | CPU+Monitor + Teclado y mouse ingreso y emergencia |  | 2 | 600 | 1200 | Comprar Lidy
Impresora Epson L4260 Laser multifuncion |  |  | 0 | 300 | 0
Tinta |  |  | 0 | 60 | 0
Impresora Epson Toner |  |  | 0 | 0 | 0
Toner |  |  | 0 | 0 | 0
Impresora Zebra Termica ZD230 ETHERNET Y USB | Especificaciones en tdr compartidas a Lidy |  | 3 | 400 | 1200 | Comprar Lidy, como es Orion es impresora USB
Lector inalambrico de codigo de barra |  |  | 0 |  | 0
Sistema de destilación de agua pequeño |  |  | 0 |  | 0
Sistema de osmosis | actualmente se encuentra en el proceso actual de quimica cambiar membrana |  | 1 | 0 | 0
Sitema de prefiltracion | mantenimiento |  | 1 | 700 | 700
Tanque para resina mixta (muerta) | accesorio incluido en el sistema de osmosis actual |  | 1 | 250 | 250
Tubo contenedor de resina | accesorio incluido en el sistema de osmosis actual |  | 0 |  | 0
Estructura de proteccion para sistema de agua | actualmente se encuentra en el proceso vigente no solicitan en pliego y tdr |  | 1 | 400 | 400
MEMBRANE EQ.OSMOSIS, AG2521TF 2.5 diam | Se cambia 1 vez a la año |  | 2 | 600 | 1200
FILTER NOM. P/SEDIMENTS PX10-20XX PURTR (CARBON)-azul | Kevin |  | 8 | 60 | 480
FILTER NOM.P/SEDIMENTS GX05-20XX HYTREX (FIBRA)-blanco de papel | Kevin |  | 8 | 44 | 352
RESINA IONICA REGENERADA 20 " |  |  | 0 |  | 0
RESINA MUERTA 16kilos | Cada 2 meses |  | 8 | 600 | 4800 | (en caso de que el E402 no venga con sistema de doble membrana)
Modificaciones de espacio fisico - estructura |  |  | 0 |  | 0
Modificaciones de espacio fisico - mobiliario |  |  | 0 |  | 0
Sal en grano x quintal | se cambia cada 3 meses |  | 3 | 10 | 30 | Enviar
Climatizacion del area | actualmente se encuentra en el proceso vigente |  | 1 | 200 | 200
Rollo de cable UTP CAT5e x 100m |  |  | 0 | 31 | 0
Conector RJ45 Delta CAT5E x 50 unds |  |  | 0 | 10 | 0
Rack Cerrado POWEST 5UR |  |  | 0 | 150 | 0
Switch HP Aruba Ion 5 puertos |  |  | 1 | 60 | 60 | Comprar Lidy
Switch HP Aruba Ion 1430 24 puertos |  |  | 0 | 200 | 0
Extensiones y cortapicos |  |  | 1 | 100 | 100
Extras (tairas, canaletas, espiral plastico) |  |  | 1 | 100 | 100
Etiquetas | kevin |  | 41 | 6.29 | 257.89 | Enviar como consumible
A4 printer paper |  |  | 0 | 3.85 | 0
Refrigerador panorámico | no piden en pliego y tdr pero necesitamos una |  | 1 | 700 | 700
Refrigerador médico |  |  | 0 |  | 0
Termometro para refrigerador | Calibrado |  | 0 | 140 | 0
Termohigrometros |  |  | 0 | 70 | 0
Cronometros digitales |  |  | 0 | 60 | 0
Centrifuga | 24 Tubos |  | 0 | 3800 | 0
Servicio Logisticos Proveedores |  |  | 0 | 0 | 0
Servicio Logisticos Clientes |  |  | 16 | 35 | 560
Ampolla de agua bidestilada | Aproximadamente 1 apolla diaria |  | 300 | 0.35 | 105 | Enviar como consumible
Agua destilada por galón |  |  | 0 | 2.8 | 0
Hisopos x 100 uds | Mantenimiento |  | 16 | 0.62 | 9.92
Gasas x 100 uds | Mantenimiento |  | 8 | 5.9 | 47.2
Alcohol prepad 10 x 100 uds | Mantenimiento |  | 16 | 5 | 80
Centrífuga Para Sedimentación, Media Producción | especificaciones compartidas a Lidy |  | 1 | 3000 | 3000 | Comprar Lidy
Agitador tipo Vórtex | especificaciones compartidas a Lidy |  | 1 | 370 | 370 | Comprar Lidy
|  |  |  | Sub total | 26864.01
|  |  |  | 15% | $ -
|  |  |  | Total | $ -
¿Porque es importante ganar este proceso ? | consolidar todas las areas y ser el unico proveedor

## c303
CLIENTE | HOSPITAL GENERAL PUYO
FECHA | 2025-05-20
MODALIDAD
PLAZO | 6 | MESES | [5 empty] | Controles | Calibradores | Repetición
PROYECCIÓN | 8 | MESES |  |  |  |  | 7 | 480 | 96 | 5%
EQUIPO | COBAS PRO C503+ISE | [5 empty] | 3 | 205 | 96
I.D | DESCRIPCION |  | DET/KIT | DET/AÑO/PROCESO | 50% PARA 1ra ENTREGA | 1ra ENTREGA EN KITS | PRODUCTO CALCULADO | PRODUCTO A ENVIAR
8058750190 | ÁCIDO ÚRICO | UA2, 1300T, cobas c pack green | 1300 | 1000 | 500 | 0.38462 | 1626 | 1.2508 | 2
8056692190 | ALBÚMINA RUTINA | ALB2, 750T, cobas c pack green | 750 | 400 | 200 | 0.26667 | 996 | 1.328 | 2
8056811190 | Amilasa Serica | AMYL2, 750T, cobas c pack green | 750 | 1200 | 600 | 0.8 | 1836 | 2.448 | 3
8056960190 | BILIRRUBINA TOTAL | BILT3, 1050T, cobas c pack green | 1050 | 1400 | 700 | 0.66667 | 2046 | 1.9486 | 2
8056951190 | Bilirrubina Directa Alto Rendimiento | BILD2, 1000T, cobas c pack green | 1000 | 1400 | 700 | 0.7 | 2046 | 2.046 | 2
8057427190 | CALCIO | CA2, 1500T, cobas c pack green | 1500 | 100 | 50 | 0.033333 | 681 | 0.454 | 2 | por estabilidad
8057443190 | COLESTEROL | CHOL2, 2600T, cobas c pack green | 2600 | 8000 | 4000 | 1.5385 | 8976 | 3.4523 | 4
8057460190 | CREATIN KINASA | CK, 500T, cobas c pack green | 500 | 100 | 50 | 0.1 | 681 | 1.362 | 2 | por estabilidad
8101442190 | FOSFATASA ÁCIDA | ACP2, 4x 140T, cobas c pack green | 560 |  | 0 | 0 | 576
8056757190 | FOSFATASA ALCALINA | ALP2, 1100T, cobas c pack green | 1100 | 1200 | 600 | 0.54545 | 1836 | 1.6691 | 2
8058610190 | FOSFORO TOTAL | PHOS2, 750T, cobas c pack green | 750 | 100 | 50 | 0.066667 | 681 | 0.908 | 2 | por estabilidad
8057796190 | γ-Glutamyltransferasa ver. 2 | GGT-2, 400T, cobas c pack green | 400 | 1000 | 500 | 1.25 | 1626 | 4.065 | 4
8057800190 | GLUCOSA | GLUC3, 3300T, cobas c pack green | 3300 | 15000 | 7500 | 2.2727 | 16326 | 4.9473 | 5
8057931190 | HIERRO SÉRICO | IRON2, 700T, cobas c pack green | 700 | 100 | 50 | 0.071429 | 681 | 0.97286 | 2 | por estabilidad
8057940190 | Lactato | LACT2, 100T, cobas c pack green | 100 |  | 0 | 0 | 576
8057958190 | LDH | LDHI2, 850T, cobas c pack green | 850 | 400 | 200 | 0.23529 | 996 | 1.1718 | 2
8057982190 | LIPASA | LIPC, 200T, cobas c pack green | 200 | 1500 | 750 | 3.75 | 2151 | 10.755 | 11
8058016190 | MAGNESIO | MG2, 690T, cobas c pack green | 690 |  | 0 | 0 | 576
8104697190 | ALT (PYP en el mismo reactivo) | ALTP2, 800T, cobas c pack green | 800 | 2500 | 1250 | 1.5625 | 3201 | 4.0012 | 4
8104719190 | AST (PYP en el mismo reactivo) | ASTP2, 800T, cobas c pack green | 800 | 2500 | 1250 | 1.5625 | 3201 | 4.0012 | 4
8056773190 | ALTP , 450T, cobas c pack green | ALTP , 450T, cobas c pack green | 450 |  | 0 | 0 | 576
8056838190 | ASTP, 500T, cobas c pack green | ASTP, 500T, cobas c pack green | 500 |  | 0 | 0 | 576
8058687190 | TRIGLICÉRIDOS | TRIGL, 1000T, cobas c pack green | 1000 | 8000 | 4000 | 4 | 8976 | 8.976 | 9
8058806190 | UREA | UREAL, 600T, cobas c pack green | 600 | 17000 | 8500 | 14.1667 | 18426 | 30.71 | 31
8106053190 | α-Hydroxybutyrate Dehydrogenase Gen.2 | HBDH, 300T, cobas c pack green | 300 |  | 0 | 0 | 576
8056714190 | Albumin BC | ALBP, 500T, cobas c pack green | 500 |  | 0 | 0 | 576
8058652190 | PROTEÍNAS TOTALES | TP2, 1050T, cobas c pack green | 1050 | 400 | 200 | 0.19048 | 996 | 0.94857 | 2 | por estabilidad
8057524190 | Creatinina Enzimatica | CREP2, 600T, cobas c pack green | 600 |  | 0 | 0 | 576
8057532190 | Creatinina Jaffe | CREAJ2, 2500T, cobas c pack green | 2500 | 12000 | 6000 | 2.4 | 13176 | 5.2704 | 6
8057877190 | COLESTEROL HDL | HDLC4, 700T, cobas c pack green | 700 | 4000 | 2000 | 2.8571 | 4776 | 6.8229 | 7
8057966190 | COLESTEROL LDL | LDLC3, 600T, cobas c pack green | 600 |  | 0 | 0 | 576
8105448190 | Apoliproteina A-1 | APOAT, 250T, cobas c pack green | 250 |  | 0 | 0 | 576
8105464190 | Apoliproteina B | APOBT, 250T, cobas c pack green | 250 |  | 0 | 0 | 576
8063516190 | Indices Sericos | SI2, 14500T, cobas c pack green | 14500 |  | 0 | 0 | 576
8057486190 | Creatinin Kinasa MB | CKMB, 150T, cobas c pack green | 150 | 100 | 50 | 0.33333 | 681 | 4.54 | 4
8056722190 | MICROALBUMINURIA | ALBT2, 500T, cobas c pack green | 500 |  | 0 | 0 | 576
8058679190 | Proteinas en Orina y LCR | TPUC3, 650T, cobas c pack green | 650 | 100 | 50 | 0.076923 | 681 | 1.0477 | 2
8057915190 | Inmunoglobulina G (Ig G) | IGG-2, 300T, cobas c pack green | 300 |  | 0 | 0 | 576
8105472190 | Anti-Estreptolisina O (ASO) | ASLOT, 200T, cobas c pack green | 200 |  | 0 | 0 | 576
8105553190 | Ceruloplasmina | CERU, 200T, cobas c pack green | 200 |  | 0 | 0 | 576
8252645190 | Prealbumina | PREA, 200T, cobas c pack green | 200 |  | 0 | 0 | 576
8106070190 | Tina-quant IgM CSF | IGM-C, 150T, cobas c pack green | 150 |  | 0 | 0 | 576
8106061190 | Tina-quant IgA CSF | IGA-C, 150T, cobas c pack green | 150 |  | 0 | 0 | 576
8058776190 | UIBC | UIBC, 100T, cobas c pack green | 100 | 100 | 50 | 0.5 | 681 | 6.81 | 3
8057591190 | CRP CUANTITATIVA* | CRP4, 500T, cobas c pack green | 500 | 6000 | 3000 | 6 | 6876 | 13.752 | 14
8105545190 | Complemento C4 | C4-2, 150T, cobas c pack green | 150 |  | 0 | 0 | 576
8106045190 | Haptoglobina | HAPT2, 200T, cobas c pack green | 200 |  | 0 | 0 | 576
8105537190 | Complemento C3 | C3C-2, 150T, cobas c pack green | 150 |  | 0 | 0 | 576
8106088190 | Cadenas Ligeras Totales Kappa | KAPP2, 100T, cobas c pack green | 100 |  | 0 | 0 | 576
8106096190 | Cadenas Ligeras Totales Lambda | LAMB2, 100T, cobas c pack green | 100 |  | 0 | 0 | 576
8101396190 | Tina-quant α1-Antitrypsin ver.2 | AAT2, 200T, cobas c pack green | 200 |  | 0 | 0 | 576
8100276190 | Tina-quant α1-Acid Glycoprotein Gen. 2 | AAGP2, 100T, cobas c pack green | 100 |  | 0 | 0 | 576
8058733190 | Transferrina | TRSF2, 500T, cobas c pack green | 500 | 100 | 50 | 0.1 | 681 | 1.362 | 2
8057648190 | Tina-quant Ferritin Gen.4 | FERR4, 400T, cobas c pack green | 400 |  | 0 | 0 | 576
8057923190 | Inmunoglobulina M (Ig M) en suero | IGM-2, 300T, cobas c pack green | 300 |  | 0 | 0 | 576
8057915190 | Inmunoglobulina G (Ig G) en suero | IGG-2, 300T, cobas c pack green | 300 |  | 0 | 0 | 576
8057885190 | Inmunoglobulina A (Ig A) en suero | IGA-2, 300T, cobas c pack green | 300 |  | 0 | 0 | 576
8056668190 | Hemoglobina Glicosilada alto rendimiento | A1CX3, 500T, cobas c pack green | 500 |  | 0 | 0 | 576
8445699190 | Hemoglobina Glicosilada bajo rendimiento | A1CX3, 200T, cobas c pack green | 200 | 1000 | 500 | 2.5 | 1626 | 8.13 | 8
8105626190 | DIMERO D | D-Dimer Gen.2,100Test,cobas c pack green | 100 |  | 0 | 0 | 576
8105529190 | B2-Microglobulina | B2MG, 150T, cobas c pack green | 150 |  | 0 | 0 | 576
8106126190 | Lipoproteina A | LPA2, 150T, cobas c pack green | 150 |  | 0 | 0 | 576
8105596190 | Cistatina C | CYSC2, 250T, cobas c pack green | 250 |  | 0 | 0 | 576
8057826190 | Homocisteina | HCYS, 100T, cobas c pack green | 100 |  | 0 | 0 | 576
8057494190 | Bicarbonato | CO2-L, 250T, cobas c pack green | 250 |  | 0 | 0 | 576
8058024190 | Amonio Plasmatico | NH3L2, 300T cobas c pack green | 300 |  | 0 | 0 | 576
8057630190 | Etanol alto rendimiento | ETOH2, 850T, cobas c pack green | 850 |  | 0 | 0 | 576
8445672190 | Etanol bajo rendimiento | ETOH2, 150T, cobas c pack green | 150 |  | 0 | 0 | 576
8105677190 | FRUCTOSAMINA | FRA, 550T, cobas c pack green | 550 |  | 0 | 0 | 576
8252629190 | Tina-quant Myoglobin Gen.2 | MYO2, 200T, cobas c pack green | 200 |  | 0 | 0 | 576
8058628190 | Factor Reumatoideo cuantitativo* | RF-II, 400T, cobas c pack green | 400 |  | 0 | 0 | 576
8445567190 | Fenitoína libre y total | PHNY2, 100T, cobas c pack green | 100 |  | 0 | 0 | 576
8058580190 | Fenobarbital | PHNO2, 200T, cobas c pack green | 200 |  | 0 | 0 | 576
8057435190 | CARBAMAZEPINA | CARB4, 500T, cobas c pack green | 500 |  | 0 | 0 | 576
8445575190 | Ácido valproico | VALP2, 200T, cobas c pack green | 200 |  | 0 | 0 | 576
8058849190 | Vancomicina | VANC3, 200T, cobas c pack green | 200 |  | 0 | 0 | 576
CONTROLES Y CALIBRADORES
10759350190 | Calibrator f.a.s. | Calibrator f.a.s. | 12 x 3 |  |  |  |  | 1
3121313122 | PRECINORM PUC | PRECINORM PUC | 4 x 3 |  |  |  |  | 3
3121291122 | PRECIPATH PUC | PRECIPATH PUC | 4 x 3 |  |  |  |  | 3
12172623122 | Calibrator f.a.s. Lipids | Cfas Lipids 3x1ML | 3 x 1 |  |  |  |  | 4
11447394216 | Calibrator f.a.s. CK-MB | Cfas CK.MB 3x1ML | 3 x 1 |  |  |  |  | 3
3121305122 | Cfas Proteins U | C.f.a.s. PUC | 5 x 1 |  |  |  |  | 2
3121313122 | PRECINORM PUC | PRECINORM PUC | 4 x 3
3121291122 | PRECIPATH PUC | PRECIPATH PUC | 4 x 3
3555941190 | C.f.a.s. PAC | C.f.a.s. PAC | 3 x 1
6533850190 | Calibrator f.a.s. IgA/IgM CSF | Calibrator f.a.s. IgA/IgM CSF | 3 x 1
12146401216 | Fe Standard | Fe Standard | 1 x 75 |  |  |  |  | 2
11355279216 | Calibrator f.a.s.proteins | Calibrator f.a.s.proteins | 5 x 1 |  |  |  |  | 2
5117003190 | PreciControl ClinChem Multi 1,20x5ml | PreciControl ClinChem Multi 1,20x5ml | 20 x 5
5117216190 | PreciControl ClinChem Multi 2,20x5ml | PreciControl ClinChem Multi 2,20x5ml | 20 x 5
5117208922 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml | 20 x 5
5117291922 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml | 20 x 5
20766321322 | CRP T Control N * | CRP T Control N * | 5 X 0.5
5947626190 | PreciControl ClinChem Multi 1, 4x5 ml | PreciControl ClinChem Multi 1, 4x5 ml | 4 x 5ml |  |  |  |  | 6
5947774190 | PreciControl ClinChem Multi 2, 4x5 ml | PreciControl ClinChem Multi 2, 4x5 ml | 4 x 5 ml |  |  |  |  | 6
4528417190 | Cfas HbA1c | Cfas HbA1c | 3 x 2 |  |  |  |  | 2
5479207190 | PreciControl HbA1c norm | PreciControl HbA1c norm | 4 x 1 |  |  |  |  | 3
5912504190 | PreciControl HbA1c path | PreciControl HbA1c path | 4 x 1 |  |  |  |  | 3
5050901190 | D-Dimer Gen.2 Calibrator Set |  | 6 x 0,5
5050936190 | D-Dimer Gen.2 Control I/II |  | 2 x 2 x 1
8047545190 | Calibrator β2‑Microglobulin |  | 2 x 1
8362785190 | Control Set β2‑Microglobulin (Nivel 1-2) |  | 2 x 2 x 1
5852641190 | Preciset Lp(a) Gen.2 |  | 5 x 1
5852650190 | PreciControl Lp(a) Gen.2 |  | 2 x 2 x 1
4975901190 | C.f.a.s. Cystatin C |  | 4 x 1
6729371190 | Cystatin C Control Set Gen.2 (1,2,3) |  | 3 x 3 x 1
5385504190 | HCYS Calibrator Kit |  | 2 x 3
5142423190 | HCYS Control Kit Control 1 y 2 |  | 2 x 2 x 3
20751995190 | Ammonia/Ethanol/CO2 Calibrator | NH3/ETH/CO2 Calibrator | 2 x 4
20752401190 | Ammonia/Ethanol/CO2 Control Normal | NH3/ETH/CO2 Control N | 5 x 4
20753009190 | Ammonia/Ethanol/CO2 Control Abnormal | NH3/ETH/CO2 Control A | 5 x 4
11098993122 | Precimat Fructosamina | PRECIMAT FRUC 3x1ML | 3 x 1
11098985122 | PRECINORM FRUC |  | 3 x 1
11174118122 | PRECIPATH FRUC |  | 3 x 1
4580044190 | C.f.a.s. Myoglobin |  | 3 x 1
11730835216 | Myoglobin Control Set (Nivel I, II) |  | 2 x 2 x 3
12172828322 | Preciset RF |  | 5 x 1
3005496122 | RF Control Set |  | 4 X 1
3375790190 | HITACHI I PRECISET TDM 1 |  | 6 x 5
4521536190 | TDM Control Set |  | 6 X 5
CONSUMIBLES |  |  | mL
7700814001 | Reaction Cell for c 503 / c 513* | Caja por 3 juegos
8063311190 | CONA, 100T, cobas c pack green | Cassette
8063001190 | INSTC, 130T, cobas c pack green | Cassette
20757144322 | cobas Integra Check Sample | Cassette | 25
8063354190 | ECO-D, 40T, cobas c pack green | Cassette | 40 |  |  |  |  | 24
8063451190 | NaOH-D, cobas c pack green | Cassette | 120 |  |  |  |  | 20
8063494190 | NACl, cobas c pack green | Cassette | 123 |  |  |  |  | 8
8063478190 | SMS, cobas c pack green | Cassette | 123 |  |  |  |  | 3
8302723190 | Acid Wash 2x2 L | Caja por 02 galoneras de 2L | 2 X 2000 |  |  |  |  | 2
8463093190 | SCCS, 50mL, cobas c pack green | Cassette | 50 |  |  |  |  | 8
8302545190 | Basic Wash 2x2 L | Caja por 02 galoneras de 2L | 2 X 2000 |  |  |  |  | 12
4444191001 | Copillas de muestra Hitachi |  | 250 |  |  |  |  | 16
10394246001 | Cobas sample cup 5000pcs |  | 5000
8463107190 | A1CD, cobas c pack green | Cassette | 50 |  |  |  |  | 8
11488457122 | Haemolyse Reagent f.HBA1C |  | 1000 mL
8059322190 | Antigen Excess Reagent (START) | START, 1000T, cobas c pack green | 1000 T
8062986190 | PYP (PIRIDOXAL FOSFATO) | PYP, 950T, cobas c pack green
5870020001 | Barcode Label 2,5x5,1cm |  | 2500 etiquetas
4419987001 | A4 PRINTER PAPER |  | 500 hojas
4740955001 | RD Standard False Bottom Tube |  | 2000 |  |  |  |  | 1
4813707001 | Lamp, Halogen | [6 empty] | 9
9033408001 | Reaction Cell for c 303 | 24 segmentos | [5 empty] | 3
SISTEMA PARA ELECTROLITOS-ISE
11183974216 | ISE Standard low 10x3ML | Caja por 10 ampollas | 10 x 3 |  |  |  |  | 0
11183982216 | ISE Standard high 10x3ML | Caja por 10 ampollas | 10 x 3 |  |  |  |  | 0
11298500316 | ISE cleaning solution Sys Clean | Caja por 5 fracos x100 ml | 5 x 100 |  |  |  |  | 0
4663632190 | Activator | Caja por 9 frascos x 12 ml (liofilizado) | 9 x 12 |  |  |  |  | 0
20763071122 | ISE DEPROTEINIZER cobas integra (6x21ML) | Caja por 6 frascos x 21 ml | 6 x 21 |  |  |  |  | 0
4880480190 | ISE Diluent Gen.2, 2x2 Liter | Caja por 02 galoneras de 2L | 2 X 2000 |  |  |  |  | 10
4880455190 | ISE Internal Stand Gen.2, 2x2 Liter | Caja por 02 galoneras de 2L | 2 X 2000 |  |  |  |  | 14
8392013190 | ISE Reference Electrolyte, 2L | Galonera de 2 litros | 2 X 2000
10820652216 | ISE Reference Electrolyte 500ML | Botella 500 ml | 500 |  |  |  |  | 15
3149501001 | REFERENCE ELECTRODE | Electrodo de Referencia
10825468001 | Electrodo sodio
10825441001 | Electrodo potasio
3246353001 | Electrodo cloro

## 402
CLIENTE | HOSPITAL GENERAL PUYO
FECHA
MODALIDAD
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES |  |  | CONTROLES | CALIBRACIONES | REPETICIONES
EQUIPO | COBAS PRO e801 |  |  | 7 DIAS | 480 | 46 | 6%
|  |  |  | 3 DIAS | 206 | 46 | 3%
|  |  |  | 2 DIAS | 140 | 46 | 3%
DESCRIPCION | I.D | DET/KIT | DET/AÑO/PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | PRODUCTO A ENVIAR
8443432190 | TSH Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 1200 | 1798 | 5.9933 | 6 |  | u
9007733190 | T3 Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 200 | 464 | 1.5467 | 2 |  | u
9007784190 | T4 Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 200 | 464 | 1.5467 | 2 |  | u
9005811190 | FT3 G3 Elecsys E2G 300 | 300 | 400 | 676 | 2.2533 | 3 |  | u
9043284190 | FT4 G3 Elecsys E2G 300 | 300 | 600 | 888 | 2.96 | 4 |  | u
7028105190 | T-Uptake Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0
8906564190 | TG G2 Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 100 | 358 | 1.1933 | 2 |  | u
7026935190 | Anti-TPO Elecsys E2G 300 | 300 | 100 | 358 | 1.1933 | 2 |  | t
9005021190 | Anti-TG Elecsys E2G 300 | 300 | 100 | 358 | 1.1933 | 2 |  | t | 20252
8496633190 | Anti-TSHR Elecsys E2G 300 V2 | 100 |  |  | 0
7027575190 | LH Elecsys E2G 300 | 300 | 100 | 358 | 1.1933 | 2 |  | u
8932387190 | FSH Elecsys E2G 300 | 300 | 100 | 358 | 1.1933 | 2 |  | u
7027249190 | Estradiol G3 Elecsys E2G 300 | 300 | 100 | 358 | 1.1933 | 2 |  | u
7027699190 | Progesterone G3 Elecsys E2G 300 | 300 | 100 | 358 | 1.1933 | 2 |  | u
7027737190 | Prolactin G2 Elecsys E2G 300 | 300 | 100 | 358 | 1.1933 | 2 |  | u
8946370190 | Testosterone G2 Elecsys E2G 300 | 300 | 100 | 358 | 1.1933 | 2 |  | u
7258496190 | SHBG Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0
7027192190 | DHEA-S Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0
7251025190 | HCG+beta Elecsys E2G 300 | 300 | 300 | 570 | 1.9 | 2 |  | t
8890595190 | hCG STAT Elecsys E2G 100 V2 | 100 |  |  | 0
8860319190 | Free HCGbeta Elecsys E2G 100 V2 | 100 |  |  | 0
8860181190 | PAPP-A Elecsys E2G 100 V2 | 100 |  |  | 0
7679840190 | Androstenedione Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0
7027648190 | PLGF Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0
7027818190 | sFLT1 Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0
7027168190 | C-Peptide Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0
7027559190 | Insulin Elecsys E2G 100 | 100 | 100 | 358 | 3.58 | 4 |  | mm
7027150190 | Cortisol G2 Elecsys E2G 300 | 300 | 100 | 358 | 1.1933 | 2 |  | u
7682808190 | Cortisol III Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0
8946728190 | ACTH Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0
7027486190 | hGH Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0
8819378190 | AMH Elecsys E2G 100 V2 | 100 |  |  | 0
8818916190 | AMH plus Elecsys E2G 100 V2 | 100 |  |  | 0
8791732190 | Total PSA Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 400 | 676 | 2.2533 | 3 |  | tm
8828610190 | free PSA Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 200 | 464 | 1.5467 | 2 |  | tm
9015124190 | AFP Elecsys E2G 300 | 300 | 100 | 358 | 1.1933 | 2 |  | tm
7027079190 | CEA Elecsys E2G 300 | 300 | 100 | 358 | 1.1933 | 2 |  | tm
7026986190 | CA 125 G2 Elecsys E2G 300 | 300 | 100 | 358 | 1.1933 | 2 |  | tm
7027001190 | CA 15-3 G2 Elecsys E2G 300 | 300 | 100 | 358 | 1.1933 | 2 |  | tm
7027028190 | CA 19-9 Elecsys E2G 300 | 300 | 100 | 358 | 1.1933 | 2 |  | tm
7299966190 | Cyfra 21-1 Elecsys E2G 300 | 300 | 100 | 358 | 1.1933 | 2 |  | tm
9005706190 | CA 72-4 Elecsys E2G 300 | 300 | 100 | 358 | 1.1933 | 2 |  | tm
7299982190 | NSE Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0
8817324190 | S100 Elecsys E2G 100 V2 | 100 |  |  | 0
7027478190 | HE4 Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0
9015043190 | PIVKAII Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0
9007695190 | proGRP Elecsys E2G 100 V2 | 100 |  |  | 0
7028253190 | SCC Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0
7027214190 | Digoxin Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0
7027087190 | CK-MB Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0
7027583190 | Myoglobin Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0
8946809190 | GDF-15 Elecsys E2G 100 V2 | 100 |  |  | 0
9315357190 | Troponin T hs Elecsys E2G 300 V2.1 | 300 |  |  | 0
7028059190 | Troponin I Elecsys E2G 300 | 300 | 400 | 676 | 2.2533 | 3 |  | tnt
9315284190 | proBNP G2 Elecsys E2G 300 V2.1 | 300 | 100 | 358 | 1.1933 | 3 |  | car
9005676190 | Calcitonin Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0
9015612190 | IL 6 Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 100 | 358 | 3.58 | 3 |  | mm
7027273190 | Ferritin Elecsys E2G 300 | 300 | 100 | 358 | 1.1933 | 2 |  | tm
7027290190 | Folate G3 Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0
7028121190 | Vitamin B12 G2 Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0
7713258190 | Active B12 Elecsys cobas E2G 300 | 300 |  |  | 0
7027516190 | IgE G2 Elecsys E2G 100 | 100 | 100 | 358 | 3.58 | 4 |  | u
7251068190 | PTH Elecsys E2G 300 | 300 | 100 | 358 | 1.1933 | 2 |  | va
9005765190 | PTH (1-84) Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0
7027940190 | Total P1NP Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0
9005781190 | B-CrossLaps/serum Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0
7027591190 | N-MID Osteocalcin Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0
7251670190 | Anti-CCP Elecsys E2G 100 V1 | 100 |  |  | 0
9318747190 | PCT Brahms-Roche Elecsys E2G 300 V | 300 | 100 | 358 | 1.1933 | 3
9038086190 | Vitamin D total G2 Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0
7475918190 | IGF-1 Elecsys E2G 100 | 100 | 100 | 358 | 3.58 | 4 |  | growth
7574720190 | IGFBP-3 Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0
8836973190 | HIV duo Elecsys E2G 300 V2 | 300 |  |  | 0
8110697190 | HCV Duo Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0
8086664190 | Anti-HAV G2 Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0
7026773190 | Anti-HAV IgM Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0
8814848190 | HBsAg G2 Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 100 | 358 | 1.1933 | 2
8498610190 | Anti-HBs G2 Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 100 | 358 | 1.1933 | 2
7027427190 | HBeAg Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0
7026838190 | Anti-HBe Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0
9014926190 | Anti-HBc G2 Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0
7026811190 | Anti-HBc IgM Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0
8837058190 | Anti-HCV G2 Elecsys E2G 300 V2 | 300 |  |  | 0
7027770190 | Rubella IgG Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0
7027796190 | Rubella IgM Elecsys E2G 300 | 300 | 500 | 782 | 2.6067 | 3
7028008190 | Toxo IgG Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0
7027974190 | Toxo IgG Avidity Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0
7028024190 | Toxo IgM Elecsys E2G 300 | 300 | 500 | 782 | 2.6067 | 3
9118551190 | CMV IgG Elecsys E2G 300 V2 | 300 |  |  | 0
9342389190 | CMV IgG Avidity Elecsys E2G 100 V2 | 100 |  |  | 0
7027133190 | CMV IgM Elecsys E2G 300 | 300 | 500 | 782 | 2.6067 | 3
8948852190 | HSV-1 IgG Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 500 | 782 | 7.82 | 9
8948909190 | HSV-2 IgG Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 500 | 782 | 7.82 | 9
8355274190 | EBV IGM ELECSYS E2G 300 | 300 |  |  | 0
8355355190 | EBV VCA IGG ELECSYS E2G 300 | 300 |  |  | 0
8355380190 | EBV EBNA IGG ELECSYS E2G 300 | 300 |  |  | 0
9015272190 | HTLV Elecsys E2G 300 V2 | 300 |  |  | 0
9015051190 | SYPHILIS ELECSYS E2G 300 V2 | 300 |  |  | 0
9015582190 | Chagas Elecsys E2G 300 V2 | 300 |  |  | 0
9203079190 | Anti-SARS-CoV-2 Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0
9289275190 | Anti-SARS-CoV-2 S Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0
9345299190 | SARS-CoV-2 Ag Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0
7251246190 | Cyclosporine Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0
7027257190 | Everolimus Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0
7027834190 | Sirolimus Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0
7251254190 | Tacrolimus Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0
CALIBRADORES |  | ml
8443459190 | TSH CalSet | 4 x 1.3 |  |  | 3
11731548122 | T3 CalSet | 4 x 1 |  |  | 3
12017717122 | T4 CalSet | 4 x 1 |  |  | 2
9077871190 | FT3 III CalSet | 4 x 1 |  |  | 2
9043292190 | CalSet FT4 III | 4 x 1 |  |  | 2
6528309190 | T‑Uptake CalSet | 4 x 1
8991405190 | Tg II CalSet | 4 x 1 |  |  | 2
6472931190 | Anti‑TPO CalSet | 4 x 1.5 |  |  | 3
9005030190 | Anti‑Tg CalSet | 4 x 1.5 |  |  | 2
8496641190 | CalSet Anti‑TSHR | 4 x 2
3561097190 | LH CalSet II | 4 x 1 |  |  | 2
8932417190 | FSH CS Elecsys V3 | 4 x 1 |  |  | 2
6656048190 | Estradiol III CalSet | 4 x 1 |  |  | 3
7092547190 | Progesterone III CalSet | 4 x 1 |  |  | 3
3277356190 | Prolactin II CalSet | 4 x 1 |  |  | 2
5202230190 | Testosterone II CalSet II | 4 x 1 |  |  | 2
3052028190 | SHBG CalSet | 4 x 1
3000095122 | DHEA‑S CalSet | 4 x 1
3302652190 | HCG+β CalSet | 4 x 1 |  |  | 2
9013296190 | HCG STAT CalSet | 4 x 1
4854080200 | free βhCG CalSet | 4 x 1
4854101200 | PAPP‑A CalSet | 4 x 1
7679866190 | CalSet Androstenedione | 4 x 1
5144701190 | PlGF CalSet | 4 x 1
5109531190 | sFlt‑1 CalSet | 4 x 1
3184919190 | C‑Peptide CalSet | 4 x 1
12017504122 | Insulin CalSet | 4 x 1 |  |  | 2
6687750190 | Cortisol II CalSet | 4 x 1 |  |  | 2
9290940190 | CalSet Cortisol III Urine | 4 x 1
8959820190 | ACTH CalSet | 4 x 1
5390133190 | hGH CalSet | 4 x 1
9013326190 | AMH CalSet | 4 x 1
7957203190 | CalSet AMH Plus | 4 x 1
8838534190 | total PSA CalSet II | 4 x 1 |  |  | 2
8851964190 | free PSA CalSet | 4 x 1 |  |  | 2
9227261190 | AFP CalSet II | 4 x 1 |  |  | 2
11731645322 | CEA CalSet | 4 x 1 |  |  | 2
7030207190 | CA 125 II CalSet | 4 x 1 |  |  | 2
3045846122 | CA 15-3 II CalSet | 4 x 1 |  |  | 2
11776215122 | CA 19‑9 CalSet | 4 x 1 |  |  | 2
11820974322 | CYFRA 21‑1 CalSet | 4 x 1 |  |  | 2
9175130190 | CA 72‑4 CalSet | 4 x 1 |  |  | 2
12133121122 | NSE CalSet | 4 x 1
3289834190 | S100 CalSet | 4 x 1
5950945190 | HE4 CalSet | 4 x 1
8333637190 | CalSet PIVKA‑II | 4 x 1
6505970190 | ProGRP CalSet | 4 x 1
7126999190 | SCC CalSet | 4 x 1
11820907322 | Digoxin CalSet | 4 x 1.5
7394667190 | CalSet CK‑MB | 4 x 1
7394675190 | CalSet Myoglobin | 4 x 1
7125941190 | CalSet GDF‑15 | 4 x 1
9315373190 | Troponin T hs CS Elecsys E2G V1.1 | 4 x 1
7439547190 | CalSet Troponin I | 4 x 1 |  |  | 3
9315314190 | proBNP G2 CS Elecsys E2G V2.1 | 4 x 1 |  |  | 3
9005684190 | Calcitonin CalSet | 4 x 1
5109469190 | Elecsys IL 6 Calset | 4 x 2 |  |  | 2
3737586190 | Ferritin CalSet | 4 x 1 |  |  | 2
7396473190 | CalSet Folate | 4 x 1
7212780190 | Vitamin B12 II CalSet | 4 x 1
7726350190 | CalSet Active B12 | 4 x 1
11930427122 | IgE CalSet | 4 x 1 |  |  | 2
8243891190 | CalSet PTH | 4 x 1 |  |  | 2
5608554190 | PTH (1‑84) CalSet | 4 x 1
3141080190 | total P1NP CalSet | 4 x 1
11972316122 | β‑CrossLaps CalSet | 4 x 1
11972111122 | N‑MID Osteocalcin CalSet | 4 x 1
9038116190 | CalSet Vitamin D total III | 4 x 1
7475969190 | CalSet IGF‑1 | 4 x 1 |  |  | 2
7574762190 | CalSet IGFBP‑3 | 4 x 1
9289291190 | CalSet Anti‑SARS‑CoV‑2 S | 4 x 1
5889022190 | Cyclosporine CalSet | 6 x 1
6633196190 | Everolimus CalSet | 6 x 1
6327982190 | Sirolimus CalSet | 6 x 1
5889065190 | Tacrolimus CalSet | 6 x 1
CONTROLES |  | ml
11731416190 | PreciControl Universal | 4 x 3 |  |  | 10
8740062190 | Maternal Care Gen.2 PC Elecsys | 6 x 3
5341787190 | PreciControl Multimarker Elecsys,cobas e | 6 x 2 |  |  | 4
6687776190 | PreciControl Cortisol Urine | 4 x 1
11776452122 | PreciControl Tumor Marker Elec | 4 x 3 |  |  | 10
7713223190 | PreciControl Active B12 | 4 x 3
4917049190 | PreciControl Cardiac II | 4 x 2 |  |  | 8
5095107190 | PreciControl Troponin | 4 x 2 |  |  | 8
5042666191 | PreciControl ThyroAB | 4 x 2 |  |  | 6
6709966190 | PreciControl AMH | 4 x 2
7957211190 | PreciControl AMH Plus | 4 x 2
5950953190 | PreciControl HE4 | 4 x 2
8333645190 | PreciControl HCC | 4 x 1
6505988190 | PreciControl ProGRP | 4 x 1
7360070190 | PreciControl Lung Cancer | 4 x 3
5618860190 | PreciControl Varia Elecsys | 4 x 3 |  |  | 5
5031664190 | PreciControl Anti‑CCP | 4 x 2
9038124190 | PreciControl Vitamin D total III | 6 x 1
7476108190 | PreciControl Growth | 4 x 3 |  |  | 5
6924107190 | PreciControl HIV Gen II | 6 x 2
8335923190 | HCV Duo PC Elecsys | 10 x 1, 5 x 2
8086672190 | PreciControl Anti‑HAV II | 8 x 1.3
11876368122 | PreciControl Anti‑HAV IgM | 16 x 0.67
4687876190 | PreciControl HBsAg II | 16 x 1.3 |  |  | 2
11876317122 | PreciControl Anti‑HBs | 16 x 1.3 |  |  | 2
11876376122 | PreciControl HBeAg | 16 x 1.3
11876384122 | PreciControl Anti‑HBe | 16 x 1.3
4927931190 | PreciControl Anti‑HBc II | 16 x 1.3
11876333122 | PreciControl Anti‑HBc IgM | 16 x 1
3290379190 | PreciControl Anti‑HCV | 16 x 1.3
4618807190 | PreciControl Rubella IgG | 16 x 1
4618840190 | PreciControl Rubella IgM | 8 X 1 |  |  | 3
4618823190 | PreciControl Toxo IgG | 16 x 1
5802580190 | PreciControl Toxo IgG Avidity | 6 x 2
4618866190 | PreciControl Toxo IgM | 16 x 0.67 |  |  | 2
4784600190 | PreciControl CMV IgG | 16 x 1
5942322190 | CMV IgG Avidity PC Elecsys | 6 x 1
4784626190 | PreciControl CMV IgM | 16 x 1 |  |  | 2
5572207190 | PreciControl HSV | 4 x 3 |  |  | 5
8355428190 | PreciControl EBV IgM/VCA IgG | 6 x 2
8355436190 | PreciControl EBV EBNA IgG | 8 x 1
7108133190 | PreciControl HTLV | 6 x 1
6923364190 | PreciControl Syphilis | 4 x 2
7092571190 | PreciControl Chagas | 16 x 1
9216928190 | PreciControl Anti‑SARS‑CoV‑2 | 4 x 1
9289313190 | PreciControl Anti‑SARS‑CoV‑2 | 4 x 1
9345302190 | PreciControl SARS‑CoV‑2 Antigen | 6 x 2
5889081190 | PreciControl ISD | 3 x 3
7294131190 | PreciControl Everolimus | 3 x 3
CONSUMIBLES |  |  |  | 21000
5694302001 | AssayTip/AssayCup tray | 3780 T |  |  | 6
7299010190 | Diluent MultiAssay E2G | Cartucho
7299001190 | Diluent Universal E2G | Cartucho |  |  | 6
9762582190 | Elecsys Progesteron Diluent
6908853190 | PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G |  |  |  | 7
4880293190 | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  |  |  | 21
6908799190 | ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G |  |  |  | 14
7373066190 | BlankCell High Elecsys E2G | Cartucho
7372990190 | CellCheck Gen2 Elecsys E2G | Cartucho
5118506190 | HBQ Sample Set Elecsys,cobas e | Cartucho
4444191001 | Copillas de muestra Hitachi | 250 |  |  | 16
10394246001 | Cobas sample cup 5000pcs | 5000
3142949122 | ControlSet Vials Elecsys,cobas e | 2 x 56
5889073190 | ISD Sample PT Elecsys cobas e 100 | 100
5944317190 | Folate RBC Hemolyzing Elecsys,cobas e | 4 X 200
9370064190 | SARS-CoV-2 Extraction Solution | 1 x 1000
9370099190 | SARS-CoV-2 Extraction Solution C | 1 x 500
9127127190 | HBsAg Confirmatory Elecsys cobas e | 2 x 1.0 mL
5870020001 | Barcode Label 2,5x5,1cm | 2500 etiquetas
4419987001 | A4 PRINTER PAPER | 500 hojas
7485409001 | Reservoir cup Assy | x8 |  |  | 4
7485433001 | PW LFC CUP ASSY | UNIDAD |  |  |  | con el equipo
11298500316 | ISE CLEANING SOLUTION | 5X100ML |  |  | 2
TOTAL AÑO

## Hoja1
No. | Id | DISPOSITIVO MÉDICO | CANTIDAD REQUERIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRESENTACION | 1ra ENTREGA | EN KITS 1ra ENTREGA | KIT CERRADO 1ra ENTREGA | $1ra ENTREGA | EN PRUEBAS | $ | FECHA CADUCIDAD | EXCEDENTES 1ra ENTREGA | 2da ENTREGA | EXCEDENTES PARA USARSE EN 2da ENTREGA | PEDIR PARA 2da ENTREGA | PEDIR EN PRUEBAS 2da ENTREGA | PEDIR EN KITS 2da ENTREGA | Excedente 1ra entrega | Facturacion segunda entrega | Excedente segunda entrega | Determinaciones efectivas al 28/09/2025 | Kits 2 da ENTREGA | FECHA CADUCIDAD | Prestamos en kists 02/10/2025 | Kits solicitados el 27/11/2025 | Fecha de caducidad | Kits solicitados 01/12/2025 | Fecha de caducidad | Kits solicitados el 09/12/2025 | Fecha de caducidad | Kits solicitados el 05/01/2026 | Fecha de caducidad | Kits solicitados el 12/01/2026 | Fecha de caducidad | Determinaciones efectivas del 29/09/2025 al 26/11/2025 | Determinaciones efectivas del 27/11/2025 al 13/01/2026 | Kits solicitados el 16/01/2026 | Fechas de caducidad | Kits solicitados el 29/01/2026 | Fechas de caducidad | Kits solicitados el 02/02/2026 | fechas de caducidad | Determinaciones efectivas del 14/01/2026 al 21/02/2026 | Kits solicitados el 24/02/2026 | Fechas de caducidad | Kits solicitados el 16/03/2026 | Fechas de caducidad | Determinaciones efectivas del 22/02/2026 al 22/03/2026 | Kits solicitados el 23/03/2026 | Fechas de caducidad | Kits solicitados el 30/03/2026 | Fechas de caducidad | Kits solicitados el 06/04/2026 | Fechas de caducidad | Determinaciones efectivas del 23/03/2026 al 07/04/2026 | Kits solicitados el 13/04/2026 | Fechas de caducidad | Determinaciones efectivas del 08/04/2026 al 23/04/2026 | Determinaciones efectivas del 24/04/2026 al 03/05/2026 | Determinaciones efectivas del 04/05/2026 al 18/05/2026 | Determinaciones efectivas del 19/05/2026 al 25/05/2026 | Determinaciones efectivas del 26/05/2026 al 07/06/2026 | Kits solicitados el 08/06/2026 | Fechas de caducidad | TOTAL | PENDIENTES DE ENVIO
1 | 8058750190 | Reactivos/Kit para determinación de ácido úrico | 1000 | 0.53 | 530 | 1300 | 500 | 0.38462 | 1 | 689 | 1300 | 689 |  | -800 | 500 | 200 | -300 | -0.23077 | 0 | 800 | 500 | -300 | 983 | 0 | [12 empty] | 207 | 0 | [28 empty] | 1190 | -190
2 | 8056692190 | Reactivos/Kit para determinación de albúmina | 400 | 0.54 | 216 | 750 | 200 | 0.26667 | 1 | 405 | 750 | 405 |  | -550 | 200 | -150 | -350 | -0.46667 | 0 | 550 | 200 | -350 | 285 | 0 | [12 empty] | 266 | 0 | [28 empty] | 551 | -151
3 | 8056757190 | Reactivos/Kit para determinación de fosfatasa alcalina | 1200 | 0.61 | 732 | 1100 | 600 | 0.54545 | 1 | 671 | 1100 | 671 |  | -500 | 600 | 700 | 100 | 0.090909 | 1 | 500 | 600 | 100 | 311 | 1 | 2026-03-31 | [11 empty] | 433 | 343 | [6 empty] | 304 | [21 empty] | 1391 | -191
4 | 8104719190 | Reactivos/Kit para determinación de transaminasa glutámico oxalacética (TGO) | 2500 | 0.56 | 1400 | 800 | 1250 | 1.5625 | 2 | 896 | 1600 | 896 |  | -350 | 1250 | 2150 | 900 | 1.125 | 2 | 350 | 1250 | 900 | 1510 | 0 |  | 1600 | [10 empty] | 1115 | 322 | [28 empty] | 2947 | -447 | -2047
5 | 8104697190 | Reactivos/Kit para determinación de transaminasa glutámico pirúvica (TGP) | 2500 | 0.56 | 1400 | 800 | 1250 | 1.5625 | 2 | 896 | 1600 | 896 |  | -350 | 1250 | 2150 | 900 | 1.125 | 2 | 350 | 1250 | 900 | 1491 | 0 |  | 1600 | [10 empty] | 1124 | 279 | [28 empty] | 2894 | -394 | -1994
6 | 8056811190 | Reactivos/Kit para determinación de amilasa | 1200 | 1.5 | 1800 | 750 | 600 | 0.8 | 1 | 1125 | 750 | 1125 |  | -150 | 600 | 1050 | 450 | 0.6 | 1 | 150 | 600 | 450 | 382 | 1 | 2026-05-31 | [11 empty] | 308 | 251 | [6 empty] | 220 |  |  |  |  | 167 | [16 empty] | 1328 | -128 | Con lo que tienen en el equipos completamos las determinaciones efectivas
7 | 8056960190 | Reactivos/Kit para determinación de bilirrubina total | 1400 | 0.6 | 840 | 1050 | 700 | 0.66667 | 1 | 630 | 1050 | 630 |  | -350 | 700 | 1050 | 350 | 0.33333 | 1 | 350 | 700 | 350 | 390 | 1 | 2026-11-30 | [11 empty] | 648 | 573 | [28 empty] | 1611 | -211
8 | 8056951190 | Reactivos/Kit para determinación de bilirrubina directa | 1400 | 0.72 | 1008 | 1000 | 700 | 0.7 | 1 | 720 | 1000 | 720 |  | -300 | 700 | 1100 | 400 | 0.4 | 1 | 300 | 700 | 400 | 207 | 1 | 2026-08-31 | [11 empty] | 639 | 562 | [6 empty] | 429 | [21 empty] | 1837 | -437
9 | 8057486190 | Reactivos/Kit para determinación de creatin quinasa isoenzima MB | 100 | 4.5 | 450 | 150 | 50 | 0.33333 | 1 | 675 | 150 | 675 |  | -100 | 50 | 0 | -50 | -0.33333 | 0 | 100 | 50 | -50 | 30 | 0 | [6 empty] | 1 | Sin fecha en stock |  |  |  |  | 31 | 19 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 17 | [6 empty] | 8 |  |  | 5 | [6 empty] | 124 | -24 | Con lo que tienen en el equipos completamos las determinaciones efectivas
10 | 8057460190 | Reactivos/Kit para determinación de creatin quinasa (creatin fosfo quinasa) | 100 | 1.34 | 134 | 500 | 50 | 0.1 | 1 | 670 | 500 | 670 |  | -450 | 50 | -350 | -400 | -0.8 | 0 | 450 | 50 | -400 | 0 | 0 | [12 empty] | 28 | 25 | [6 empty] | 24 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 11 |  |  | 11 | [6 empty] | 119 | -19 | Con lo que tienen en el equipos completamos las determinaciones efectivas
11 | 8057427190 | Reactivos/Kit para determinación de calcio | 100 | 0.64 | 64 | 1500 | 50 | 0.033333 | 1 | 960 | 1500 | 960 |  | -1450 | 50 | -1350 | -1400 | -0.93333 | 0 | 1450 | 50 | -1400 | 0 | 0 | [12 empty] | 124 | 141 | [28 empty] | 265 | -165
12 | 8057532190 | Reactivos/Kit para determinación de creatinina | 12000 | 0.48 | 5760 | 2500 | 6000 | 2.4 | 3 | 3600 | 7500 | 3600 |  | -1500 | 6000 | 10500 | 4500 | 1.8 | 3 | 1500 | 6000 | 4500 | 5065 | 3 | 2027-04-30 | [11 empty] | 4205 | 3434 | [6 empty] | 1678 | [21 empty] | 14382 | -2382
13 | 8058610190 | Reactivos/Kit para determinación de fósforo | 100 | 0.5 | 50 | 750 | 50 | 0.066667 | 1 | 375 | 750 | 375 |  | -700 | 50 | -600 | -650 | -0.86667 | 0 | 700 | 50 | -650 | 117 | 0 | [12 empty] | 60 | 0 | [28 empty] | 177 | -77
14 | 8057796190 | Reactivos/Kit para determinación de gamma glutamiltransferasa | 1000 | 0.78 | 780 | 400 | 500 | 1.25 | 2 | 624 | 800 | 624 |  | -300 | 500 | 700 | 200 | 0.5 | 1 | 300 | 500 | 200 | 506 | 1 | 2026-03-31 | [11 empty] | 427 | 131 | [28 empty] | 1064 | -64
15 | 8057877190 | Reactivos/Kit para determinación de colesterol HDL | 4000 | 2.67 | 10680 | 700 | 2000 | 2.8571 | 3 | 5607 | 2100 | 5607 |  | -100 | 2000 | 3900 | 1900 | 2.7143 | 3 | 100 | 2000 | 1900 | 1115 | 3 | 2027-01-31 | [11 empty] | 733 | 542 | [6 empty] | 614 |  |  |  |  | 531 | [6 empty] | 318 |  |  | 140 | [6 empty] | 3993 | 7
16 | 8057958190 | Reactivos/Kit para determinación de deshidrogenasa láctica, LDH | 400 | 0.7 | 280 | 850 | 200 | 0.23529 | 1 | 595 | 850 | 595 |  | -650 | 200 | -250 | -450 | -0.52941 | 0 | 650 | 200 | -450 | 0 | 0 | [12 empty] | 184 | 98 | [6 empty] | 96 |  |  |  |  | 60 | [6 empty] | 34 |  |  | 27 | 20 | 31 | 13 |  |  |  | 563 | -163 | Con lo que tienen en el equipos completamos las determinaciones efectivas
17 | 8057591190 | Reactivos/Kit para determinación cuantitativa de proteína C reactiva ultrasensible | 6000 | 5.06 | 30360 | 500 | 3000 | 6 | 6 | 15180 | 3000 | 15180 |  | 0 | 3000 | 6000 | 3000 | 6 | 6 | 0 | 3000 | 3000 | 1610 | 6 | 2026-05-31 | [11 empty] | 1675 | 1665 | 1 | 2026-05-31 | 1 | 2026-08-31 |  |  | 1141 | [21 empty] | 6091 | -91
18 | 8058652190 | Reactivos/Kit para determinación de proteínas totales | 400 | 0.41 | 164 | 400 | 200 | 0.5 | 1 | 164 | 400 | 164 |  | -200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 122 | 90 | [6 empty] | 86 |  |  |  |  | 33 | [6 empty] | 24 |  |  | 12 | 4 | 10 | 2 | 2 |  |  | 385 | 15 | Con lo que tienen en el equipos completamos las determinaciones efectivas
19 | 8058806190 | Reactivos/Kit para determinación de úrea | 17000 | 0.54 | 9180 | 600 | 8500 | 14.1667 | 15 | 4860 | 9000 | 4860 |  | -500 | 8500 | 16500 | 8000 | 13.3333 | 0 | 500 | 8500 | 8000 | 4736 | 14 | 2026-05-31 | [11 empty] | 3978 | 3242 | [6 empty] | 2511 | 1 | 2026-09-30 |  |  | 1864 | [6 empty] | 937 | [9 empty] | 17268 | -268 | Con este envio completamos las determinaciones efectivas
20 | 8445699190 | Reactivos/Kit para determinación de hemoglobina glicosilada | 1000 | 7.9 | 7900 | 200 | 500 | 2.5 | 3 | 4740 | 600 | 4740 |  | -100 | 500 | 900 | 400 | 2 | 2 | 100 | 500 | 400 | 542 | 0 |  | 600 | [10 empty] | 255 | 243 | [28 empty] | 1040 | -40 | -640
21 | 8058679190 | Reactivos/Kit para determinación de proteínas totales en orina | 100 | 2.61 | 261 | 650 | 50 | 0.076923 | 1 | 1696.5 | 650 | 1696.5 |  | -600 | 50 | -500 | -550 | -0.84615 | 0 | 600 | 50 | -550 | 124 | 0 | [12 empty] | 96 | 74 | [28 empty] | 294 | -194
22 | 8057443190 | Reactivos/Kit para determinación de colesterol total | 8000 | 0.4 | 3200 | 2600 | 4000 | 1.5385 | 2 | 2080 | 5200 | 2080 |  | -1200 | 4000 | 6800 | 2800 | 1.0769 | 2 | 1200 | 4000 | 2800 | 0 | 0 | [12 empty] | 1231 | 919 | 2 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 795 |  |  |  |  | 739 | [6 empty] | 393 |  |  | 409 | 158 | 318 | 105 | 272 | 1 | 2026-10-31 | 5339 | 2661 | Con el pedido del 08/06/2026 cumplirian las determinaciones fectivas
23 | 8057800190 | Reactivos/Kit para determinación de glucosa | 15000 | 0.4 | 6000 | 3300 | 7500 | 2.2727 | 3 | 3960 | 9900 | 3960 |  | -2400 | 7500 | 12600 | 5100 | 1.5455 | 2 | 2400 | 7500 | 5100 | 3383 | 2 | 2026-08-31 | [11 empty] | 3880 | 2938 | [6 empty] | 2374 |  |  |  |  | 1873 | [6 empty] | 1066 |  |  | 332 | [6 empty] | 15846 | -846 | Con lo que tienen en el equipos completamos las determinaciones efectivas
24 | 8058687190 | Reactivos/Kit para determinación de triglicéridos (TG) | 8000 | 0.6 | 4800 | 1000 | 4000 | 4 | 4 | 2400 | 4000 | 2400 |  | 0 | 4000 | 8000 | 4000 | 4 | 4 | 0 | 4000 | 4000 | 1839 | 2 | 2026-06-30 | [11 empty] | 1214 | 919 | 2 | 2026-06-30 | 1 | 2026-11-30 |  |  | 803 |  |  |  |  | 731 |  |  |  |  | 1 | 2026-11-30 | 385 |  |  | 400 | 152 | 314 | 102 | 257 | 1 | 2027-02-28 | 7116 | 884 | Con el pedido del 08/06/2026 cumplirian las determinaciones fectivas
25 | 8057982190 | Reactivos/Kit para determinación de lipasa | 1500 | 1.72 | 2580 | 200 | 750 | 3.75 | 4 | 1376 | 800 | 1376 |  | -50 | 750 | 1450 | 700 | 3.5 | 4 | 50 | 750 | 700 | 426 | 4 | 2026-05-31 | [11 empty] | 297 | 242 | [6 empty] | 212 |  |  |  |  | 182 | 1 | 2026-11-30 |  |  |  |  | 92 |  |  | 102 | [6 empty] | 1553 | -53 | Con este envio se cumplen las determinaciones
26 | 8057931190 | Reactivos/Kit para determinación de hierro sérico | 100 | 0.72 | 72 | 700 | 50 | 0.071429 | 1 | 504 | 700 | 504 |  | -650 | 50 | -550 | -600 | -0.85714 | 0 | 650 | 50 | -600 | 0 | 0 | [12 empty] | 89 | 74 | [6 empty] | 73 |  |  |  |  | 33 | [16 empty] | 269 | -169
27 | 8058776190 | Reactivos/Kit para determinación de capacidad de fijación de hierro | 100 | 3.7 | 370 | 100 | 50 | 0.5 | 1 | 370 | 100 | 370 |  | -50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  | 1 | Sin fecha en el stock | [6 empty] | 55 | 34 | [6 empty] | 48 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 141 | -41 | Con el ultimo envio ya no hay que enviar mas
28 | 8058733190 | Reactivos/Kit para determinación de transferrina | 100 | 4.45 | 445 | 500 | 50 | 0.1 | 1 | 2225 | 500 | 2225 |  | -450 | 50 | -350 | -400 | -0.8 | 0 | 450 | 50 | -400 | 4 | 0 | [12 empty] | 60 | 54 | [28 empty] | 118 | -18
29 | 8791732190 | Reactivos/Kit para determinación de antígeno prostático específico total (PSA) - ECLIA – CLIA | 400 | 5.91 | 2364 | 300 | 200 | 0.66667 | 1 | 1773 | 300 | 1773 |  | -100 | 200 | 300 | 100 | 0.33333 | 1 | 100 | 200 | 100 | 55 | 0 | [8 empty] | 1 | 2026-08-31 |  |  | 44 | 42 | [6 empty] | 72 |  |  |  |  | 53 | [6 empty] | 22 |  |  | 22 | 19 | 38 | 21 |  |  |  | 388 | 12 | Las 12 determinaciones pendientes se completara enviando a RIOLAB
30 | 8828610190 | Reactivos/Kit para determinación de antígeno prostático específico libre (PSAL) - ECLIA – CLIA | 200 | 5.9 | 1180 | 300 | 100 | 0.33333 | 1 | 1770 | 300 | 1770 |  | -200 | 100 | 0 | -100 | -0.33333 | 0 | 200 | 100 | -100 | 38 | 0 | [8 empty] | 1 | 2026-03-31 |  |  | 31 | 22 | [6 empty] | 55 |  |  |  |  | 38 | [6 empty] | 19 |  |  | 13 | [6 empty] | 216 | -16 | Con lo que tiene se cumplen las determinaciones
31 | 7251025190 | Reactivos/Kit para determinación de beta gonadotropina coriónica, BHCG (ECLIA - CLIA) | 300 | 2.72 | 816 | 300 | 150 | 0.5 | 1 | 816 | 300 | 816 |  | -150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 44 | 0 |  |  | 1 | 2026-09-30 | [8 empty] | 37 | 14 | [6 empty] | 41 |  |  |  |  | 32 | [6 empty] | 12 |  |  | 26 | 13 | 14 | 3 | 4 |  |  | 240 | 60 | Estabilidad de 87 dias al 24/04/2026
32 | 7028024190 | Reactivos/Kit para determinación de Toxoplasma gondii, anticuerpos IgM (CLIA) – ECLIA | 500 | 5.4 | 2700 | 300 | 250 | 0.83333 | 1 | 1620 | 300 | 1620 |  | -50 | 250 | 450 | 200 | 0.66667 | 1 | 50 | 250 | 200 | 23 | 0 |  |  | 1 | Sin fecha en stock | [8 empty] | 25 | 20 | [6 empty] | 168 | 1 | sin fecha en stock |  |  | 163 | [6 empty] | 78 |  |  | 92 | [6 empty] | 569 | -69 | Con lo quye tiene en el equipo se cumplen las determinaciones efectivas
33 | 7027796190 | Reactivos/Kit para determinación de Rubéola virus, anticuerpos IgM CLIA - ECLIA | 500 | 6.05 | 3025 | 300 | 250 | 0.83333 | 1 | 1815 | 300 | 1815 |  | -50 | 250 | 450 | 200 | 0.66667 | 1 | 50 | 250 | 200 | 7 | 0 |  |  | 1 | Sin fecha en stock | [8 empty] | 10 | 20 | [6 empty] | 166 | 1 | 2026-07-31 |  |  | 156 | [6 empty] | 76 |  |  | 90 | [6 empty] | 525 | -25
34 | 7027133190 | Reactivos/Kit para determinación de Citomegalovirus, anticuerpos IgM (CLIA) – ECLIA | 500 | 3.64 | 1820 | 300 | 250 | 0.83333 | 1 | 1092 | 300 | 1092 |  | -50 | 250 | 450 | 200 | 0.66667 | 1 | 50 | 250 | 200 | 14 | 0 | [10 empty] | 1 | 2026-04-30 | 6 | 1 | [6 empty] | 164 | 1 | sin fecha en stock |  |  | 158 | [6 empty] | 75 |  |  | 91 | [6 empty] | 509 | -9 | Con lo que tiene en el equipo se cunplen las determinaciones efectivas
35 | 8948852190 | Reactivos/Kit para determinación de herpes 1/2, anticuerpos IgG CLIA – ECLIA | 500 | 12.01 | 6005 | 300 | 250 | 0.83333 | 1 | 3603 | 300 | 3603 |  | -50 | 250 | 450 | 200 | 0.66667 | 1 | 50 | 250 | 200 |  | 0 |  |  | 1 | 2026-12-31 | [12 empty] | 1 | 2026-12-31 | [5 empty] | 1 | 2026-12-31 |  |  |  | 1 | 2026-12-31 |  |  | Herpes 1: 74 Herpes 2: 76 |  |  | Herpes 1: 71 Herpes 2: 92 | [6 empty] | Herpes 1: 511 Herpes 2: 539 | Herpes 1: -11 Herpes 2: -39 | Con lo que enviamos se cumplirian las determinaciones del proceso
36 | 8443432190 | Reactivos/Kit para determinación de hormona estimulante tirotropina TSH (ECLIA) – CLIA | 1200 | 2.99 | 3588 | 300 | 600 | 2 | 2 | 1794 | 600 | 1794 |  | 0 | 600 | 1200 | 600 | 2 | 2 | 0 | 600 | 600 | 262 | 2 | 2026-09-30 |  | 1 | 2026-09-30 | [8 empty] | 236 | 199 | [6 empty] | 244 |  |  |  |  | 229 | [6 empty] | 111 | [9 empty] | 1281 | -81 | Con lo que tienen en el equipos completamos las determinaciones efectivas
37 | 9007733190 | Reactivos/Kit para determinación de triyodotironina total - T3 (CLIA) – ECLIA | 200 | 4.1 | 820 | 300 | 100 | 0.33333 | 1 | 1230 | 300 | 1230 |  | -200 | 100 | 0 | -100 | -0.33333 | 0 | 200 | 100 | -100 | 16 | 0 | [8 empty] | 1 | 2026-12-31 |  |  | 22 | 30 | [6 empty] | 69 |  |  |  |  | 22 | [6 empty] | 18 |  |  | 21 | 4 | [5 empty] | 202 | -2 | Con lo que tienen en el equipos completamos las determinaciones efectivas
38 | 9007784190 | Reactivos/Kit para determinación de tiroxina total - T4 (CLIA) - ECLIA | 200 | 4.1 | 820 | 300 | 100 | 0.33333 | 1 | 1230 | 300 | 1230 |  | -200 | 100 | 0 | -100 | -0.33333 | 0 | 200 | 100 | -100 | 25 | 0 | [8 empty] | 1 | Sin fecha en stock |  |  | 27 | 32 | [6 empty] | 86 |  |  |  |  | 41 | [6 empty] | 25 |  |  | 28 | [6 empty] | 264 | -64 | Con lo que tienen en el equipos completamos las determinaciones efectivas
39 | 9005811190 | Reactivos/Kit para determinación de triyotironina libre - T3L (CLIA) - ECLIA | 400 | 3.46 | 1384 | 300 | 200 | 0.66667 | 1 | 1038 | 300 | 1038 |  | -100 | 200 | 300 | 100 | 0.33333 | 1 | 100 | 200 | 100 | 16 | 0 | [8 empty] | 1 | 2026-04-30 |  |  | 11 | 9 | [6 empty] | 18 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 13 |  |  | 11 | [6 empty] | 98 | 302 | SE HIZO PERMUTA
40 | 9043284190 | Reactivos/Kit para determinación de tiroxina libre - T4L (CLIA) - ECLIA | 600 | 3.42 | 2052 | 300 | 300 | 1 | 1 | 1026 | 300 | 1026 |  | 0 | 300 | 600 | 300 | 1 | 1 |  | 300 | 300 | 154 | 1 | 2026-05-31 |  | 1 | 2026-05-31 | [8 empty] | 120 | 99 | [6 empty] | 109 |  |  |  |  | 120 | [6 empty] | 83 |  |  | 48 | [6 empty] | 733 | -133 | Con lo que tienen en el equipos completamos las determinaciones efectivas
41 | 7028059190 | Reactivos/Kit para determinación de troponina I (ECLIA) – CLIA | 400 | 9.1 | 3640 | 300 | 200 | 0.66667 | 1 | 2730 | 300 | 2730 |  | -100 | 200 | 300 | 100 | 0.33333 | 1 | 100 | 200 | 100 | 64 | 0 |  |  | 1 | 2026-10-31 | [8 empty] | 60 | 40 | [6 empty] | 48 |  |  |  |  | 43 | [6 empty] | 31 | 1 | 2026-10-31 | 18 | 24 | 18 | 7 | 1 |  |  | 354 | 46 | Con lo que tienen en el equipos completamos las determinaciones efectivas
42 | 8498610190 | Reactivos/Kit para determinación de Hepatitis B, anticuerpos de superficie | 100 | 4.99 | 499 | 300 | 50 | 0.16667 | 1 | 1497 | 300 | 1497 |  | -250 | 50 | -150 | -200 | -0.66667 | 0 | 250 | 50 | -200 | 62 | 0 |  |  | 1 | 2026-04-30 | [8 empty] | 87 | 2 | [28 empty] | 151 | -51
43 | 8814848190 | 002Reactivos/Kit para determinación de Hepatitis B, antígeno de superficie (ECLIA) – CLIA | 100 | 5.01 | 501 | 300 | 50 | 0.16667 | 1 | 1503 | 300 | 1503 |  | -250 | 50 | -150 | -200 | -0.66667 | 0 | 250 | 50 | -200 | 33 | 0 |  |  | 1 | 2026-08-31 | [8 empty] | 22 | 15 | [6 empty] | 33 |  |  |  |  | 24 | [9 empty] | 15 | [6 empty] | 142 | -42
44 | 9015612190 | Reactivos/Kit para determinación de interleucina 6 CLIA – ECLIA | 100 | 8.06 | 806 | 100 | 50 | 0.5 | 1 | 806 | 100 | 806 |  | -50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 43 | 1 | 2026-08-31 |  | 1 | 2026-08-31 | [8 empty] | 11 | 9 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 7 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 81 | 19 | Con lo que tiene en el quipo se cumplen las determinaciones efectivas
45 | 7251068190 | Reactivos/Kit para determinación de parathormona (ECLIA) - CLIA | 100 | 10 | 1000 | 300 | 50 | 0.16667 | 1 | 3000 | 300 | 3000 |  | -250 | 50 | -150 | -200 | -0.66667 | 0 | 250 | 50 | -200 | 53 | 0 |  |  | 1 | Sin fecha en el stock | [8 empty] | 3 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | Sin fecha en stock |  |  |  | 43 | [6 empty] | 105 | -5 | Determinaciones cumplidas
46 | 9315284190 | Reactivos/Kit para determinación de marcador cardiaco, péptido natriurético cerebral (NT-proBNP) – ECLIA – CLIA | 100 | 19.8 | 1980 | 300 | 50 | 0.16667 | 1 | 5940 | 300 | 5940 |  | -250 | 50 | -150 | -200 | -0.66667 | 0 | 250 | 50 | -200 | 24 | 0 |  |  | 1 | 2026-03-31 | [8 empty] | 24 | 21 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 17 | [6 empty] | 5 |  |  | 9 | [6 empty] | 110 | -10 | Con lo que tienen en el equipos completamos las determinaciones efectivas
47 | 9318747190 | Reactivos/Kit para determinación de procalcitonina | 100 | 24.9 | 2490 | 300 | 50 | 0.16667 | 1 | 7470 | 300 | 7470 |  | -250 | 50 | -150 | -200 | -0.66667 | 0 | 250 | 50 | -200 | 30 | 0 |  |  | 1 | 2026-07-31 | [8 empty] | 35 | 50 | [6 empty] | 79 | [21 empty] | 194 | -94
48 | 7027150190 | Reactivos/Kit para determinación de cortisol (ECLIA-CLIA) | 100 | 6.1 | 610 | 300 | 50 | 0.16667 | 1 | 1830 | 300 | 1830 |  | -250 | 50 | -150 | -200 | -0.66667 | 0 | 250 | 50 | -200 | 17 | 0 |  |  | 1 | 2026-07-31 | [8 empty] | 8 | 3 | [6 empty] | 18 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 58 | 42 | SE HIZO PERMUTA
49 | 7026935190 | Reactivos/Kit para determinación de anticuerpos anti-tiroperoxidasa, TPO (CLIA) – ECLIA | 100 | 7.98 | 798 | 300 | 50 | 0.16667 | 1 | 2394 | 300 | 2394 |  | -250 | 50 | -150 | -200 | -0.66667 | 0 | 250 | 50 | -200 | 11 | 0 |  |  | 1 | Sin fecha en stock | [8 empty] | 6 | 5 | [6 empty] | 13 |  |  |  |  | 12 | [6 empty] | 10 |  |  | 3 | [6 empty] | 60 | 40 | SE HIZO PERMUTA
50 | 9005021190 | Reactivos/Kit para determinación de anticuerpos anti-tiroglobulina (CLIA) – ECLIA | 100 | 7.97 | 797 | 300 | 50 | 0.16667 | 1 | 2391 | 300 | 2391 |  | -250 | 50 | -150 | -200 | -0.66667 | 0 | 250 | 50 | -200 | 13 | 0 |  |  | 1 | Sin fecha en stock | [8 empty] | 9 | 8 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 12 | [6 empty] | 4 | [9 empty] | 62 | 38 | SE HIZO PERMUTA
51 | 8906564190 | Reactivos/Kit para determinación de tiroglobulina ECLIA – CLIA | 100 | 4.5 | 450 | 300 | 50 | 0.16667 | 1 | 1350 | 300 | 1350 |  | -250 | 50 | -150 | -200 | -0.66667 | 0 | 250 | 50 | -200 | 5 | 0 |  |  | 1 | 2026-02-28 | [8 empty] | 4 | 8 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 11 | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 41 | 59 | SE HIZO PERMUTA
52 | 7027575190 | Reactivos/Kit para determinación de hormona luteinizante LH (CLIA) – ECLIA | 100 | 3.15 | 315 | 300 | 50 | 0.16667 | 1 | 945 | 300 | 945 |  | -250 | 50 | -150 | -200 | -0.66667 | 0 | 250 | 50 | -200 | 31 | 0 | [8 empty] | 1 | Sin fecha en stock |  |  | 18 | 12 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 23 | [6 empty] | 10 |  |  | 8 | [6 empty] | 116 | -16 | Con lo que tienen en el equipos completamos las determinaciones efectivas
53 | 8932387190 | Reactivos/Kit para determinación de hormona folículo estimulante (ECLIA) – CLIA | 100 | 4.32 | 432 | 300 | 50 | 0.16667 | 1 | 1296 | 300 | 1296 |  | -250 | 50 | -150 | -200 | -0.66667 | 0 | 250 | 50 | -200 | 32 | 0 |  |  | 1 | 2026-01-31 | [8 empty] | 22 | 17 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 15 | [16 empty] | 96 | 4 | Enviamos afuera las pocas determinaciones que faltaban porque saliamejor
54 | 7027737190 | Reactivos/Kit para determinación de prolactina (ECLIA) – CLIA | 100 | 3.5 | 350 | 300 | 50 | 0.16667 | 1 | 1050 | 300 | 1050 |  | -250 | 50 | -150 | -200 | -0.66667 | 0 | 250 | 50 | -200 | 33 | 0 | [8 empty] | 1 | Sin fecha en stock |  |  | 26 | 13 | [6 empty] | 18 |  |  |  |  | 28 | [6 empty] | 14 |  |  | 13 | [6 empty] | 145 | -45 | Con lo que tienen en el equipos completamos las determinaciones efectivas
55 | 8946370190 | Reactivos/Kit para determinación de testosterona total ECLIA - CLIA | 100 | 3.5 | 350 | 300 | 50 | 0.16667 | 1 | 1050 | 300 | 1050 |  | -250 | 50 | -150 | -200 | -0.66667 | 0 | 250 | 50 | -200 | 14 | 0 |  |  | 1 | 2026-09-30 | [8 empty] | 3 | 9 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 12 | [6 empty] | 3 | [9 empty] | 49 | 51 | SE HIZO PERMUTA
56 | 9755748190 | Reactivos/Kit para determinación de progesterona (ECLIA) – CLIA | 100 | 3.21 | 321 | 300 | 50 | 0.16667 | 1 | 963 | 300 | 963 |  | -250 | 50 | -150 | -200 | -0.66667 | 0 | 250 | 50 | -200 | 11 | 1 | 2026-08-31 | [11 empty] | 10 | 1 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 7 | [6 empty] | 4 | [9 empty] | 38 | 62 | SE HIZO PERMUTA
57 | 7027249190 | Reactivos/Kit para determinación de estradiol (ECLIA) – CLIA | 100 | 3.95 | 395 | 300 | 50 | 0.16667 | 1 | 1185 | 300 | 1185 |  | -250 | 50 | -150 | -200 | -0.66667 | 0 | 250 | 50 | -200 | 18 | 0 | [8 empty] | 1 | Sin fecha en stock |  |  | 15 | 8 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 11 | [6 empty] | 6 |  |  | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 |  |  | 87 | 13 | La pruebas pendientes se completaran enviando a RIOLAB
58 | 7027028190 | Reactivos/Kit para determinación de CA 19,9 (colon) CLIA - ECLIA | 100 | 9.77 | 977 | 300 | 50 | 0.16667 | 1 | 2931 | 300 | 2931 |  | -250 | 50 | -150 | -200 | -0.66667 | 0 | 250 | 50 | -200 | 10 | 0 |  |  | 1 | 2026-10-31 | [8 empty] | 11 | 3 | [6 empty] | 13 |  |  |  |  | 16 | [6 empty] | 3 | [9 empty] | 56 | 44 | SE HIZO PERMUTA
59 | 7027079190 | Reactivos/Kit para determinación de antígeno carcinoembrionario, CEA (ECLIA) – CLIA | 100 | 3.56 | 356 | 300 | 50 | 0.16667 | 1 | 1068 | 300 | 1068 |  | -250 | 50 | -150 | -200 | -0.66667 | 0 | 250 | 50 | -200 | 20 | 0 |  |  | 1 | 2026-06-30 | [8 empty] | 23 | 12 | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | 23 | [6 empty] | 7 |  |  | 2 | [6 empty] | 107 | -7 | Con lo que tienen en el equipos completamos las determinaciones efectivas, pendiente estabilidad
60 | 7026986190 | Reactivos/Kit para determinación de CA 125 (ovario) – ECLIA - CLIA | 100 | 9 | 900 | 300 | 50 | 0.16667 | 1 | 2700 | 300 | 2700 |  | -250 | 50 | -150 | -200 | -0.66667 | 0 | 250 | 50 | -200 | 11 | 0 |  |  | 1 | 2026-01-31 | [8 empty] | 10 | 4 |  |  |  |  | 1 | 2026-12-31 | 11 |  |  |  |  | 16 | [6 empty] | 5 |  |  | 4 | [6 empty] | 61 | 39 | SE HIZO PERMUTA
61 | 7027001190 | Reactivos/Kit para determinación de CA 15,3 (mama) – ECLIA - CLIA | 100 | 9.15 | 915 | 300 | 50 | 0.16667 | 1 | 2745 | 300 | 2745 |  | -250 | 50 | -150 | -200 | -0.66667 | 0 | 250 | 50 | -200 | 7 | 0 |  |  | 1 | 2026-07-31 | [8 empty] | 7 | 4 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 9 | [6 empty] | 4 |  |  | 1 | [6 empty] | 37 | 63 | SE HIZO PERMUTA
62 | 9005706190 | Reactivos/Kit para determinación de CA 72,4 (estómago) – ECLIA - CLIA | 100 | 11.1011 | 1110.11 | 300 | 50 | 0.16667 | 1 | 3330.33 | 300 | 3330.33 |  | -250 | 50 | -150 | -200 | -0.66667 | 0 | 250 | 50 | -200 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2026-07-31 | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 5 | [16 empty] | 14 | 86 | SE HIZO PERMUTA
63 | 7299966190 | Reactivos/Kit para determinación de CYFRA 21,1 (pulmón) – ECLIA - CLIA | 100 | 12.1 | 1210 | 300 | 50 | 0.16667 | 1 | 3630 | 300 | 3630 |  | -250 | 50 | -150 | -200 | -0.66667 | 0 | 250 | 50 | -200 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2026-03-31 | [8 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 14 | 86 | SE HIZO PERMUTA
64 | 9015124190 | Reactivos/Kit para determinación de alfa fetoproteina (ECLIA) - CLIA | 100 | 3.7 | 370 | 300 | 50 | 0.16667 | 1 | 1110 | 300 | 1110 |  | -250 | 50 | -150 | -200 | -0.66667 | 0 | 250 | 50 | -200 | 11 | 0 |  |  | 1 | 2026-08-31 | [8 empty] | 10 | 9 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 50 | 50 | SE HIZO PERMUTA
65 | 7475918190 | Reactivos/Kit para determinación de factor de crecimiento insulínico tipo 1 (ECLIA) – CLIA | 100 | 12.35 | 1235 | 100 | 50 | 0.5 | 1 | 1235 | 100 | 1235 |  | -50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 6 | 0 |  |  | 1 | 2026-04-30 | [8 empty] | 4 | 3 | [11 empty] | 1 | [16 empty] | 14 | 86 | SE HIZO PERMUTA
66 | 7027273190 | Reactivos/Kit para determinación de ferritina (ECLIA) - CLIA | 100 | 6.2 | 620 | 300 | 50 | 0.16667 | 1 | 1860 | 300 | 1860 |  | -250 | 50 | -150 | -200 | -0.66667 | 0 | 250 | 50 | -200 | 66 | 0 |  |  | 1 | 2026-09-30 | [8 empty] | 62 | 1 | [28 empty] | 129 | -29
67 | 7027559190 | Reactivos/Kit para determinación de insulina (ECLIA) – CLIA | 100 | 5.7 | 570 | 100 | 50 | 0.5 | 1 | 570 | 100 | 570 |  | -50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 18 | 0 |  |  | 1 | Sin fecha en stock | [8 empty] | 15 | 6 | [6 empty] | 22 |  |  |  |  | 32 | [6 empty] | 9 | [9 empty] | 102 | -2 | Con lo que tienen en el equipos completamos las determinaciones efectivas
68 | 7027516190 | Reactivos/Kit para determinación de inmunoglobulina E, IgE (CLIA) y ECLIA | 100 | 7.1 | 710 | 100 | 50 | 0.5 | 1 | 710 | 100 | 710 |  | -50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 14 | 0 |  |  | 1 | 2026-11-30 | [8 empty] | 9 | 9 | [6 empty] | 18 |  |  |  |  | 11 | [6 empty] | 9 |  |  | 1 | [6 empty] | 71 | 29 | SE HIZO PERMUTA
|  |  | SUBTOTAL |  | 142737.11 |  |  |  |  | 136789.83 |  | 136789.83
|  |  | IVA |  | 21410.5665
|  |  | TOTAL |  | 164147.6765