## BC
INFORMACIÓN GENERAL PARA CASO DE NEGOCIO (BC)
Actualización: 01 de septiemre 2026. 11:00
FECHA MAXIMA PARA CALCULO DE CONSUMIBLES (NO MENOR A 48 HORAS)
TIPO DE CLIENTE
ENTIDAD CONTRATANTE
CLIENTE
Código del Proceso
Objeto de contratación
Provincia /Ciudad
* Ambiente de Laboratorio :
Número de días por semana que trabaja el laboratorio
Turnos por dia
Horas por turno
Controles de calidad por turno
Niveles de Control
Frecuencia de controles de calidad semanal (Rutina)
Pruebas Especiales
Frecuencia de controles de calidad pruebas especiales
*Equipamiento
Nombre de Equipo Principal
Estado de equipo principal (nuevo / usado/ año de fabricación) TDR
Estado de equipo: Propio / Alquilado /Nuevo /Reservado/ Serie (FAM)
Imagen reserva de equipo
Nombre de Equipo Back up
Estado de equipo back up (nuevo / usado/ año de fabricación)
Se debe instalar a la par del equipo principal? SI/NO
Ubicación de los equipos a instalar
Permite equipo provisional
Requiere equipo complementario) SI/NO
Equipo complementario, para que prueba
*LIS
Incluye LIS : Si / No
Proveedor del sistema a trabajar
Incluye Hadware: Si/No
Número de pacientes MENSUAL
Interfaz a sistema actual
Nombre del sistema
Proveedor
Incluye Hadware: Si/No
Interfaz de equipos
Modelo / Proveedor
Modelo / Proveedor
Modelo / Proveedor
* Requerimiento del BC:
Cobro de arriendo del equipamiento: Si / NO (GERENCIA)
Plazo
Proyección de plazo
*Compra
Presupuesto Referencial del proceso
Porcentaje máximo de canje
Compromiso de compra (GERENCIA)
*Entregas
Total/Parcial - tiempo/Parcial a necesidad del laboratorio
Determinacion Efectiva Si/No
Observaciones
*Inversiones adicionales | Características | Estado | Cantidad | Precio | Total
Control externo de tercera opinión |  |  | 0 |  | $ -
Control interno interlaboratorial |  |  | 0 |  | $ -
Póliza de Fiel Cumplimiento del Contrato | $ 72.126,03 |  | 0 |  | $ -
Póliza de seguro de equipos |  |  | 0 |  | $ -
Ups equipo | Equipo |  | 0 |  | $ -
Ups servidor | Powest on line 1kva 1000VA |  | 0 | $ 200,00 | $ -
LIS |  |  | 0 |  | $ -
Interfaz |  |  | 0 | $ 1.500,00 | $ -
Lantronix |  |  | 0 |  | $ -
IP publica |  |  | 0 |  | $ -
Punto de consulta web |  |  | 0 |  | $ -
Internet |  |  | 0 |  | $ -
Router para Internet |  |  | 0 |  | $ -
Servidor |  |  | 0 |  | $ -
Computadores | Monitor + Teclado y mouse |  | 0 | $ 900,00 | $ -
Mantenimiento Computador |  |  |  |  | $ -
Impresora |  |  | 0 | $ 300,00 | $ -
Mantenimiento Impresora |  |  |  |  | $ -
Tinta |  |  | 0 |  | $ -
Toner para impresora de equipos (en caso de dejar las impresoras) |  |  | 0 | $ 200,00 | $ -
Impresora Zebra Termica ZD230 ETHERNET Y USB |  |  | 0 | $ 400,00 | $ -
Mantenimiento Impresora Zebra Termica ZD230 ETHERNET Y USB |  |  |  |  | $ -
Lector inalambrico de codigo de barra |  |  | 0 |  | $ -
Sistema de destilación de agua pequeño |  |  | 0 |  | $ -
Sistema de osmosis |  |  | 0 |  | $ -
Mantenimiento sistema de osmosis |  |  |  |  | $ -
Sistema de prefiltracion |  |  | 0 |  | $ -
Mantenimiento sistema pre filtración |  |  |  |  | $ -
Tanque para resina mixta (muerta) |  |  | 0 |  | $ -
Estructura de proteccion para sistema de agua |  |  | 0 |  | $ -
Modificaciones de espacio fisico - estructura |  |  | 0 |  | $ -
Modificaciones de espacio fisico - mobiliario |  |  |  |  | $ -
Climatizacion del area |  |  | 0 |  | $ -
Mantenimiento Climatizacion |  |  |  |  | $ -
Rollo de cable UTP CAT5e x 100m |  |  | 0 | $ 31,00 | $ -
Conector RJ45 Delta CAT5E x 50 unds |  |  | 0 | $ 10,00 | $ -
Rack Cerrado POWEST 5UR | Soporte para servidor |  | 0 | $ 150,00 | $ -
Switch HP Aruba Ion 5 puertos |  |  | 0 | $ 60,00 | $ -
Switch HP Aruba Ion 1430 24 puertos |  |  | 0 | $ 200,00 | $ -
Extensiones y cortapicos |  |  | 0 |  | $ -
Extras (tairas, canaletas, espiral plastico) |  |  | 0 |  | $ -
Etiquetas | Rollo x2000 uds |  | 0 | $ 6,29 | $ -
A4 printer paper | Paquete x 500 uds |  | 0 | $ 3,85 | $ -
Refrigerador panorámico |  |  | 0 |  | $ -
Mantenimiento Refrigerador panorámico |  |  |  |  | $ -
Refrigerador médico |  |  | 0 |  | $ -
Mantenimiento Refrigerador médico |  |  |  |  | $ -
Termometro para refrigerador |  |  | 0 |  | $ -
Termohigrometros |  |  | 0 | $ 70,00 | $ -
Cronometros digitales |  |  | 0 | $ 60,00 | $ -
Centrifuga | 24 Tubos |  | 0 | $ 3.800,00 | $ -
Mantenimiento Centrifuga |  |  |  |  | $ -
Servicio Logisticos Proveedores |  |  | 0 |  | $ -
Servicio Logisticos Clientes |  |  | 0 |  | $ -
Ampolla de agua bidestilada |  |  | 0 |  | $ -
Agua destilada por galón |  |  | 0 |  | $ -
Hisopos x 100 uds | Mantenimiento |  | 0 | $ 0,62 | $ -
Gasas x 100 uds | Mantenimiento |  | 0 | $ 5,90 | $ -
Alcohol prepad 10 x 100 uds | Mantenimiento |  | 0 | $ 5,00 | $ -
Tubos eppendorf X 500 UDS |  |  |  |  | $ -
USB
DISCO DURO
Otros | capacitacion, tiempo, lugar, dias, break, material, alojamiento, etc |  |  |  | $ -
|  |  |  | Sub total | $ -
|  |  |  | $ 0,15 | $ -
|  |  |  | Total | $ -
¿Porque es importante ganar este proceso ?

## XP 300
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD |  | DETERMINACIÓN/ DETERMINACIÓN EFECTIVA/COMODATO TODO COBRADO/COMODATO POR DETERMINACIÓN/EQUIPO ALQUILADO
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO | XP 300
Parámetro | ID | PRODUCTO | DET/KIT | DIAS ESTABILIDAD | DET/AÑO PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR | REGISTROS SANITARIOS | VIGENCIA
Biometria básica | 3145611001 | CELLPACK 20L | 450 | 60 |  | 0 | #REF! |  | AD-102-03-10
| 12216540001 | STROMA WH KX21 x 500ML | 450 | 60 |  | 0 | #REF! |  | AD-102-03-10
| 3134466001 | EIGHT CHECK-3WP XTRA ( 4 X 2 ML) | 0 | 85 |  | #DIV/0! | #REF! |  | AD-485-11-12
| 3113353180 | PAPER ROLL F.PRINTER STP211-144 (10PCS.) | 900 | 365 |  | 0 | #REF! |  | No Aplica

## XN-L
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD |  | DETERMINACIÓN/ DETERMINACIÓN EFECTIVA/COMODATO TODO COBRADO/COMODATO POR DETERMINACIÓN/EQUIPO ALQUILADO
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO | XN 550 | (350/450/550)
Parámetro | ID | PRODUCTO | DET/KIT | DIAS ESTABILIDAD | DET/AÑO PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR | REGISTROS SANITARIOS | VIGENCIA
Biometria básica | 6510167001 | CELLPACK DCL | 450 | 60 |  | 0 | #REF! |  | AD-565-06-13
| 3337006001 | SULFOLYSER REAGENT X 5L | 9450 | 60 |  | 0 | #REF! |  | AD-102-03-10
| 12215616001 | SULFOLYSER REAGENT 500 ml | 850 | 60 |  | 0 | #REF! |  | AD-102-03-10
| 7837984001 | WDF Lysercell WDF | 2450 | 90 |  | 0 | #REF! |  | 657-RBE-1015
| 6510256001 | WDF Fluorocell WDF 2X42 ML | 3400 | 180 |  | 0 | #REF! |  | AD-546-04-13
| 6952291001 | CELLCLEAN AUTO 4 ML X 20 | 0 | 150 |  | #DIV/0! | #REF! |  | AD-546-04-13
| 7051506001 | XN Check 12x3.0ml Level 1,2,3 | 0 | 56 |  | #DIV/0! | #REF! |  | 657-RBE-1015
Reticulocitos | 6510272001 | FLUOROCELL RET 2 X 12ML | 650 | 180 |  | 0 | #REF! |  | AD-546-04-13
| 9426752001 | CELLPACK DFL 1 L | 450 | 60 |  | 0 | #REF! |  | 180-RBE-1014
Líquidos | 7051409001 | XN-Check BF 6x3.0ml Level 1,2 | 0 | 56 |  | #DIV/0! | #REF! |  | AD-546-04-13

## XN 1000
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD |  | DETERMINACIÓN/ DETERMINACIÓN EFECTIVA/COMODATO TODO COBRADO/COMODATO POR DETERMINACIÓN/EQUIPO ALQUILADO
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO | XN | 1000
Parámetro | ID | PRODUCTO | DET/KIT | DIAS ESTABILIDAD | DET/AÑO PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR | REGISTROS SANITARIOS | VIGENCIA
Biometria básica | 6510167001 | CELLPACK DCL | 450 | 60 |  | 0 | #REF! |  | AD-546-04-13
| 3337006001 | SULFOLYSER REAGENT X 5L | 9450 | 60 |  | 0 | #REF! |  | AD-102-03-10
| 12215616001 | SULFOLYSER REAGENT 500 ml | 850 | 60 |  | 0 | #REF! |  | AD-102-03-10
| 7837984001 | WDF Lysercell WDF | 2450 | 90 |  | 0 | #REF! |  | 657-RBE-1015
| 6510256001 | WDF Fluorocell WDF 2X42 ML | 3400 | 180 |  | 0 | #REF! |  | AD-546-04-13
| 6510248001 | FLUOROCELL WNR 2 X 82ML | 6945 | 180 |  | 0 | #REF! |  | AD-546-04-13
| 7838000001 | LYSERCELL-WNR WNR-210A | 2950 | 90 |  | 0 | #REF! |  | 657-RBE-1015
| 6952291001 | CELLCLEAN AUTO 4 ML X 20 | 0 | 150 |  | #DIV/0! | #REF! |  | AD-546-04-13
| 7051506001 | XN Check 12x3.0ml Level 1,2,3 | 0 | 56 |  | #DIV/0! | #REF! |  | 180-RBE-1014
Plaquetas Fluorescentes | 6510299001 | FLUOROCELL PLT 2 X 12ML | 650 | 180 |  | 0 | #REF! |  | AD-546-04-13
| 9426752001 | CELLPACK DFL 1 L | 450 | 60 |  | 0 | #REF! |  | AD-546-04-13
Reticulocitos | 6510272001 | FLUOROCELL RET 2 X 12ML | 650 | 180 |  | 0 | #REF! |  | AD-546-04-13
| 9426752001 | CELLPACK DFL 1 L | 450 | 60 |  | 0 | #REF! |  | AD-546-04-13
Líquidos | 7051409001 | XN-Check BF 6x3.0ml Level 1,2 | 0 | 56 |  | #DIV/0! | #REF! |  | 180-RBE-1014

## c111
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO | c 111
ID | REACTIVO | DET/KIT | DIAS ESTABILIDAD | CANTIDAD PROCESO/AÑO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
4657527190 | Glucosa | 400 | 120 |  | 0,00 | 3,04
4657616190 | Urea | 400 | 120 |  | 0,00 | 3,04
5401755190 | Creatinina | 400 | 120 |  | 0,00 | 3,04
4657608190 | Acido Úrico | 400 | 120 |  | 0,00 | 3,04
4718917190 | Colesterol | 400 | 120 |  | 0,00 | 3,04
4657594190 | Triglicéridos | 200 | 120 |  | 0,00 | 3,04
4718569190 | ALT - TGP | 400 | 120 |  | 0,00 | 3,04
4657543190 | AST - TGO | 400 | 120 |  | 0,00 | 3,04
4657373190 | Fosfatasa alcalina | 200 | 120 |  | 0,00 | 3,04
5795648190 | Bilirrubina Total | 400 | 120 |  | 0,00 | 3,04
5589134190 | Bilirrubina Directa | 100 | 60 |  | 0,00 | 6,08
7528604190 | HDL Colesterol | 200 | 60 |  | 0,00 | 6,08
5401496190 | AMILASA | 200 | 60 |  | 0,00 | 6,08
5401704190 | LIPASA | 100 | 60 |  | 0,00 | 6,08
5401461190 | GGT | 200 | 60 |  | 0,00 | 6,08
4657357190 | Albumina | 400 | 120 |  | 0,00 | 3,04
7005806190 | LDL Colesterol | 100 | 60 |  | 0,00 | 6,08
5061504190 | Calcio | 400 | 120 |  | 0,00 | 3,04
7442017190 | CK | 200 | 60 |  | 0,00 | 6,08
5401674190 | LDH | 100 | 60 |  | 0,00 | 6,08
5336180190 | HbA1c | 200 | 60 |  | 0,00 | 6,08
5401658190 | Hierro | 100 | 60 |  | 0,00 | 6,08
4657586190 | Proteinas totales | 400 | 120 |  | 0,00 | 3,04
7876432190 | PCR latex | 200 | 60 |  | 0,00 | 6,08
5077753190 | D-Dimer | 200 | 120 |  | 0,00 | 3,04
5401780190 | Phosforo | 100 | 60 |  | 0,00 | 6,08
5401739190 | NH3L Ammonia | 100 | 56 |  | 0,00 | 6,52
8900019190 | MG2, 100T, COBAS C 111 | 100 | 56 |  | 0,00 | 6,52
7442050190 | CK-MB | 100 | 60 |  | 0,00 | 6,08
|  | TOTAL DET |  | 0
CALIBRADOR
10759350190 | Calibrator f.a.s. 12x3 ml | 12 | 28 |  |  | 1,09
12172623122 | Cfas Lipids 3x1ML | 3 | 28 |  |  | 4,35
11355279216 | Cfas Proteins | 5 | 28 |  |  | 2,61
4528417190 | Cfas HbA1c, 3x2ml | 3 | 84 |  |  | 1,45
20751995190 | Ammonia/Ethanol/CO2 Calibrator | 2 | 56 |  |  | 3,26
5050901190 | Cfas D- Dimer | 1 | 84 |  |  | 4,35
11447394216 | Calibrator f.a.s. CK‑MB | 3 | 28 |  |  | 4,35
CONTROL
5947626190 | PreciControl ClinChem Multi 1 4x5ml | 4 | 14 |  |  | 6,52
5947774190 | PreciControl ClinChem Multi 2 4x5ml | 4 | 14 |  |  | 6,52
5479207190 | PreciControl HBA1c Norm | 4 | 28 |  |  | 3,26
5912504190 | PRECICONTROL HBA1C PATH | 4 | 28 |  |  | 3,26
20752401190 | Ammonia/Ethanol/CO2 Control Normal | 5 | 56 |  |  | 1,30
20753009190 | Ammonia/Ethanol/CO2 Control Normal | 5 | 56 |  |  | 1,30
5050936190 | PreciControl D- Dimer | 2 | 84 |  |  | 2,17
CONSUMIBLES
4774230190 | NaCL 9% cobas c 111 | 4 | 28 |  |  | 3,26
5007232190 | HAEMOLYSE REAGENT 800T COBAS C111 | 8 | 10 |  |  | 4,56
4663632190 | Activator for cobas c,Integra,c111 | 9 | 12 |  |  | 3,38
11298500316 | ISE CLEANING SOLUTION 5x100ml | 5 | 73 |  |  | 1,00
20754765322 | Cobas Integra Cleaner | 1 | 84 |  |  | 4,35
4357108001 | Micro Cuvette Segment | 1 | 365 |  |  | 1,00
4444191001 | Sample cup 250 St | 1 | 365 |  |  | 1,00
4352483001 | URISYS Thermo-printer paper 5 | 5 | 365 |  |  | 0,20
5344620001 | LAMP HALOGEN 12V/20W ASSY | 1 | 365 |  |  | 1,00

## c311
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO | C311
I.D | DESCRIPCION | DET/KIT | DIAS ESTABILIDAD | DET/AÑO/PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
6750052190 | A-1MG TQ GEN.2, 100TEST, COBAS C/INT | 200 | 84 |  | 0 | 4.3452
3005771322 | AAT GEN.2, 100TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
4375351190 | ACP HIT 917 LARGE | 400 | 84 |  | 0 | 4.3452
3183688122 | ALB2, 300T, COBAS C, INTEGRA | 300 | 84 |  | 0 | 4.3452
4469658190 | ALB-T TQ GEN.2, 100TESTS, COBAS C, INT | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
3333752190 | ALP2, 200T, COBAS C, INTEGRA | 200 | 56 |  | 0 | 6.5179
20764957322 | ALTL, 500TESTS, COBAS C, INTEGRA | 500 | 84 |  | 0 | 4.3452
3183742122 | AMYL GEN.2, 300TESTS, COBAS C, INTEGRA | 300 | 84 |  | 0 | 4.3452
3032566122 | APOAT, 100TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
3032574122 | APOBT, 100TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
4489403190 | ASLO TQ, 150TESTS, COBAS C | 150 | 84 |  | 0 | 4.3452
20764949322 | ASTL, 500TESTS, COBAS C, INTEGRA | 500 | 84 |  | 0 | 4.3452
8047430190 | B2MG, 140T, COBAS C 311, COBAS C 501/502 | 140 | 84 |  | 0 | 4.3452
5589061190 | BIL-D GEN.2, 350TESTS COBAS C, INTEGRA | 350 | 42 |  | 0 | 8.6905
5795397190 | BIL-T GEN.3, 250TESTS COBAS C,INTEGRA | 250 | 42 |  | 0 | 8.6905
3001938322 | C3C, 100TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 42 |  | 0 | 8.6905
3001962322 | C4, 100TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 56 |  | 0 | 6.5179
5061482190 | CA, GEN.2, 300TESTS, COBAS C,INTEGRA | 300 | 56 |  | 0 | 6.5179
20764663322 | CERU, 100TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 56 |  | 0 | 6.5179
4498577190 | CHE GEN.2, 200TESTS, COBAS C, INTEGRA | 200 | 28 |  | 0 | 13.0357
3039773190 | CHOL HICO GEN.2, 400TESTS, COBAS C, INT. | 400 | 28 |  | 0 | 13.0357
7190794190 | CK 200 TESTS, COBAS C/INTEGRA | 200 | 56 |  | 0 | 6.5179
7190808190 | CK-MB 100TESTS, COBAS C/INTEGRA | 100 | 56 |  | 0 | 6.5179
3289923190 | COBAS INTEGRA CO2-L GEN.2 250 TEST | 250 | 42 |  | 0 | 8.6905
4490827190 | COC2, 200T, COBAS C | 200 | 56 |  | 0 | 6.5179
4810716190 | CREAJ2, 700T, COBAS C, INTEGRA | 700 | 56 |  | 0 | 6.5179
4628918190 | CRP LX HS, 300TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
7876033190 | CRP4, 250T, COBAS C 311/501/502,INTEGRA | 250 | 84 |  | 0 | 4.3452
6600239190 | CYSC2, 225T, COBAS INTEGRA | 225 | 56 |  | 0 | 6.5179
4912551190 | D-DIMER GEN.2, 100TEST, COBAS C, INTEGRA | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
3183777190 | ETOH2 , 100T, COBAS INTEGRA | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
4537939190 | FRUC, 150TESTS, COBAS C, INTEGRA | 150 | 56 |  | 0 | 6.5179
3002721122 | GGT-2, 400T, COBAS C, INTEGRA | 400 | 84 |  | 0 | 4.3452
4404483190 | GLUC HK GEN.3, 800TESTS, COBAS C, INT. | 800 | 56 |  | 0 | 6.5179
3005593322 | HAPT GEN.2, 100TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
5336163190 | HBA1C TQ GEN.3, 150TESTS,COBAS C501/INT | 150 | 84 |  | 0 | 4.3452
6750036190 | HBDH GEN.2, 100TESTS, COBAS C/INT | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
5385415190 | HCYS, 100T COBAS INTEGRA | 100 | 28 |  | 0 | 13.0357
7528566190 | HDLC4, 350T, COBAS C, INTEGRA | 350 | 84 |  | 0 | 4.3452
3507343190 | IGA GEN.2, 150TESTS, COBAS C | 150 | 84 |  | 0 | 4.3452
5973058190 | IGA-C,150T, COBAS C 501/502, COBAS C 311 | 150 | 84 |  | 0 | 4.3452
3507432190 | IGG GEN.2, 150TESTS, COBAS C | 150 | 84 |  | 0 | 4.3452
3507190190 | IGM GEN.2, 150TESTS, COBAS C | 150 | 84 |  | 0 | 4.3452
3183696122 | IRON GEN.2, 200TESTS, COBAS C, INTEGRA | 200 | 42 |  | 0 | 8.6905
6749976190 | KAPPA TQ GEN.2, 100TESTS, COBAS C/INT | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
3183700190 | LACT2, 100T, COBAS C, INTEGRA | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
6749992190 | LAMB TQ GEN.2, 100TESTS, COBAS C/INT | 100 | 84 |  | 0 | 4.3452
3004732122 | LDHI GEN.2 ACC.IFCC, 300T, COBAS C, INT | 300 | 84 |  | 0 | 4.3452
7005717190 | LDL-C GEN.3, 200TESTS, COBAS C,INT | 200 | 84 |  | 0 | 4.3452
3029590322 | LIPC, 200TESTS, COBAS C, INTEGRA | 200 | 28 |  | 0 | 13.0357
5852625190 | LPA GEN.2, 150TESTS COBAS C/INT | 150 | 42 |  | 0 | 8.6905
6481647190 | MG2, 250T, COBAS C,INTEGRA | 250 | 84 |  | 0 | 4.3452
7229593190 | NH3L2, 150T, cobas c 311,cobas c 5 | 150 | 56 |  | 0 | 6.5179
3183793122 | PHOS GEN.2, 250TESTS, COBAS C, INTEGRA | 250 | 84 |  | 0 | 4.3452
20764655322 | PREA, 100TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 56 |  | 0 | 6.5179
20764574322 | RFII, 100TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 56 |  | 0 | 6.5179
7227841190 | STFR2, 100T,COBAS C, INTEGRA | 100 | 182 |  | 0 | 2.0055
4491009190 | THC2, 200T, COBAS C | 200 | 56 |  | 0 | 6.5179
3183734190 | TP GEN.2, 300TESTS, COBAS C, INTEGRA | 300 | 28 |  | 0 | 13.0357
3333825190 | TPUC3, 150T, COBAS C, INTEGRA | 150 | 84 |  | 0 | 4.3452
20767107322 | TRIGL, 250TESTS, COBAS C, INTEGRA | 250 | 56 |  | 0 | 6.5179
3015050122 | TRSF GEN.2, 100TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 56 |  | 0 | 6.5179
3183807190 | UA GEN.2, 400TESTS, COBAS C, INTEGRA | 400 | 56 |  | 0 | 6.5179
4536355190 | UIBC, 100TESTS, COBAS C, INTEGRA | 100 | 56 |  | 0 | 6.5179
4460715190 | UREAL, 500T, COBAS C, INTEGRA | 500 | 56 |  | 0 | 6.5179
|  |  | TOTAL DET | 0
| CALIBRADORES |  | DIAS ESTABILIDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
20751995190 | Ammonia/Ethanol/CO2 Calibrator | 2 | 56 |  |  | 3.2589
4975901190 | C.f.a.s. Cystatin C | 1 |  |  |  | #DIV/0!
3555941190 | C.f.a.s. PAC | 3 | 14 |  |  | 8.6905
10759350190 | Calibrator f.a.s. | 12 | 28 |  |  | 1.0863
11447394216 | Calibrator f.a.s. CK-MB | 3 | 28 |  |  | 4.3452
6533850190 | Calibrator f.a.s. IgA/IgM CSF | 3 | 14 |  |  | 8.6905
12172623122 | Calibrator f.a.s. Lipids | 3 | 28 |  |  | 4.3452
11355279216 | Calibrator f.a.s.proteins | 5 | 28 |  |  | 2.6071
8753776190 | CALIBRATOR STFR GEN.2 | 3 | 28 |  |  | 4.3452
8047545190 | Calibrator β2‑Microglobulin | 2 | 84 |  |  | 2.1726
4528417190 | Cfas HbA1c | 3 | 84 |  |  | 1.4484
3121305122 | Cfas Proteins U | 5 | 28 |  |  | 2.6071
5050901190 | D-Dimer Gen.2 Calibrator Set | 1 | 84 |  |  | 4.3452
12146401216 | Fe Standard | 1 | 360 |  |  | 1.0139
5385504190 | HCYS Calibrator Kit | 2 | 28 |  |  | 6.5179
11098993122 | Precimat Fructosamina | 3 | 28 |  |  | 4.3452
3304671190 | PRECISET DAT PLUS I | 1 | 60 |  |  | 6.0833
5852641190 | Preciset Lp(a) Gen.2 | 1 | 14 |  |  | 26.0714
12172828322 | Preciset RF | 1 | 30 |  |  | 12.1667
| CONTROLES | PRESENTACION | DIAS ESTABILIDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
20752401190 | Ammonia/Ethanol/CO2 Control Normal | 5 | 56 |  |  | 1.3036
20753009190 | Ammonia/Ethanol/CO2 Control Abnormal | 5 | 56 |  |  | 1.3036
8362785190 | Control Set β2‑Microglobulin (Nivel 1-2) | 2 | 84 |  |  | 2.1726
8278202190 | CONTROL-SET STFR | 3 | 28 |  |  | 4.3452
6729371190 | Cystatin C Control Set Gen.2 (1,2,3) | 3 | 30 |  |  | 4.0556
5050936190 | D-Dimer Gen.2 Control I/II | 2 | 84 |  |  | 2.1726
5142423190 | HCYS Control Kit Control 1 y 2 | 2 | 28 |  |  | 6.5179
5947626190 | PreciControl ClinChem Multi 1, 4x5 ml | 4 | 14 |  |  | 6.5179
5947774190 | PreciControl ClinChem Multi 2, 4x5 ml | 4 | 14 |  |  | 6.5179
5479207190 | PreciControl HbA1c norm | 4 | 28 |  |  | 3.2589
5912504190 | PreciControl HbA1c path | 4 | 28 |  |  | 3.2589
5852650190 | PreciControl Lp(a) Gen.2 | 2 | 14 |  |  | 13.0357
11098985122 | PRECINORM FRUC | 3 | 28 |  |  | 4.3452
3121313122 | PRECINORM PUC | 4 | 28 |  |  | 3.2589
11174118122 | PRECIPATH FRUC | 3 | 28 |  |  | 4.3452
3121291122 | PRECIPATH PUC | 4 | 28 |  |  | 3.2589
3005496122 | RF Control Set | 4 | 30 |  |  | 3.0417
| CONSUMIBLES | PRESENTACION | DIAS ESTABILIDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
4880285190 | Cell Wash Solution I / NaOH-D | 2 | 70 |  |  | 2.6071
4880307190 | Cell Wash Solution II / Acid Wash | 2 | 84 |  |  | 2.1726
4444191001 | cobas sample cups | 1 | 365 |  |  | 1
4555040001 | Cuvettes – reaction cell sets | 3 | 84 |  |  | 1.4484
5422485190 | Ecotergent | 1 | 28 |  |  | 13.0357
4554124001 | FILTRO DE RESINA IONICA REGENERADA 20" | 1 | 30 |  |  | 12.1667
4516273001 | FILTRO NOM. P/SEDIMENTS GX05-20XX (BLANCO) | 1 | 30 |  |  | 12.1667
4516265001 | FILTRO NOM. P/SEDIMENTS PX5-20 PURTR (AZUL) | 1 | 30 |  |  | 12.1667
4528182190 | HBA1C TQ HAEMOLYZING RGT, COBAS C | 1 | 28 |  |  | 13.0357
4813707001 | Lamp, Halogen | 1 | 45 |  |  | 8.1111
4516303001 | MEMBRANE EQ.OSMOSIS, AG2521TF 2.5 diam | 1 | 360 |  |  | 1.0139
4708725190 | Multiclean, Sample Cleaner 1 | 12 | 28 |  |  | 1.0863
4489357190 | NaCl 9% Diluent | 1 | 84 |  |  | 4.3452
4489241190 | NaOH-D c pack | 1 | 84 |  |  | 4.3452
4489225190 | SMS | 1 | 84 |  |  | 4.3452
4516303001 | MEMBRANE EQ.OSMOSIS, AG2521TF 2.5 DIAM | 1 | 365 |  |  | 1
FAM154 | RESINA MIXTA GRANEL X KG | 1 | 365 |  |  | 1
4516265001 | FILTRO NOM. P/SEDIMENTS PX5-20 PURTR (AZUL) | 1 | 365 |  |  | 1
4516273001 | FILTRO NOM. P/SEDIMENTS GX05-20XX (BLANCO) | 1 | 365 |  |  | 1
4554124001 | FILTRO DE RESINA IONICA REGENERADA 20" | 1 | 365 |  |  | 1
FAM00001143 | SAL EN GRANO X QUINTAL | 1 | 365 |  |  | 1
SISTEMA PARA ELECTROLITOS |  | DET/AÑO/PROCESO | PRESENTACION | DIAS ESTABILIDAD | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
11183974216 | ISE Standard low 10x3ML |  | 10 | 1 |  | 36.5
11183982216 | ISE Standard high 10x3ML |  | 10 | 1 |  | 36.5
11298500316 | ISE cleaning solution Sys Clean |  | 5 | 74 |  | 73
4663632190 | Activator |  | 9 | 28 |  | 40.5556
4522630190 | ISE Diluent Gen.2 (5 × 300 mL) |  | 5 | 14 |  | 73
4522320190 | ISE Internal Standard Gen.2 (5 × 600 mL) |  | 5 | 14 |  | 73
11360981216 | ISE Reference Electrolyte (5 × 300 mL) |  | 5 | 28 |  | 73
3149501001 | REFERENCE ELECTRODE |  | 1 | 168 |  | 365
10825468001 | Electrodo sodio |  | 1 | 56 |  | 365
10825441001 | Electrodo potasio |  | 1 | 56 |  | 365
3246353001 | Electrodo cloro |  | 1 | 56 |  | 365

## e411
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO | E411 DISK
I.D | DESCRIPCION | NOMBRE | DET/KIT | DIAS ESTABILIDAD | DET/AÑO/PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
8946710190 | ACTH ELECSYS COBAS E 100 V2 | Hormona Adrenocorticotrópica | 100 | 84 |  | 0 | 4,29
9015060190 | AFP ELECSYS COBAS E 100 V2 | Alfa1 - Fetoproteína | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
10059516190 | AMH plus Elecsys cobas e 100 V3 | Hormona Antimülleriana | 100 |  |  | 0 | #¡DIV/0!
6368590190 | ANTI TPO | Anti-Peroxidasa Tiroidea | 100 | 15 |  | 0 | 24,00
5031656190 | ANTI-CCP ELECSYS COBAS E 100 | Anticuerpos Antipéptido Cíclico Citrulinado | 100 | 28 |  | 0 | 12,86
8086630190 | ANTI-HAV G2 ELECSYS,COBAS E100 (COI) | Anticuerpos Hepatitis A | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
11820591122 | ANTI-HAV IGM ELECSYS COBAS E 100 | Anticuerpos IGM Hepatitis A | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
11820567122 | ANTI-HBC IGM ELECSYS COBAS E 100 | Anticuerpos IGM Hepatitis B | 100 | 28 |  | 0 | 12,86
9014918190 | Anti-HBc II ELECSYS COBAS E100 | Anticuerpos IgG e IgM Hepatitis B | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
11820613122 | ANTI-HBE ELECSYS COBAS E 100 | Anticuerpo contra antigeno de HBE | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
8498598190 | Anti-HBs G2 Elecsys cobas e 100 V2 | Anticuerpo contra antigeno de HBs | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
8836981190 | ANTI-HCV G2 ELECSYS COBAS E 100 V2 | Anticuerpos contra el virus de la hepatitis C | 100 | 49 |  | 0 | 7,35
9203095190 | ANTI-SARS-COV-2 ELECSYS COBAS E 200 | Antígeno de la nucleocápside del coronavirus 2 | 200 | 28 |  | 0 | 12,86
9289267190 | ANTI-SARS-COV-2 S ELECSYS COBAS E 200 | Anticuerpos de proteina espícula S contra el corona virus 2 | 200 | 28 |  | 0 | 12,86
9004998190 | ANTI-TG ELECSYS COBAS E 100 V5 | Anticuerpos anti-tiroglobulina | 100 | 42 |  | 0 | 8,57
8496609190 | ANTI-TSHR ELECSYS COBAS E 100 V2 | Autoanticuerpos antirreceptor del hipertiroidismo | 100 | 21 |  | 0 | 17,14
9005773190 | B -CROSSLAPS/SERUM ELECSYS COBAS E 100 V2 | Productos de degradación del colágeno tipo | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
11776223190 | CA 125 G2 ELECSYS COBAS E 100 | Marcador Tumoral 125 cancer de ovario | 100 | 42 |  | 0 | 8,57
3045838122 | CA 15-3 G2 ELECSYS COBAS E 100 | Marcador Tumoral 15-3 cancer de mama | 100 | 35 |  | 0 | 10,29
11776193122 | CA 19-9 ELECSYS COBAS E 100 | Marcador Tumoral 19-9 cancer de pancreas | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
9005692190 | CA 72-4 ELECSYS COBAS E 100 V2 | Marcador Tumoral Glicoproteína 72-4 | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
11731629322 | CEA ELECSYS COBAS E 100 | Antígeno carcinoembrionario | 100 | 42 |  | 0 | 8,57
9015566190 | CHAGAS ELECSYS COBAS E 100 V2 | Anticuerpos contra Trypanosoma cruzi | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
5957648190 | CK-MB STAT ELECSYS COBAS E 100 V4 | Isoenzima MB de la creatina quinasa | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
9342397190 | CMV IGG AVIDITY ELECSYS COBAS E 100 V2 | Avidez de anticuerpos IgG contra citomegalovirus | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
9118543190 | CMV IGG ELECSYS COBAS E 100 V2 | Anticuerpos Inmunoglobinas G contra citomegalovirus | 100 | 21 |  | 0 | 17,14
4784618190 | CMV IGM ELECSYS COBAS E 100 | Anticuerpos Inmunoglobinas M contra citomegalovirus | 100 | 42 |  | 0 | 8,57
6687733190 | CORTISOL G2 ELECSYS COBAS E 100 | Cortisol | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
3184897190 | C-PEPTIDE ELECSYS COBAS E 100 | Péptido C | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
11820966122 | CYFRA 21-1 ELECSYS COBAS E 100 | Fragmentos de citoqueratina 19 | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
3000087122 | DHEA-S ELECSYS COBAS E 100 | Sulfato de dehidroepiandrosterona | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
11820796190 | DIGOXIN ELECSYS COBAS E 100 V2 | Digoxina | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
8355371190 | EBV EBNA IGG ELECSYS COBAS E 100 | Anticuerpos IgG contra el antígeno nuclear 1 | 100 | 28 |  | 0 | 12,86
8355258190 | EBV IGM ELECSYS COBAS E 100 | Anticuerpos IgM contra el virus de Epstein-Bar | 100 | 28 |  | 0 | 12,86
8355312190 | EBV VCA IGG ELECSYS COBAS E 100 | Anticuerpos IgG contra el virus de Epstein-Barr | 100 | 28 |  | 0 | 12,86
6656021190 | ESTRADIOL G3 ELECSYS COBAS E100 | Estradiol | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
3737551190 | FERRITIN ELECSYS COBAS E 100 V2 | Ferritina | 100 | 42 |  | 0 | 8,57
8324131190 | FOLATE G3 ELECSYS COBAS E 100 V3 | Ácido Fólico | 100 | 28 |  | 0 | 12,86
8860297190 | FREE HCGBETA ELECSYS COBAS E 100 V2 | Subunidad β libre de la gonadotropina coriónica humana | 100 | 28 |  | 0 | 12,86
8828601190 | FREE PSA ELECSYS COBAS E 100 V3 | Antigeno Prostatico Especifico Libre | 100 | 42 |  | 0 | 8,57
8932352190 | FSH ELECSYS COBAS E 100 V2 | Hormona Folículoestimulant | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
9005803190 | FT3 G3 ELECSYS COBAS E 200 V2 | Triyodotironina libre | 200 | 56 |  | 0 | 6,43
9043276190 | FT4 G4 ELECSYS COBAS E 200 | Tiroxina libre | 200 | 56 |  | 0 | 6,43
8946779190 | GDF-15 ELECSYS COBAS E 100 V2 | Factor de diferenciación de crecimiento | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
11820583122 | HBEAG ELECSYS COBAS E 100 | Antigeno E Hepatitis B | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
8814856190 | HBSAG G2 ELECSYS COBAS E 100 V2 | Antigeno de Superficie Hepatitis B | 100 | 42 |  | 0 | 8,57
8890587190 | HCG STAT ELECSYS COBAS E 100 V3 | Gonadotropina Coriónica Humana | 100 | 28 |  | 0 | 12,86
3271749190 | HCG+BETA ELECSYS COBAS E 100 V2 | Subunidad β Gonadotropina Coriónica Humana | 100 | 28 |  | 0 | 12,86
5950929190 | HE4 ELECSYS COBAS E 100 | Proteína Epididimaria Humana | 100 | 28 |  | 0 | 12,86
5390125190 | HGH ELECSYS COBAS E 100 | Hormona de Crecimiento Humana | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
8924163190 | HIV COMBI PT ELECSYS COBAS E 100 V2 | Antigeno y anticuerpo contra VIH | 100 | 28 |  | 0 | 12,86
8948844190 | HSV-1 IgG Elecsys cobas e 100 V2 | Anticuerpos IGG contra virus de herpes 1 | 100 | 28 |  | 0 | 12,86
8948887190 | HSV-2 IgG Elecsys cobas e 100 V2 | Anticuerpos IGG contra virus de herpes 2 | 100 | 28 |  | 0 | 12,86
9015175190 | HTLV I/II ELECSYS COBAS E100 V2 | Anticuerpos contra virus linfotrópico humano de células T | 100 | 28 |  | 0 | 12,86
4827031190 | IGE G2 ELECSYS COBAS E 100 | Inmunoglobulina E | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
7475896190 | IGF-1 ELECSYS COBAS E 100 | Factor de crecimiento | 100 | 28 |  | 0 | 12,86
7574690190 | IGFBP-3 ELECSYS COBAS E 100 | Proteína transportadora de factor crecimiento | 100 | 28 |  | 0 | 12,86
9015604190 | IL 6 ELECSYS COBAS E 100 V2 | Interleucina-6 | 100 | 28 |  | 0 | 12,86
12017547122 | INSULIN ELECSYS COBAS E 100 | Insulina | 100 | 28 |  | 0 | 12,86
11732234122 | LH ELECSYS COBAS E 100 | Hormona luteinizante | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
11820788122 | MYOGLOBIN STAT ELECSYS COBAS E 100 | Mioglobina | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
12149133122 | N-MID OSTEOCALCIN ELECSYS COBAS E 100 | Osteocalcina N-MID | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
12133113122 | NSE ELECSYS COBAS E 100 | Enolasa neuronal específica | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
8860173190 | PAPP-A ELECSYS COBAS E 100 V2 | Proteina Plasmatica A | 100 | 21 |  | 0 | 17,14
9318712190 | PCT BRAHMS-ROCHE ELECSYS COBAS E100 V2.1 | Procalcitonina | 100 | 28 |  | 0 | 12,86
5144671190 | PIGF ELECSYS COBAS E 100 | Preeclampsia | 100 | 84 |  | 0 | 4,29
9315268190 | PROBNP G2 ELECSYS COBAS E 100 V2 | Péptidos natriuréticos | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
8836744190 | PROBNP G2 STAT ELECSYS COBAS E 100 V2 | Péptidos natriuréticos STAT | 100 |  |  | 0 | #¡DIV/0!
7092539190 | PROGESTERONE G3 ELECSYS COBAS E 100 | Progesterona | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
9007636190 | PROGRP ELECSYS COBAS E 100 V2 | Péptido liberador de gastrina | 100 | 42 |  | 0 | 8,57
3203093190 | PROLACTIN G2 ELECSYS COBAS E 100 V2.1 | Prolactina | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
9005757190 | PTH (1-84) ELECSYS COBAS E 100 V2 | Parathormona 1-84 | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
8928380190 | PTH ELECSYS COBAS E 100 | Parathormona | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
4618793190 | RUBELLA IGG ELECSYS COBAS E 100 | Rubéola Inmunoglobina G | 100 | 84 |  | 0 | 4,29
4618831190 | RUBELLA IGM ELECSYS COBAS E100 | Rubéola Inmunoglobina M | 100 | 84 |  | 0 | 4,29
9345272190 | SARS-COV-2 AG ELECSYS COBAS E 200 | Antigeno corona virus 2 | 200 | 56 |  | 0 | 6,43
7126972190 | SCC ELECSYS COBAS E 100 | Antígeno del Carcinoma de Células Escamosas | 100 | 49 |  | 0 | 7,35
5109523190 | SFLT1 ELECSYS COBAS E 100 | Tirosina quinasa -1 | 100 | 84 |  | 0 | 4,29
3052001190 | SHBG ELECSYS COBAS E 100 | Globulina Fijadora de Hormonas Sexuales | 100 | 49 |  | 0 | 7,35
9014977190 | SYPHILIS ELECSYS COBAS E 100 V2 | Anticuerpos Treponema Pallidum | 100 | 28 |  | 0 | 12,86
9007725190 | T3 ELECSYS COBAS E 200 V2 | Triyodotironina | 200 | 56 |  | 0 | 6,43
9007741190 | T4 ELECSYS COBAS E 200 V3 | Tiroxina | 200 | 56 |  | 0 | 6,43
8946353190 | Testosterone | Testosterona | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
8906556190 | TG G2 ELECSYS COBAS E 100 V2 | Tiroglobulina | 100 | 28 |  | 0 | 12,86
8791686190 | TOTAL PSA ELECSYS COBAS E 100 V3 | Antigeno Prostatico Especifico Total | 100 | 56 |  | 0 | 6,43
5802571190 | TOXO IGG AVIDITY ELECSYS COBAS E 100 | Toxoplasma Inmunoglobinas G Avidity | 100 | 84 |  | 0 | 4,29
4618815190 | TOXO IGG ELECSYS COBAS E 100 | Toxoplasma Inmunoglobinas G | 100 | 84 |  | 0 | 4,29
4618858190 | TOXO IGM ELECSYS COBAS E 100 | Toxoplasma Inmunoglobinas M | 100 | 84 |  | 0 | 4,29
5094798190 | TROPONIN I STAT ELECSYS COBAS E 100 | Troponina I Cardiaca | 100 | 14 |  | 0 | 25,71
9315322190 | TROPONIN T HS ELECSYS COBAS E 200 V2.1 | Troponina T Cardiaca High Sensitive | 200 | 28 |  | 0 | 12,86
9315349190 | TROPONIN T HS STAT ELECSYS COBAS E100 V2 | Troponina T Cardiaca High Sensitive STAT | 100 | 28 |  | 0 | 12,86
8429324190 | TSH ELECSYS COBAS E 200 V2 | Hormona Estimulante de Tiroides | 200 | 56 |  | 0 | 6,43
7212771190 | VITAMIN B12 G2 ELECSYS COBAS E 100 | Vitamina B12 | 100 | 60 |  | 0 | 6,00
9038078190 | VITAMIN D TOTAL G3 ELECSYS COBAS E 100 | Vitamina D | 100 | 28 |  | 0 | 12,86
TOTAL DET |  |  |  |  | 0
CALIBRADORES |  |  | PRESENTACION | DIAS ESTABILDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
8959820190 | ACTH CS ELECSYS V2 | - | 2 | 28 |  |  | 6,43
9227261190 | AFP G2 CS ELECSYS V3 | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
7957203190 | AMH PLUS CS ELECSYS | - | 2 | 28 |  |  | 6,43
9289291190 | Anti SARS-COV-2-S CS | - | 2 | 42 |  |  | 4,29
9005030190 | ANTI-TG CS ELECSYS | - | 2 | 42 |  |  | 4,29
6472931190 | ANTI-TPO CS ELECSYS | - | 2 | 56 |  |  | 3,21
8496641190 | ANTI-TSHR CS | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
11972316122 | B-CrossLaps CS | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
7030207190 | CA 125 CS | - | 2 | 140 |  |  | 1,29
3045846122 | CA 15-3 G2 CS ELECSYS | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
11776215122 | CA 19-9 CS | - | 2 | 56 |  |  | 3,21
9175130190 | CA 72-4 CS ELECSYS V2 | - | 2 | 42 |  |  | 4,29
11731645322 | CEA CS | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
5957656190 | CK-MB STAT CS | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
6687750190 | Cortisol CS | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
3184919190 | C-PEPTIDE CS ELECSYS | - | 2 | 28 |  |  | 6,43
11820974322 | CYFRA 21-1 CS | - | 2 | 56 |  |  | 3,21
3000095122 | DHEA-S CS ELECSYS | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
11820907322 | DIGOXIN CS | - | 2 | 56 |  |  | 3,21
6656048190 | ESTRADIOL G3 CS ELECYSS | - | 2 | 31 |  |  | 5,81
3737586190 | Ferritina CS | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
8324182190 | Folate G3 CS | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
4854080200 | FREE B HCG CS | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
8851964190 | Free PSA Calset | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
9557440190 | FSH CS Elecsys V3.1 | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
9077871190 | FT3 Calset | - | 2 | 56 |  |  | 3,21
9043292190 | FT4 Calset | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
7125941190 | GDF-15 CS | - | 2 | 56 |  |  | 3,21
9013296190 | HCG STAT CS | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
3302652190 | HCG+B CalSet | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
5950945190 | HE4 CS | - | 2 | 56 |  |  | 3,21
5390133190 | HGH CS | - | 2 | 28 |  |  | 6,43
11930427122 | IgE CS | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
7475969190 | IGF-1 CS | - | 2 | 31 |  |  | 5,81
7574762190 | IGFBP-3 CS | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
5109469190 | IL 6 CS ELECSYS | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
12017504122 | Insulina CS | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
9557423190 | LH Calset | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
11820893122 | MYOGLOBIN STAT CS | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
11972111122 | N-MID OSTEOCALCIN CS | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
12133121122 | NSE CS | - | 2 | 42 |  |  | 4,29
4854101200 | PAPP-A CS | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
5144701190 | PIGF CS | - | 2 | 28 |  |  | 6,43
9315292190 | proBNP CS | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
9315276190 | proBNP STAT CS | - | 2 |  |  |  | #¡DIV/0!
7092547190 | Progesterona Calset | - | 2 | 31 |  |  | 5,81
6505970190 | ProGRP CS | - | 2 | 56 |  |  | 3,21
3277356190 | Prolactin CalSet | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
5608554190 | PTH (1-84) CS | - | 2 | 90 |  |  | 2,00
8928452190 | PTH CS ELECSYS V2 | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
7126999190 | SCC CS | - | 2 | 28 |  |  | 6,43
5109531190 | sFLT-1 CS | - | 2 | 28 |  |  | 6,43
3052028190 | SHBG CS | - | 2 | 56 |  |  | 3,21
11731548122 | T3 Calset | - | 2 | 56 |  |  | 3,21
12017717122 | T4 Calset | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
5202230190 | Testosterone Calset | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
8991405190 | TG G2 CS ELECSYS V2 | - | 2 | 93 |  |  | 1,94
8838534190 | Total PSA CalSet | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
5094801190 | TROPONIN I STAT CS | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
9315365190 | TROPONIN T HS CS ELECSYS V1.1 | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
9315381190 | TROPONIN T HS STAT CS ELECSYS V1.1 | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
8443459190 | TSH CalSet | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
7212780190 | VITAMIN B12 G2 CS ELECSYS V2 | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
9038116190 | Vitamina D CS | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
CONTROLES |  |  | PRESENTACION | DIAS ESTABILDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
9216928190 | ANTI-SARS-COV-2 PC ELECSYS | - | 2 | 28 |  |  | 6,43
5942322190 | CMV IgG Avidity PC Elecsys | - | 3 | 84 |  |  | 1,43
8335923190 | HCV Duo PC Elecsys | - | 5 |  |  |  | #¡DIV/0!
8740062190 | Maternal Care Gen.2 PC Elecsys | - | 3 | 84 |  |  | 1,43
6709966190 | PreciControl AMH | - | 2 |  |  |  | #¡DIV/0!
7957211190 | PreciControl AMH Plus | - | 2 | 28 |  |  | 6,43
5031664190 | PreciControl Anti‑CCP | - | 2 | 28 |  |  | 6,43
11876368122 | PreciControl Anti‑HAV IgM | - | 8 | 56 |  |  | 0,80
8086672190 | PreciControl Anti‑HAV II | - | 4 | 56 |  |  | 1,61
11876333122 | PreciControl Anti‑HBc IgM | - | 8 | 56 |  |  | 0,80
4927931190 | PreciControl Anti‑HBc II | - | 8 | 56 |  |  | 0,80
11876384122 | PreciControl Anti‑HBe | - | 8 | 56 |  |  | 0,80
11876317122 | PreciControl Anti‑HBs | - | 8 | 56 |  |  | 0,80
3290379190 | PreciControl Anti‑HCV | - | 8 | 56 |  |  | 0,80
9289313190 | PreciControl Anti‑SARS‑CoV‑2 | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
4917049190 | PreciControl Cardiac II | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
7092571190 | PreciControl Chagas | - | 8 | 28 |  |  | 1,61
4784600190 | PreciControl CMV IgG | - | 8 | 56 |  |  | 0,80
4784626190 | PreciControl CMV IgM | - | 8 | 56 |  |  | 0,80
8355436190 | PreciControl EBV EBNA IgG | - | 4 | 84 |  |  | 1,07
8355428190 | PreciControl EBV IgM/VCA IgG | - | 3 | 112 |  |  | 1,07
7294131190 | PreciControl Everolimus | - | 1 | 28 |  |  | 12,86
7476108190 | PreciControl Growth | - | 2 | 31 |  |  | 5,81
11876376122 | PreciControl HBeAg | - | 8 | 56 |  |  | 0,80
4687876190 | PreciControl HBsAg II | - | 8 | 56 |  |  | 0,80
7143745190 | PreciControl HBsAg II quant | - | 5 | 56 |  |  | 1,29
5950953190 | PreciControl HE4 | - | 2 | 28 |  |  | 6,43
6924107190 | PreciControl HIV Gen II | - | 3 | 84 |  |  | 1,43
5572207190 | PreciControl HSV | - | 2 | 28 |  |  | 6,43
7108133190 | PreciControl HTLV | - | 3 | 84 |  |  | 1,43
5889081190 | PreciControl ISD | - | 1 | 28 |  |  | 12,86
7360070190 | PreciControl Lung Cancer | - | 2 | 28 |  |  | 6,43
5341787190 | PreciControl Multimarker Elecsys,cobas e | - | 3 | 31 |  |  | 3,87
6505988190 | PreciControl ProGRP | - | 2 |  |  |  | #¡DIV/0!
4618807190 | PreciControl Rubella IgG | - | 8 | 56 |  |  | 0,80
9787518190 | PreciControl Rubella IgM | - | 4 | 56 |  |  | 1,61
9345302190 | PreciControl SARS‑CoV‑2 Antigen | - | 3 | 21 |  |  | 5,71
6923364190 | PreciControl Syphilis | - | 2 | 168 |  |  | 1,07
5042666191 | PreciControl ThyroAB | - | 2 | 28 |  |  | 6,43
4618823190 | PreciControl Toxo IgG | - | 8 | 56 |  |  | 0,80
5802580190 | PreciControl Toxo IgG Avidity | - | 3 | 56 |  |  | 2,14
4618866190 | PreciControl Toxo IgM | - | 8 | 56 |  |  | 0,80
5095107190 | PreciControl Troponin | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
11776452122 | PreciControl Tumor Marker Elec | - | 2 | 28 |  |  | 6,43
11731416190 | PreciControl Universal | - | 2 | 28 |  |  | 6,43
5618860190 | PreciControl Varia Elecsys | - | 2 | 28 |  |  | 6,43
9038124190 | PreciControl Vitamin D total III | - | 3 | 31 |  |  | 3,87
CONSUMIBLES |  |  | PRESENTACION | DIAS ESTABILDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
11706802001 | ASSAY CUP | - | 1 | 365 |  |  | 0,99
11706799001 | ASSY TIP | - | 1 | 365 |  |  | 0,99
4444191001 | Copillas de muestra Hitachi | - | 1 | 365 |  |  | 0,99
11662970122 | Elecsys Clean-Cell | - | 6 | 28 |  |  | 2,14
11662988122 | Elecsys ProCell | - | 6 | 28 |  |  | 2,14
11930346122 | Elecsys Sys Wash | - | 1 | 168 |  |  | 2,14
11298500316 | ISE CLEANING SOLUTION | - | 5 | 365 |  |  | 0,20
5151643001 | Measuring CELL | - | 1 | 365 |  |  | 0,99
11732277122 | UNIVERSAL DILUENT 2X16ML ELECSYS,COBAS E | - | 2 | 84 |  |  | 2,14
3183971122 | UNIVERSAL DILUENT 2X36ML ELECSYS,COBAS E | - | 1 | 84 |  |  | 4,29
11800507001 | CLEAN-LINER | - | 1 | 365 |  |  | 0,99

## c303 c503
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO | COBAS PURE c303 |  | COBAS PRO c503
I.D | DESCRIPCION |  | DET/KIT | DIAS ESTABILIDAD | DET/AÑO/PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENVIAR
8058750190 | ÁCIDO ÚRICO | UA2, 1300T, cobas c pack green | 1300 | 182 |  | 0 | 1.978
8056692190 | ALBÚMINA RUTINA | ALB2, 750T, cobas c pack green | 750 | 182 |  | 0 | 1.978
8056811190 | Amilasa Serica | AMYL2, 750T, cobas c pack green | 750 | 182 |  | 0 | 1.978
8056820190 | Amilasa Pancreatica | AMY-P, 450T, cobas c pack green | 450 | 182 |  | 0 | 1.978
10421436190 | BILIRRUBINA TOTAL | BILT3, 1050T, cobas c pack green | 1050 | 182 |  | 0 | 1.978
8056951190 | Bilirrubina Directa Alto Rendimiento | BILD2, 1000T, cobas c pack green | 1000 | 182 |  | 0 | 1.978
8057427190 | CALCIO | CA2, 1500T, cobas c pack green | 1500 | 182 |  | 0 | 1.978
8057443190 | COLESTEROL | CHOL2, 2600T, cobas c pack green | 2600 | 182 |  | 0 | 1.978
8105561190 | Colinesterasa Gen 2 | CHE2, 1050T, cobas c pack green | 1050 | 182 |  | 0 | 1.978
8057460190 | CREATIN KINASA | CK, 500T, cobas c pack green | 500 | 56 |  | 0 | 6.4286
8056757190 | FOSFATASA ALCALINA | ALP2, 1100T, cobas c pack green | 1100 | 56 |  | 0 | 6.4286
8058610190 | FOSFORO TOTAL | PHOS2, 750T, cobas c pack green | 750 | 182 |  | 0 | 1.978
8057796190 | γ-Glutamyltransferasa ver. 2 | GGT-2, 400T, cobas c pack green | 400 | 84 |  | 0 | 4.2857
8057800190 | GLUCOSA | GLUC3, 3300T, cobas c pack green | 3300 | 182 |  | 0 | 1.978
8057931190 | HIERRO SÉRICO | IRON2, 700T, cobas c pack green | 700 | 84 |  | 0 | 4.2857
8057940190 | Lactato | LACT2, 100T, cobas c pack green | 100 | 84 |  | 0 | 4.2857
8057958190 | LDH | LDHI2, 850T, cobas c pack green | 850 | 182 |  | 0 | 1.978
8057982190 | LIPASA | LIPC, 200T, cobas c pack green | 200 | 28 |  | 0 | 12.8571
8058016190 | MAGNESIO | MG2, 690T, cobas c pack green | 690 | 182 |  | 0 | 1.978
8104697190 | ALT (PYP en el mismo reactivo) | ALTP2, 800T, cobas c pack green | 800 | 182 |  | 0 | 1.978
8104719190 | AST (PYP en el mismo reactivo) | ASTP2, 800T, cobas c pack green | 800 | 182 |  | 0 | 1.978
8058687190 | TRIGLICÉRIDOS | TRIGL, 1000T, cobas c pack green | 1000 | 182 |  | 0 | 1.978
8058806190 | UREA | UREAL, 600T, cobas c pack green | 600 | 56 |  | 0 | 6.4286
8106053190 | α-Hydroxybutyrate Dehydrogenase Gen.2 | HBDH, 300T, cobas c pack green | 300 | 182 |  | 0 | 1.978
8056714190 | Albumin BC | ALBP, 500T, cobas c pack green | 500 | 182 |  | 0 | 1.978
8058652190 | PROTEÍNAS TOTALES | TP2, 1050T, cobas c pack green | 1050 | 182 |  | 0 | 1.978
8057524190 | Creatinina Enzimatica | CREP2, 600T, cobas c pack green | 600 | 126 |  | 0 | 2.8571
8057532190 | Creatinina Jaffe | CREAJ2, 2500T, cobas c pack green | 2500 | 182 |  | 0 | 1.978
8057877190 | COLESTEROL HDL | HDLC4, 700T, cobas c pack green | 700 | 84 |  | 0 | 4.2857
8057966190 | COLESTEROL LDL | LDLC3, 600T, cobas c pack green | 600 | 182 |  | 0 | 1.978
8105448190 | Apoliproteina A-1 | APOAT, 250T, cobas c pack green | 250 | 182 |  | 0 | 1.978
8105464190 | Apoliproteina B | APOBT, 250T, cobas c pack green | 250 | 182 |  | 0 | 1.978
8063516190 | Indices Sericos | SI2, 14500T, cobas c pack green | 14500 | 182 |  | 0 | 1.978
8057486190 | Creatinin Kinasa MB | CKMB, 150T, cobas c pack green | 150 | 56 |  | 0 | 6.4286
8056722190 | MICROALBUMINURIA | ALBT2, 500T, cobas c pack green | 500 | 182 |  | 0 | 1.978
8058679190 | Proteinas en Orina y LCR | TPUC3, 650T, cobas c pack green | 650 | 182 |  | 0 | 1.978
8105472190 | Anti-Estreptolisina O (ASO) | ASLOT, 200T, cobas c pack green | 200 | 182 |  | 0 | 1.978
8105553190 | Ceruloplasmina | CERU, 200T, cobas c pack green | 200 | 56 |  | 0 | 6.4286
8252645190 | Prealbumina | PREA, 200T, cobas c pack green | 200 | 182 |  | 0 | 1.978
8106070190 | Tina-quant IgM CSF | IGM-C, 150T, cobas c pack green | 150 | 182 |  | 0 | 1.978
8106061190 | Tina-quant IgA CSF | IGA-C, 150T, cobas c pack green | 150 | 182 |  | 0 | 1.978
8058776190 | UIBC | UIBC, 100T, cobas c pack green | 100 | 56 |  | 0 | 6.4286
8057591190 | CRP CUANTITATIVA* | CRP4, 500T, cobas c pack green | 500 | 84 |  | 0 | 4.2857
8105545190 | Complemento C4 | C4-2, 150T, cobas c pack green | 150 | 154 |  | 0 | 2.3377
8106045190 | Haptoglobina | HAPT2, 200T, cobas c pack green | 200 | 182 |  | 0 | 1.978
8105537190 | Complemento C3 | C3C-2, 150T, cobas c pack green | 150 | 154 |  | 0 | 2.3377
8106088190 | Cadenas Ligeras Totales Kappa | KAPP2, 100T, cobas c pack green | 100 | 182 |  | 0 | 1.978
8106096190 | Cadenas Ligeras Totales Lambda | LAMB2, 100T, cobas c pack green | 100 | 182 |  | 0 | 1.978
8101396190 | Tina-quant α1-Antitrypsin ver.2 | AAT2, 200T, cobas c pack green | 200 | 182 |  | 0 | 1.978
8058733190 | Transferrina | TRSF2, 500T, cobas c pack green | 500 | 182 |  | 0 | 1.978
8057648190 | Tina-quant Ferritin Gen.4 | FERR4, 400T, cobas c pack green | 400 | 182 |  | 0 | 1.978
8057923190 | Inmunoglobulina M (Ig M) en suero | IGM-2, 300T, cobas c pack green | 300 | 182 |  | 0 | 1.978
8057915190 | Inmunoglobulina G (Ig G) en suero | IGG-2, 300T, cobas c pack green | 300 | 182 |  | 0 | 1.978
8057885190 | Inmunoglobulina A (Ig A) en suero | IGA-2, 300T, cobas c pack green | 300 | 182 |  | 0 | 1.978
9529713190 | Hemoglobina Glicosilada alto rendimiento | A1CX4, 500T, cobas c pack green | 500 | 28 |  | 0 | 12.8571
9529705190 | Hemoglobina Glicosilada bajo rendimiento | A1CX4, 200T, cobas c pack green | 200 | 28 |  | 0 | 12.8571
8105626190 | DIMERO D | D-Dimer Gen.2,100Test,cobas c pack green | 100 | 182 |  | 0 | 1.978
8105529190 | B2-Microglobulina | B2MG, 150T, cobas c pack green | 150 | 84 |  | 0 | 4.2857
8106126190 | Lipoproteina A | LPA2, 150T, cobas c pack green | 150 | 182 |  | 0 | 1.978
8105596190 | Cistatina C | CYSC2, 250T, cobas c pack green | 250 | 182 |  | 0 | 1.978
8057826190 | Homocisteina | HCYS, 100T, cobas c pack green | 100 | 28 |  | 0 | 12.8571
8057494190 | Bicarbonato | CO2-L, 250T, cobas c pack green | 250 | 42 |  | 0 | 8.5714
8058024190 | Amonio Plasmatico | NH3L2, 300T cobas c pack green | 300 | 112 |  | 0 | 3.2143
8057630190 | Etanol alto rendimiento | ETOH2, 850T, cobas c pack green | 850 | 84 |  | 0 | 4.2857
8445672190 | Etanol bajo rendimiento | ETOH2, 150T, cobas c pack green | 150 | 84 |  | 0 | 4.2857
8105677190 | FRUCTOSAMINA | FRA, 550T, cobas c pack green | 550 | 56 |  | 0 | 6.4286
8252629190 | Tina-quant Myoglobin Gen.2 | MYO2, 200T, cobas c pack green | 200 | 84 |  | 0 | 4.2857
8058628190 | Factor Reumatoideo cuantitativo* | RF-II, 400T, cobas c pack green | 400 | 56 |  | 0 | 6.4286
8445567190 | Fenitoína libre y total | PHNY2, 100T, cobas c pack green | 100 | 84 |  | 0 | 4.2857
8058580190 | Fenobarbital | PHNO2, 200T, cobas c pack green | 200 | 90 |  | 0 | 4
8057435190 | CARBAMAZEPINA | CARB4, 500T, cobas c pack green | 500 | 182 |  | 0 | 1.978
8445575190 | Ácido valproico | VALP2, 200T, cobas c pack green | 200 | 126 |  | 0 | 2.8571
8058849190 | Vancomicina | VANC3, 200T, cobas c pack green | 200 | 84 |  | 0 | 4.2857
|  |  |  | TOTAL DET | 0
CONTROLES Y CALIBRADORES |  |  | PRESENTACION | DIAS ESTABILDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
10759350190 | Calibrator f.a.s. | Calibrator f.a.s. | 12 | 28 |  |  | 12.8571
3121313122 | PRECINORM PUC | PRECINORM PUC | 4 | 28 |  |  | 12.8571
3121291122 | PRECIPATH PUC | PRECIPATH PUC | 4 | 28 |  |  | 12.8571
12172623122 | Calibrator f.a.s. Lipids | Cfas Lipids 3x1ML | 3 | 28 |  |  | 12.8571
11447394216 | Calibrator f.a.s. CK-MB | Cfas CK.MB 3x1ML | 3 | 28 |  |  | 12.8571
3121305122 | Cfas Proteins U | C.f.a.s. PUC | 5 | 28 |  |  | 12.8571
3555941190 | C.f.a.s. PAC | C.f.a.s. PAC | 3 | 14 |  |  | 25.7143
6533850190 | Calibrator f.a.s. IgA/IgM CSF | Calibrator f.a.s. IgA/IgM CSF | 3 | 14 |  |  | 25.7143
12146401216 | Fe Standard | Fe Standard | 1 | 183 |  |  | 1.9672
11355279216 | Calibrator f.a.s.proteins | Calibrator f.a.s.proteins | 5 | 28 |  |  | 12.8571
5117003190 | PreciControl ClinChem Multi 1,20x5ml | PreciControl ClinChem Multi 1,20x5ml | 20 | 28 |  |  | 12.8571
5117216190 | PreciControl ClinChem Multi 2,20x5ml | PreciControl ClinChem Multi 2,20x5ml | 20 | 14 |  |  | 25.7143
5117208922 | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml | PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml | 20 |  |  |  | #DIV/0!
5117291922 | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml | PreciControl ClinChem Multi 2 QCS,20x5ml | 20 |  |  |  | #DIV/0!
5947626190 | PreciControl ClinChem Multi 1, 4x5 ml | PreciControl ClinChem Multi 1, 4x5 ml | 4 | 14 |  |  | 25.7143
5947774190 | PreciControl ClinChem Multi 2, 4x5 ml | PreciControl ClinChem Multi 2, 4x5 ml | 4 | 14 |  |  | 25.7143
4528417190 | Cfas HbA1c | Cfas HbA1c | 3 | 84 |  |  | 4.2857
5479207190 | PreciControl HbA1c norm | PreciControl HbA1c norm | 4 | 28 |  |  | 12.8571
5912504190 | PreciControl HbA1c path | PreciControl HbA1c path | 4 | 28 |  |  | 12.8571
5050901190 | D-Dimer Gen.2 Calibrator Set |  | 1 | 84 |  |  | 4.2857
5050936190 | D-Dimer Gen.2 Control I/II |  | 2 | 84 |  |  | 4.2857
8047545190 | Calibrator β2‑Microglobulin |  | 2 | 84 |  |  | 4.2857
8362785190 | Control Set β2‑Microglobulin (Nivel 1-2) |  | 2 | 84 |  |  | 4.2857
5852641190 | Preciset Lp(a) Gen.2 |  | 1 | 14 |  |  | 25.7143
5852650190 | PreciControl Lp(a) Gen.2 |  | 2 | 14 |  |  | 25.7143
4975901191 | C.f.a.s. Cystatin C |  | 1 | 30 |  |  | 12
6729371190 | Cystatin C Control Set Gen.2 (1,2,3) |  | 3 | 30 |  |  | 12
5385504190 | HCYS Calibrator Kit |  | 2 | 28 |  |  | 12.8571
5142423190 | HCYS Control Kit Control 1 y 2 |  | 2 | 28 |  |  | 12.8571
20751995190 | Ammonia/Ethanol/CO2 Calibrator | NH3/ETH/CO2 Calibrator | 2 | 56 |  |  | 6.4286
20752401190 | Ammonia/Ethanol/CO2 Control Normal | NH3/ETH/CO2 Control N | 5 | 56 |  |  | 6.4286
20753009190 | Ammonia/Ethanol/CO2 Control Abnormal | NH3/ETH/CO2 Control A | 5 | 56 |  |  | 6.4286
11098993122 | Precimat Fructosamina | PRECIMAT FRUC 3x1ML | 3 | 28 |  |  | 12.8571
11098985122 | PRECINORM FRUC |  | 3 | 28 |  |  | 12.8571
11174118122 | PRECIPATH FRUC |  | 3 | 28 |  |  | 12.8571
4580044190 | C.f.a.s. Myoglobin |  | 3 | 28 |  |  | 12.8571
11730835216 | Myoglobin Control Set (Nivel I, II) |  | 2 | 56 |  |  | 6.4286
12172828322 | Preciset RF |  | 1 | 30 |  |  | 12
3005496122 | RF Control Set |  | 4 | 30 |  |  | 12
3375790190 | HITACHI I PRECISET TDM 1 |  | 6 | 280 |  |  | 1.2857
4521536190 | TDM Control Set |  | 6 | 336 |  |  | 1.0714
CONSUMIBLES |  |  | PRESENTACION | DIAS ESTABILDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
7700814001 | Reaction Cell for c 503 / c 513* | Caja | 1 | 60 |  |  | 6
9033408001 | Reaction Cell for c303 | Caja | 1 | 60 |  |  | 6
8063354190 | ECO-D, 40T, cobas c pack green c303 | Cassette | 1 | 28 |  |  | 12.8571
8063354190 | ECO-D, 40T, cobas c pack green c503 | Cassette | 1 | 28 |  |  | 12.8571
8063451190 | NaOH-D, cobas c pack green c303 | Cassette | 1 | 84 |  |  | 4.2857
8063451190 | NaOH-D, cobas c pack green c503 | Cassette | 1 | 84 |  |  | 4.2857
8063494190 | NACl, cobas c pack green | Cassette | 1 | 182 |  |  | 1.978
8063478190 | SMS, cobas c pack green | Cassette | 1 | 84 |  |  | 4.2857
8302723190 | Acid Wash 2x2 L c303 | Caja por 02 galoneras de 2L | 2 | 84 |  |  | 4.2857
8302723190 | Acid Wash 2x2 L c503 | Caja por 02 galoneras de 2L | 2 | 84 |  |  | 4.2857
8463093190 | SCCS, 50mL, cobas c pack green | Cassette | 1 | 7 |  |  | 51.4286
8302545190 | Basic Wash 2x2 L c303 | Caja por 02 galoneras de 2L | 2 | 70 |  |  | 5.1429
8302545190 | Basic Wash 2x2 L c503 | Caja por 02 galoneras de 2L | 2 | 70 |  |  | 5.1429
4444191001 | Copillas de muestra Hitachi | funda de 250 | 1 | 365 |  |  | 0.9863
8463107190 | A1CD, cobas c pack green | Cassette | 1 | 28 |  |  | 12.8571
8059322190 | Antigen Excess Reagent (START) | START, 1000T, cobas c pack green | 1 | 182 |  |  | 1.978
5870020001 | Barcode Label 2,5x5,1cm | rollo | 1 |  |  |  | #DIV/0!
4419987001 | A4 PRINTER PAPER | resma | 1 |  |  |  | #DIV/0!
4740955001 | RD Standard False Bottom Tube |  | 1 |  |  |  | #DIV/0!
4813707001 | Lamp, Halogen |  | 1 |  |  |  | #DIV/0!
4516303001 | MEMBRANE EQ.OSMOSIS, AG2521TF 2.5 DIAM |  | 1 | 365 |  |  | 1
FAM154 | RESINA MIXTA GRANEL X KG |  | 1 | 365 |  |  | 1
4516265001 | FILTRO NOM. P/SEDIMENTS PX5-20 PURTR (AZUL) |  | 1 | 365 |  |  | 1
4516273001 | FILTRO NOM. P/SEDIMENTS GX05-20XX (BLANCO) |  | 1 | 365 |  |  | 1
4554124001 | FILTRO DE RESINA IONICA REGENERADA 20" |  | 1 | 365 |  |  | 1
FAM00001143 | SAL EN GRANO X QUINTAL |  | 1 | 365 |  |  | 1
SISTEMA PARA ELECTROLITOS-ISE |  | DET/AÑO/PROCESO | PRESENTACION | DIAS ESTABILDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
11183974216 | ISE Standard low 10x3ML |  | 10 | 1 |  |  | 360
11183982216 | ISE Standard high 10x3ML |  | 10 | 1 |  |  | 360
11298500316 | ISE cleaning solution Sys Clean |  | 5 | 73 |  |  | 4.9315
4663632190 | Activator |  | 9 | 12 |  |  | 30
20763071122 | ISE DEPROTEINIZER cobas integra (6x21ML) |  | 6 | 56 |  |  | 6.4286
4880480190 | ISE Diluent Gen.2, 2x2 Liter |  | 2 | 42 |  |  | 8.5714
4880455190 | ISE Internal Stand Gen.2, 2x2 Liter |  | 2 | 42 |  |  | 8.5714
8392013190 | ISE Reference Electrolyte, 2L |  | 2 | 365 |  |  | 0.9863
10820652216 | ISE Reference Electrolyte 500ML |  | 1 | 365 |  |  | 0.9863
3149501001 | REFERENCE ELECTRODE |  | 1 | 168 |  |  | 2.1429
10825468001 | Electrodo sodio |  | 1 | 56 |  |  | 6.4286
10825441001 | Electrodo potasio |  | 1 | 56 |  |  | 6.4286
3246353001 | Electrodo cloro |  | 1 | 56 |  |  | 6.4286

## e402 e801
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO | COBAS PURE e402 |  | COBAS PRO e801
DESCRIPCION | I.D | DET/KIT | DIAS ESTABILIDAD | DET/AÑO/PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENVIAR
8443432190 | TSH Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
9007733190 | T3 Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
9007784190 | T4 Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
9005811190 | FT3 G3 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
9043284190 | FT4 G3 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
8906564190 | TG G2 Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
7026935190 | Anti-TPO Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
9005021190 | Anti-TG Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
8496633190 | Anti-TSHR Elecsys E2G 300 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
7027575190 | LH Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
8932387190 | FSH Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
7027249190 | Estradiol G3 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
9755748190 | Progesterone G3 Elecsys E2G 300 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
7027737190 | Prolactin G2 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
8946370190 | Testosterone G2 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
7258496190 | SHBG Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
7027192190 | DHEA-S Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
7251025190 | HCG+beta Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
8890595190 | hCG STAT Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
8860319190 | Free HCGbeta Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
8860181190 | PAPP-A Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
7027648190 | PLGF Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
7027818190 | sFLT1 Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
7027168190 | C-Peptide Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
7027559190 | Insulin Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
7027150190 | Cortisol G2 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
7682808190 | Cortisol III Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
8946728190 | ACTH Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
7027486190 | hGH Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
1.01E+13 | AMH plus Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
9744860190 | Total PSA Elecsys E2G 300 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
8828610190 | free PSA Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
9731385190 | AFP Elecsys E2G 300 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
7027079190 | CEA Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
7026986190 | CA 125 G2 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
7027001190 | CA 15-3 G2 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
7027028190 | CA 19-9 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
7299966190 | Cyfra 21-1 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
9005706190 | CA 72-4 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
7299982190 | NSE Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
8817324190 | S100 Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
7027478190 | HE4 Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
9015043190 | PIVKAII Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
9007695190 | proGRP Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
7028253190 | SCC Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
7027214190 | Digoxin Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
7027087190 | CK-MB Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
7027583190 | Myoglobin Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
8946809190 | GDF-15 Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
9315357190 | Troponin T hs Elecsys E2G 300 V2.1 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
7028059190 | Troponin I Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
9315284190 | proBNP G2 Elecsys E2G 300 V2.1 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
9005676190 | Calcitonin Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
9015612190 | IL 6 Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
7027273190 | Ferritin Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
7027290190 | Folate G3 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
7028121190 | Vitamin B12 G2 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
7713258190 | Active B12 Elecsys cobas E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
7027516190 | IgE G2 Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
9744436190 | PTH Elecsys E2G 300 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
9005765190 | PTH (1-84) Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
7027940190 | Total P1NP Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
9005781190 | B-CrossLaps/serum Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
7027591190 | N-MID Osteocalcin Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
7251670190 | Anti-CCP Elecsys E2G 100 V1 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
9318747190 | PCT Brahms-Roche Elecsys E2G 300 V | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
9038086190 | Vitamin D total G2 Elecsys E2G 300 | 300 | 77 |  | 0 | 4,68
7475918190 | IGF-1 Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
7574720190 | IGFBP-3 Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
8836973190 | HIV duo Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
8110697190 | HCV Duo Elecsys E2G 300 | 300 | 31 |  | 0 | 11,61
8086664190 | Anti-HAV G2 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
7026773190 | Anti-HAV IgM Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
8814848190 | HBsAg G2 Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
8498610190 | Anti-HBs G2 Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
7027427190 | HBeAg Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
7026838190 | Anti-HBe Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
9014926190 | Anti-HBc G2 Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
7026811190 | Anti-HBc IgM Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
8837058190 | Anti-HCV G2 Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 31 |  | 0 | 11,61
7027770190 | Rubella IgG Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
9755837190 | Rubella IgM Elecsys E2G 300 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
7028008190 | Toxo IgG Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
7027974190 | Toxo IgG Avidity Elecsys E2G 100 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
7028024190 | Toxo IgM Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
9118551190 | CMV IgG Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
9342389190 | CMV IgG Avidity Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
7027133190 | CMV IgM Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
8948852190 | HSV-1 IgG Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
8948909190 | HSV-2 IgG Elecsys E2G 100 V2 | 100 | 112 |  | 0 | 3,21
8355274190 | EBV IGM ELECSYS E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
8355355190 | EBV VCA IGG ELECSYS E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
8355380190 | EBV EBNA IGG ELECSYS E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
9015272190 | HTLV Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
9015051190 | SYPHILIS ELECSYS E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
9015582190 | Chagas Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
9203079190 | Anti-SARS-CoV-2 Elecsys E2G 300 | 300 | 30 |  | 0 | 12,00
9289275190 | Anti-SARS-CoV-2 S Elecsys E2G 300 | 300 | 112 |  | 0 | 3,21
9345299190 | SARS-CoV-2 Ag Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0 | #¡DIV/0!
7251246190 | Cyclosporine Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0 | #¡DIV/0!
7027257190 | Everolimus Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0 | #¡DIV/0!
7027834190 | Sirolimus Elecsys E2G 100 | 100 |  |  | 0 | #¡DIV/0!
7251254190 | Tacrolimus Elecsys E2G 300 | 300 |  |  | 0 | #¡DIV/0!
|  |  | TOTAL DET | 0
CALIBRADORES |  | PRESENTACION | DIAS ESTABILIDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
8443459190 | TSH CalSet | 2 | 84 |  |  | 4,29
11731548122 | T3 CalSet | 2 | 84 |  |  | 4,29
12017717122 | T4 CalSet | 2 | 84 |  |  | 4,29
9077871190 | FT3 III CalSet | 2 | 56 |  |  | 6,43
9043292190 | CalSet FT4 III | 2 | 84 |  |  | 4,29
8991405190 | Tg II CalSet | 2 | 93 |  |  | 3,87
6472931190 | Anti‑TPO CalSet | 2 | 56 |  |  | 6,43
9005030190 | Anti‑Tg CalSet | 2 | 42 |  |  | 8,57
8496641190 | CalSet Anti‑TSHR | 2 | 84 |  |  | 4,29
9557423190 | LH CalSet II | 2 | 84 |  |  | 4,29
9557440190 | FSH CS Elecsys V3 | 2 | 84 |  |  | 4,29
6656048190 | Estradiol III CalSet | 2 | 31 |  |  | 11,61
7092547190 | Progesterone III CalSet | 2 | 31 |  |  | 11,61
3277356190 | Prolactin II CalSet | 2 | 84 |  |  | 4,29
5202230190 | Testosterone II CalSet II | 2 | 84 |  |  | 4,29
3052028190 | SHBG CalSet | 2 | 56 |  |  | 6,43
3000095122 | DHEA‑S CalSet | 2 | 84 |  |  | 4,29
3302652190 | HCG+β CalSet | 2 | 84 |  |  | 4,29
9013296190 | HCG STAT CalSet | 2 | 84 |  |  | 4,29
4854080200 | free βhCG CalSet | 2 | 84 |  |  | 4,29
4854101200 | PAPP‑A CalSet | 2 | 84 |  |  | 4,29
5144701190 | PlGF CalSet | 2 | 28 |  |  | 12,86
5109531190 | sFlt‑1 CalSet | 2 | 28 |  |  | 12,86
3184919190 | C‑Peptide CalSet | 2 | 28 |  |  | 12,86
12017504122 | Insulin CalSet | 2 | 84 |  |  | 4,29
6687750190 | Cortisol II CalSet | 2 | 84 |  |  | 4,29
9290940190 | CalSet Cortisol III Urine | 2 | 1 |  |  | 360,00
8959820190 | ACTH CalSet | 2 | 28 |  |  | 12,86
5390133190 | hGH CalSet | 2 | 28 |  |  | 12,86
7957203190 | CalSet AMH Plus | 2 | 28 |  |  | 12,86
8838534190 | total PSA CalSet II | 2 | 84 |  |  | 4,29
8851964190 | free PSA CalSet | 2 | 84 |  |  | 4,29
9227261190 | AFP CalSet II | 2 | 84 |  |  | 4,29
11731645322 | CEA CalSet | 2 | 84 |  |  | 4,29
7030207190 | CA 125 II CalSet | 2 | 140 |  |  | 2,57
3045846122 | CA 15-3 II CalSet | 2 | 84 |  |  | 4,29
11776215122 | CA 19‑9 CalSet | 2 | 56 |  |  | 6,43
11820974322 | CYFRA 21‑1 CalSet | 2 | 56 |  |  | 6,43
9175130190 | CA 72‑4 CalSet | 2 | 42 |  |  | 8,57
12133121122 | NSE CalSet | 2 | 42 |  |  | 8,57
3289834190 | S100 CalSet | 2 | 84 |  |  | 4,29
5950945190 | HE4 CalSet | 2 | 56 |  |  | 6,43
8333637190 | CalSet PIVKA‑II | 2 | 28 |  |  | 12,86
6505970190 | ProGRP CalSet | 2 | 56 |  |  | 6,43
7126999190 | SCC CalSet | 2 | 28 |  |  | 12,86
11820907322 | Digoxin CalSet | 2 | 56 |  |  | 6,43
7394667190 | CalSet CK‑MB | 2 | 84 |  |  | 4,29
7394675190 | CalSet Myoglobin | 2 | 84 |  |  | 4,29
7125941190 | CalSet GDF‑15 | 2 | 56 |  |  | 6,43
9315373190 | Troponin T hs CS Elecsys E2G V1.1 | 2 | 84 |  |  | 4,29
7439547190 | CalSet Troponin I | 2 | 84 |  |  | 4,29
9315314190 | proBNP G2 CS Elecsys E2G V2.1 | 2 | 84 |  |  | 4,29
9005684190 | Calcitonin CalSet | 2 | 84 |  |  | 4,29
5109469190 | Elecsys IL 6 Calset | 2 | 84 |  |  | 4,29
3737586190 | Ferritin CalSet | 2 | 84 |  |  | 4,29
7396473190 | CalSet Folate | 2 | 84 |  |  | 4,29
7212780190 | Vitamin B12 II CalSet | 2 | 84 |  |  | 4,29
7726350190 | CalSet Active B12 | 2 | 31 |  |  | 11,61
11930427122 | IgE CalSet | 2 | 84 |  |  | 4,29
8243891190 | CalSet PTH | 2 | 84 |  |  | 4,29
5608554190 | PTH (1‑84) CalSet | 2 | 90 |  |  | 4,00
3141080190 | total P1NP CalSet | 2 | 84 |  |  | 4,29
11972316122 | β‑CrossLaps CalSet | 2 | 84 |  |  | 4,29
11972111122 | N‑MID Osteocalcin CalSet | 2 | 84 |  |  | 4,29
9038116190 | CalSet Vitamin D total III | 2 | 84 |  |  | 4,29
7475969190 | CalSet IGF‑1 | 2 | 31 |  |  | 11,61
7574762190 | CalSet IGFBP‑3 | 2 | 84 |  |  | 4,29
9289291190 | CalSet Anti‑SARS‑CoV‑2 S | 2 | 84 |  |  | 4,29
5889022190 | Cyclosporine CalSet | 3 | 28 |  |  | 12,86
6633196190 | Everolimus CalSet | 3 | 28 |  |  | 12,86
6327982190 | Sirolimus CalSet | 3 | 28 |  |  | 12,86
5889065190 | Tacrolimus CalSet | 3 | 28 |  |  | 12,86
CONTROLES |  | PRESENTACION | DIAS ESTABILIDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
11731416190 | PreciControl Universal | 2 | 28 |  |  | 12,86
8740062190 | Maternal Care Gen.2 PC Elecsys | 2 | 84 |  |  | 4,29
5341787190 | PreciControl Multimarker Elecsys,cobas e | 3 | 31 |  |  | 11,61
6687776190 | PreciControl Cortisol Urine | 2 | 28 |  |  | 12,86
11776452122 | PreciControl Tumor Marker Elec | 2 | 28 |  |  | 12,86
7713223190 | PreciControl Active B12 | 2 | 31 |  |  | 11,61
4917049190 | PreciControl Cardiac II | 2 | 84 |  |  | 4,29
5095107190 | PreciControl Troponin | 2 | 84 |  |  | 4,29
5042666191 | PreciControl ThyroAB | 2 | 28 |  |  | 12,86
7957211190 | PreciControl AMH Plus | 2 | 28 |  |  | 12,86
5950953190 | PreciControl HE4 | 2 | 28 |  |  | 12,86
8333645190 | PreciControl HCC | 2 | 28 |  |  | 12,86
6505988190 | PreciControl ProGRP | 2 | 28 |  |  | 12,86
7360070190 | PreciControl Lung Cancer | 2 | 28 |  |  | 12,86
5618860190 | PreciControl Varia Elecsys | 2 | 31 |  |  | 11,61
5031664190 | PreciControl Anti‑CCP | 2 | 28 |  |  | 12,86
9038124190 | PreciControl Vitamin D total III | 3 | 31 |  |  | 11,61
7476108190 | PreciControl Growth | 2 | 31 |  |  | 11,61
6924107190 | PreciControl HIV Gen II | 2 | 84 |  |  | 4,29
8335923190 | HCV Duo PC Elecsys | 5 | 56 |  |  | 6,43
8086672190 | PreciControl Anti‑HAV II | 8 | 56 |  |  | 6,43
11876368122 | PreciControl Anti‑HAV IgM | 8 | 56 |  |  | 6,43
4687876190 | PreciControl HBsAg II | 8 | 56 |  |  | 6,43
11876317122 | PreciControl Anti‑HBs | 8 | 56 |  |  | 6,43
11876376122 | PreciControl HBeAg | 8 | 56 |  |  | 6,43
11876384122 | PreciControl Anti‑HBe | 8 | 56 |  |  | 6,43
4927931190 | PreciControl Anti‑HBc II | 8 | 56 |  |  | 6,43
11876333122 | PreciControl Anti‑HBc IgM | 8 | 56 |  |  | 6,43
3290379190 | PreciControl Anti‑HCV | 8 | 56 |  |  | 6,43
4618807190 | PreciControl Rubella IgG | 8 | 56 |  |  | 6,43
9787518190 | PreciControl Rubella IgM | 4 | 56 |  |  | 6,43
4618823190 | PreciControl Toxo IgG | 8 | 56 |  |  | 6,43
5802580190 | PreciControl Toxo IgG Avidity | 3 | 56 |  |  | 6,43
4618866190 | PreciControl Toxo IgM | 8 | 56 |  |  | 6,43
4784600190 | PreciControl CMV IgG | 8 | 56 |  |  | 6,43
5942322190 | CMV IgG Avidity PC Elecsys | 3 | 84 |  |  | 4,29
4784626190 | PreciControl CMV IgM | 8 | 56 |  |  | 6,43
5572207190 | PreciControl HSV | 2 | 28 |  |  | 12,86
8355428190 | PreciControl EBV IgM/VCA IgG | 2 | 112 |  |  | 3,21
8355436190 | PreciControl EBV EBNA IgG | 4 | 112 |  |  | 3,21
7108133190 | PreciControl HTLV | 2 | 84 |  |  | 4,29
6923364190 | PreciControl Syphilis | 2 | 168 |  |  | 2,14
7092571190 | PreciControl Chagas | 8 | 28 |  |  | 12,86
9216928190 | PreciControl Anti‑SARS‑CoV‑2 | 2 | 28 |  |  | 12,86
9289313190 | PreciControl Anti‑SARS‑CoV‑2 | 2 | 84 |  |  | 4,29
9345302190 | PreciControl SARS‑CoV‑2 Antigen | 3 | 21 |  |  | 17,14
5889081190 | PreciControl ISD | 1 | 28 |  |  | 12,86
7294131190 | PreciControl Everolimus | 1 | 28 |  |  | 12,86
CONSUMIBLES |  | PRESENTACION | DIAS ESTABILIDAD |  | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENTREGAR
5694302001 | AssayTip/AssayCup tray | 1 | 365 |  |  | 0,99 | 0,99
7299010190 | Diluent MultiAssay E2G | 1 | 112 |  |  | 3,21 | 3,21
7299001190 | Diluent Universal E2G | 1 | 112 |  |  | 3,21 | 3,21
9762582190 | Elecsys Progesteron Diluent | 1 | 28 |  |  | 12,86 | 12,86
6908853190 | PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G e801 | 2 | 28 |  |  | 12,86 | 12,86
6908853190 | PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G e402 | 2 | 28 |  |  | 12,86 | 12,86
4880293190 | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e801 | 2 | 21 |  |  | 17,14 | 17,14
4880293190 | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e402 | 2 | 21 |  |  | 17,14 | 17,14
6908799190 | ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G e801 | 2 | 21 |  |  | 17,14 | 17,14
6908799190 | ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G e402 | 2 | 21 |  |  | 17,14 | 17,14
7373066190 | BlankCell High Elecsys E2G | 1 | 112 |  |  | 3,21 | 3,21
7372990190 | CellCheck Gen2 Elecsys E2G | 1 | 112 |  |  | 3,21 | 3,21
5118506190 | HBQ Sample Set Elecsys,cobas e | 2 | 5 |  |  | 72,00 | 72,00
4444191001 | Copillas de muestra Hitachi | 1 | 365 |  |  | 0,99 | 0,99
10394246001 | Cobas sample cup 5000pcs | 20 | 365 |  |  | 0,99 | 0,99
3142949122 | ControlSet Vials Elecsys,cobas e | 365 | 1 |  |  | 360,00 | 360,00
5889073190 | ISD Sample PT Elecsys cobas e 100 | 100 | 84 |  |  | 4,29 | 4,29
5944317190 | Folate RBC Hemolyzing Elecsys,cobas e | 4 | 14 |  |  | 25,71 | 25,71
9370064190 | SARS-CoV-2 Extraction Solution | 1 | 28 |  |  | 12,86 | 12,86
9370099190 | SARS-CoV-2 Extraction Solution C | 1 | 28 |  |  | 12,86 | 12,86
9127127190 | HBsAg Confirmatory Elecsys cobas e | 2 | 56 |  |  | 6,43 | 6,43
5870020001 | Barcode Label 2,5x5,1cm | 1 | 365 |  |  | 0,99 | 0,99
4419987001 | A4 PRINTER PAPER | 1 | 365 |  |  | 0,99 | 0,99
7485409001 | Reservoir cup Assy | 1 | 365 |  |  | 0,99 | 0,99
7485433001 | PW LFC CUP ASSY | 1 | 365 |  |  | 0,99 | 0,99
11298500316 | ISE CLEANING SOLUTION | 5 | 73 |  |  | 4,93 | 4,93
4516303001 | MEMBRANE EQ.OSMOSIS, AG2521TF 2.5 DIAM | 1 | 365 |  |  | 1
FAM154 | RESINA MIXTA GRANEL X KG | 1 | 365 |  |  | 1
4516265001 | FILTRO NOM. P/SEDIMENTS PX5-20 PURTR (AZUL) | 1 | 365 |  |  | 1
4516273001 | FILTRO NOM. P/SEDIMENTS GX05-20XX (BLANCO) | 1 | 365 |  |  | 1
4554124001 | FILTRO DE RESINA IONICA REGENERADA 20" | 1 | 365 |  |  | 1
FAM00001143 | SAL EN GRANO X QUINTAL | 1 | 365 |  |  | 1

## t411 h232
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD |  | DETERMINACIÓN/ DETERMINACIÓN EFECTIVA/COMODATO TODO COBRADO/COMODATO POR DETERMINACIÓN/EQUIPO ALQUILADO
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO | cobas t411
I.D | REACTIVO | DET/KIT | DIAS ESTABILIDAD | DET/AÑO/PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENVIAR
7103352190 | PT screen cobas t411 (10x10ml) | 700 | 50 | 0 | 0 | 7.3
7103425190 | aPTT MedS cobas t411 (20x5ml) | 1300 | 140 | 0 | 0 | 2.6071
7103433190 | aPTT LowS cobas t411 (10x10ml) | 1300 | 70 | 0 | 0 | 5.2143
7142056190 | PT Calibrator Set cobas t411 (5x1x1ml) | 14 | 140 | 0 | 24 | 2.6071
7105100190 | Control 1 cobas t411 (20x1ml) | 10 | 20 | 0 | 36.5
7105339190 | Control 2 cobas t411 (20x1ml) | 10 | 20 | 0 | 36.5
7106912190 | Control 4 cobas t411 (20x1ml) | 10 | 20 | 0 | 36.5
6589367190 | D-Dimer Gen. 2 cobas t411 | 215 | 140 | 0 | 0 | 2.6071
7310498190 | D-Dimer Gen.2 Control I/II for t411 | 2 | 112 | 0 | 0 | 3.2589
7311320190 | D-Dimer Gen.2 Calibrator for t411 | 1 | 1 | 0 | 0
7103484190 | CC 25mM cobas t411 (10x15ml) | 1900 | 365 | 0 | 0 | 1
7204736190 | Day Clean (12x11ml) | 10 | 24 | 0 | 36.5 | 15.2083
7255926190 | CleanSol cobas t411 (12x5ml) | 60 | 336 | 0 | 4 | 1.0863
5064210001 | CPC / t 411 Cuvette bar | 2320 | 365 | 0 | 0 | 1
4444191001 | SAMPLE CUP | 1 | 365 | 0 | 0 | 1
FAM4 | AGUA DESTILADA X GALON | 13 | 2 | 0 | 0 | 182.5
| AMPOLLA DE AGUA BIDESTILADA | 1 |  | 0
EQUIPO | cobas h 232
I.D | REACTIVO | DET/KIT | DIAS ESTABILIDAD | DET/AÑO/PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENVIAR
4877802190 | Roche Cardiac Dimero D | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
4877900190 | ROCHE CARDIAC CK-MB 10 TESTS (COBAS) | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
5533643190 | ROCHE CARDIAC PROBNP+ 10 TESTS (COBAS) | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
7007302190 | ROCHE CARDIAC POC TROP T FOR NEW SW VER. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
| Tubo tapa verde | 100 |  |  | 0

## AVL 9180
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD |  | DETERMINACIÓN/ DETERMINACIÓN EFECTIVA/COMODATO TODO COBRADO/COMODATO POR DETERMINACIÓN/EQUIPO ALQUILADO
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO | AVL 9180
I.D | REACTIVO | DET/KIT | DIAS ESTABILIDAD | DET/AÑO/PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENVIAR
3112349180 | SNAPPAK, 9180 9181 | 250 | 112 | #REF! | #REF! | 3.2143
3110435180 | DEPROTEINIZER (125 ML) | 1 | 365 |  | #REF! | 0.9863
3111555180 | CLEANING SOLUTION 988-4 | 1 | 365 |  | #REF! | 0.9863
3110362180 | SODIUM CONDITIONER | 1 | 365 |  | #REF! | 0.9863
3110249180 | URINE DILUENT, 125ML (tiempo en uso 5 meses) | 1 | 365 |  | #REF! | 0.9863
3112888180 | ISETROL ELECTROLYTE CTRL L 1-3 | 30 | 12 |  | #REF! | 30
3112292018 | PAPER 91XX SERIES PRINTER 5/PKG | 5 | 73 |  | #REF! | 4.9315
3110419180 | AVL NA+ ELECTRODE | 1 | 196 |  | #ERROR! | 1.8367
3110338180 | AVL K+ ELECTRODE | 1 | 140 |  | #ERROR! | 2.5714
3110354180 | AVL CA+ ELECTRODE | 1 | 84 |  | #ERROR! | 4.2857
3110451180 | AVL CL ECTRODE | 1 | 84 |  | #ERROR! | 4.2857
3112306180 | ELECTRODE, ISE REFERENCE, 91XX | 1 | 308 |  | #ERROR! | 1.1688
3112284180 | REFERENCE HOUSING | 1 | 308 |  | #ERROR! | 1.1688

## b123
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD |  | DETERMINACIÓN/ DETERMINACIÓN EFECTIVA/COMODATO TODO COBRADO/COMODATO POR DETERMINACIÓN/EQUIPO ALQUILADO
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO |  | cobas b123
I.D | REACTIVO | DET/KIT | ESTABILIDAD | DET/AÑO/PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENVIAR
5169992001 | FLUID PACK COOX 200 | 200 | 42 |  | 0 | 8.5714
3321207001 | Combitrol Plus B, Level 2, 30 pcs | 30 | 30 |  | 12 | 12
3321193001 | Combitrol Plus B, Level 1, 30 pcs | 30 | 30 |  | 12 | 12
3321215001 | Combitrol Plus B, Level 3, 30 pcs | 30 | 30 |  | 12 | 12
5170478001 | Sensor Cartridge, BG/ISE/GLU/LAC | 1 | 21 |  | 17.1429 | 17.1429
5082595001 | Printer paper, b123 | 1 | 365 |  | 0 | 1
5689856001 | CLOT CATCHER PRO | 100 | 365 |  | 0 | 1
3066762001 | AMPOULE ADAPTER (150 PCS) | 150 | 365 |  | 7.2 | 1

## b101
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO |  | cobas b123
I.D | REACTIVO | DET/KIT | ESTABILIDAD | DET/AÑO/PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | MINIMOS POR ESTABILIDAD | PRODUCTO A ENVIAR
8038694190 | COBAS B101 HBA1C TEST 10PC (DIA CLAIM) | 10 |  |  | 0
6380115190 | COBAS B 101 LIPID PANEL 10PC | 10 |  |  | 0

## u6500
CLIENTE
FECHA
MODALIDAD |  | DETERMINACIÓN/ DETERMINACIÓN EFECTIVA/COMODATO TODO COBRADO/COMODATO POR DETERMINACIÓN/EQUIPO ALQUILADO
PLAZO |  | MESES
PROYECCIÓN |  | MESES
EQUIPO |  | cobas u6500
I.D | REACTIVO | DET/KIT | ESTABILIDAD | DET AÑO/PROCESO | PRODUCTO CALCULADO | PRODUCTO A ENTREGAR
6390552001 | cobas u cuvette (400 pc) | 400
6334601001 | cobas u pack (400 strips) | 400
CONSUMIBLES
6390579001 | cobas U Calibration Strip, 25 Str. | 25 (1 UN AÑO) | 12 MESES
8181004001 | DIP & SPIN URINE CONTROL (1470-01) | 1 | 2 MESES
6390544001 | WASTE BOX CARTON